____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat                    S.A “Apă-Canal Chișinău”

2. Organizatorul procedurii de achiziție              S.A “Apă-Canal Chișinău”

3. Obiectul achizițiilor  ,,Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A “Apă-Canal Chișinău” - sectorul Centru si suburbii”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Instalarea si reparația bordurilor P7 secțiunea 30*15 cm |  |  |
| 1.1 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,000 |
| 1.2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 1,000 |
|  |  | 2. Instalarea si reparația bordurilor P1-1 secțiunea 20*8 cm |  |  |
| 2.1 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,000 |
| 2.2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 1,000 |
|  |  | 3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama |  |  |
| 3.1 | CA03D | Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,000 |
| 3.2 | RpAcF01D1 | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensa | buc | 1,000 |
| 3.3 | RpAcF02D1 | Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, in cazul execuției sub circulație intensa | buc | 1,000 |
| 3.4 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,000 |
| 3.5 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,000 |
|  |  | 4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta |  |  |
| 4.1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 1,000 |
| 4.2 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 1,000 |
| 4.3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 1,000 |
| 4.4 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila | m3 | 1,000 |
| 4.5 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,000 |
| 4.6 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,000 |
| 4.7 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 1,000 |
| 4.8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,000 |
| 4.9 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
|  |  | 5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere |  |  |
| 5.1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 1,000 |
| 5.2 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 5.3 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 5.4 | DI82A | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) | m2 | 1,000 |
|  |  | 6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita |  |  |
| 6.1 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 1,000 |
| 6.2 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 1,000 |
| 6.3 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 6.4 | RpDB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 6.5 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 6.6 | DI82A | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) | m2 | 1,000 |
|  |  | 7. Reparatia trotuarelor |  |  |
| 7.1 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 1,000 |
| 7.2 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,000 |
| 7.3 | DI82A | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime) | m2 | 1,000 |
|  |  | 8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece |  |  |
| 8.1 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,000 |
| 8.2 | DB15A | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5,0cm) | m2 | 1,000 |
| 8.3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,000 |
|  |  | 9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare |  |  |
| 9.1 | DF16A | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla | 1 km | 1,000 |
| 9.2 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 | 1,000 |
| 9.3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(k=0.25 pentru taierea stratului de asfalt) | m | 1,000 |
| 9.4 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1,000 |
| 9.5 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 1,000 |
| 9.6 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,000 |
| 9.7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1,000 |