Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea barierelor de acces automată

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon: 022 20-52-67

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38500000-0 | Lotul 1: Contoare electrice |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Contor electric trifazat echipat cu antenă radio și modem pentru citirea datelor de la distanță tip digital | buc | 9 | Contor electric trifazat echipat cu antenă radio și modem pentru citirea datelor de la distanță tip digital - 9 buc - clasa de precizie - 05, - curentul - 10A, - tensiunea - 380V, - gradul de protecție - IP45, - temperatura mediului ambiant la exploatare - -40˚C, +60˚C, - termen de garanție 24luni Contoarele în mod obligatoriu să fie acceptate spre instalare de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. și să dispună de pașapoarte tehnice. | 75000 |
| 1.2 |  | Contor monofazat de energie electrică | buc | 1 | - Tensiunea de referință(Uref) – 220/230 V - Curent maxim – 40 - 80A; - Valorile nominale ale frecvenței – 50/60Hz; - Temperatura de funcționare nominală – de la -40°C până la +70°C; - Clasa de protecție - IP 54; - Termen de garanție - 24 luni. | 400 |
| 1.3 |  | Contor trifazat de energie electrică | buc | 2 | - Tensiunea de referință(Uref) – 380 V - Curent – ≥100A; - Valorile nominale ale frecvenței – 50/60Hz; - Temperatura de funcționare nominală – de la -40°C până la +70°C; - Clasa de protecție - IP 54; - Termen de garanție - 24 luni. | 3000 |
|  |  | Lot 2: Contor de energie termică |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Contor de energie termică | buc | 1 | - Diapazonul de măsurare a temperaturii – 2 – 180 °C; - Diferența de temperaturi – 3 - 130 K; - Tip traductori de temperaturi – Pt500, IEC751; - Tip debitmetru – ULTRAFLOW; - Diametrul nominal – 20mm; - Debitul nominal – Qp. 2,5m³/h; - Temperatura mediului înconjurător – de la -0°C până la +55°C; - Clasa de protecție - IP 54; - Termen de garanție - 5 ani. | 17000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 95400 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare: se va efectua , la solicitarea Cumpărătorului, în termen de 3 zile, din momentul semnării contractului .

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12. 2025

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original conform ( anexa nr. 23 ), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original conform ( anexa nr. 22), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 3 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, emisă de Bancă confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea Pașaportului tehnic ce confirmă specificațiile tehnice pentru bunul propus | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Cerințe suplimentare pentru OE | La solicitarea beneficiarului vor fi prezentate mostre în termen de 2 zile lucrătoare. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va         utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic,   precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru:      Valentina Șpac______________________

L.Ș.