CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerinţelor minime pentru achiziţionarea manometrelor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de funcționare la instalațiile termotehnice ale     „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cant. | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 250 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 1 | 100 000,00 lei |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 350 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 2 | 140 000,00 lei |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 320 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 3 | 128 000,00 lei |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 6 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 4 | 2 400,00 lei |
| 5. | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 4 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-1,6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 5 | 1 600,00 lei |
| 6. | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 5 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 6 | 2 000,00 lei |
| 7. | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 5 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 7 | 2 000,00 lei |
| 8. | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 9 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 8 | 3 600,00 lei |
| 9. | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 38400000-9 | Manometre | buc. | 4 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 9 | 1 600,00 lei |
| 10. | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 38400000-9 | Manometru cu contacte electrice | buc. | 1 | DN160, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-6 kgf/cm2, cl. de exactitate 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 10 | 1 000,00 lei |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTUL 1 - LOTUL 10 | 382 200,00 lei |

Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza:

- facturii fiscale,

- fișei tehnice (sau pașaportul tehnic),

- certificatul  de  origine

- certificatul  de garanție al  produsului,

- buletin  de verificare  metrologică valabil

- actului de primire după cantitate și calitate.

Ambalajele și bunurilor livrate  vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform   standardelor în vigoare.

- Termenul de realizare a achiziţiei: aprilie 2025

- Cerințe generale:

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil.

- Manometrele trebuie să corespundă NML 04-02:2022 „Manometre de toate tipurile, vacuummetre şi manovacuummetre. Cerinţe tehnice şi metrologice”.

- Bunurile livrate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2024.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Specificații de preț care să includă toate costurile inclusiv prețului  verificării  metrologice (după caz);

- Indicarea  producătorului  oficial  a  produsului;

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a produsului;

- Descriere tehnică detailată, specificația tehnică deplină

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj).

- Condiții generale de ofertare:

Furnizorul va asigura pe perioada de garanție, începând de la data livrării mijloacelor de măsurare funcționarea  lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție – de la 7 până  la  30 zile lucrătoare  după înștiințare.

- Termenul de garanție va constitui – nu mai puțin de 12 luni de la livrare.

- Cerințe privind calculul costului:

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.