## APROB:

Director Andrei Vîrlan

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectului – Reparația capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Orhei. str. Negruzzi, 85

- Beneficiar/Autoritate contractantă – Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Orhei.

- Sursa de finanțare – alocații bugetare.

- Întroducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară. Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini. La întocmirea ofertei, se va lua în calcul orice altă categorie de servicii și lucrări considerate de către ofertant ca necesare în vederea proiectării și executării unei lucrării complete și de calitate. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru proiectare și execuție a lucrărilor de reparatie interioara cu o minimă replanificare a unor spații.

Oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Contractul de achiziţie vizează atribuirea lucrărilor de proiectare (întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectului tehnic de execuție, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor) şi execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie.

Valoarea estimată a achiziției este de 24 500 000,00 lei fara TVA, dintre care cheltuieli pentru execuția lucrărilor –  24 500 000,00 lei, fără TVA.

Cheltuielile pentru consumul de energie electrică, organizare de șantier, inclusiv alte cheltuieli vor fi incluse în devizul ofertă și se vor estima de către antreprenorul general, respectând prevederile NCM L.01.03-2012.

Documentația de proiect și execuția lucrărilor necesită a fi realizată de companii specializate și specialiști / experți atestați în domeniu conform compartimentelor.

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se realizează în condițiile prevăzute la art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 56 alin (1) lit. c) din Legea nr.131/2015. În cazul necesității executării unor volume de lucrări suplimentare și care nu au fost prevăzute în contractul inițial, acestea se vor achiziționa prin organizarea procedurii de atribuire, Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr.131/2015.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.

Durata de execuție a lucrărilor este 30 luni.

Justificarea deciziei autorităţii contractante de a nu utiliza împărţirea pe loturi.

Având în vedere:

•	importanţa şi specificul contractului de achiziţie care presupune atât servicii de proiectare care constau în elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrărilor și proiectului tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor, cât și execuţia lucrărilor în baza documentaţiei tehnice elaborate, aferente obiectivului de investiţie;

•	volumul foarte mare al lucrărilor ce urmează a fi executate, cât şi termenele de executare foarte restrânse;

•	cât şi faptul că realizarea și implementarea proiectelor de investiţie care vizează reparația cu replanificari  a unui obiectiv de destinatie medicala necesită activităţi de proiectare și execuţie de specialitate pentru a respecta legislaţia naţională și comunitară aplicabilă obiectelor de medicină, autoritatea contractantă a decis să nu utilizeze împărţirea pe loturi a contractului de achiziţie publică, deoarece între componentele contractului de achiziţie publică şi anume, serviciile de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor, cât si execuţia lucrărilor, există o strânsă legătură, în sensul că se află într-o strânsă interdependenţă şi se completează reciproc, concluzie ce se impune faţă de faptul că toate componentele se referă la acelaşi obiectiv de investiţii. De asemenea, divizarea contractului pe loturi ar risca să facă executarea acestuia excesiv de dificilă din punct de vedere tehnic, iar necesitatea de a coordona diferiţii contractanţi pe loturi ar risca să submineze grav buna executare a contractului.

- Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini prevede, proiectarea și execuția lucrărilor de Reparatie capitala a Blocului C a Spitalului raional din Orhei. Astfel, se impun următoarele lucrări și replanificări a spațiilor Blocului C a spitalului.

Situația existentă.

Edificiul este construit în anii 1970. Pe parcursul perioadei de exploatare, clădirea a suportat mai multe acțiuni seismice, fără a manifesta careva defecte sau deformații esențiale ale elementelor structurale. Astăzi, clădirea reprezintă o construcție executată din zidărie consolidată cu elemente de beton armat, cu regimul de înălțime tip S+P+2E. În plan construcția are forma literii L cu dimensiunile în axe 82,0 x 12 m a părții de la drum centarl și anexa 10 x 12 m. Înălțimea utilă a încăperilor fără subsol este de 3,2 m. Înălțimea nivelelor mai sus de cota 0,0 este 3,2 m. Fundațiile executate din elemente prefabricate de beton armat sunt în stare tehnică bună. Pereții portanți și auto portanți până la cota 0,000 sunt executați din zidărie complexă din blocuri de calcar cu stâlpi, grinzi și centuri din beton armat monolit. Planșeele sunt executate din elemente de beton armat prefabricat - plăci cu goluri. Pereții despărțitori la sunt executați din zidărie de cărămidă cu mortar de ciment - var. Structura clădirii nu necesită intervenții. Fațadele clădirii sunt reparate și termoizolate cu plăci de polistiren cu grosime de 150 mm. Ferestrele sunt din PVC cu termopan. Intervenții la fațade și geamuri nu se necesită. Comunicarea dintre nivele este asigurată cu ajutorul scărilor (3) executate din elemente prefabricate de beton armat, amplasate în părțile laterale și centrul clădirii. Acoperișul construcției este executate în patru ape de tip șarpant cu învelitoarea din tablă cutată de tip țiglă. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperiș este realizată prin jgheaburi și burlane de evacuare amplasate pe pereții fațadelor.

Construcția s-a exploatat o perioadă îndelungată. Intervenții și lucrări de reparații curente și capitale au fost executate la exterior (fațade, acoperiș, ferestre) și interior (secția ginecologie și terapie intensivă). Finisarea interioară a încăperilor din subsol și etajele 2 și 3 sa renovat parțial pe diferite sectoare.

În prezent în incinta Blocului C a Sptalului raional din mun. Orhei sunt amplasate următoarele secții:

- Secția de Terapie intensivă - parter;

- Unitatea de Primiri Urgente - parter;

- Secția de Ginecologie - parter;

- Secția de Traumatologie – etajul 2;

- Secția de Imagistică și investigații – etajul 2;

- Secția de Chirurgie etajul 3.

În subsolul clădirii sânt amplasate serviciile tehnice.

Clădirea este conectată la rețelele exterioare de apă și canalizare, energie termică și oxigen.

Amplasamentul se caracterizează prin:

Condiţiile climaterice –III B.

Temperatura aerului din exterior – minus 16oC.

Presiunea vântului – 0,3 kPa.

Sarcini provenite din zăpadă – 0,5 kPa.

Terenul pe care este amplasată construcţia este liniștit, fără diferență semnificativă a cotelor de nivel pe pata de amplasament. Conform hărţii de microzonare seismică a municipiului Chişinău, terenul se află în zona ce se atribuie la intensitatea seismică de 7 (șapte) grade.

Lucrări de amenajare nu se prevăd.

Specificații tehnice

Ofertantul în calitate de proiectant:

Va stabili și proiecta lucrările de reparație capitală a Blocului C a Spitalului pentru lucrările de:

- replanificare a Unității de Primiri Urgente de la niv. P – 469.97 m2. Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

- replanificare a blocurilor operatorii de la niv I (115.0 m2). Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

- replanificare a blocurilor operatorii de la niv II Chirurgie aseptică (115.0 m2). Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

- replanificare a blocurilor operatorii de la niv III Chirurgie septică (105.0 m2). Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

- replanificare a secției de imagistică în neurologie (366.17 m2). Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

- reparația capitală a pardoselelor Linolium antibacterial medical -1969.48 m2; plăci ceramice în blocurile sanitare 570.49 m2;

- reparația capitală a pereților interiori (5936.3 m2) inclusiv: Vopsea epoxidică medicală 1362.55 m2; Vopsire lavabilă 4573.75 m2; linolium antibacterial 604.42 m2;

- reparația capitală a tavanelor 2443.64 m2 inclusiv vopsire epoxidică în blocuri operatorii și vopsire lavabilă;

- schimbarea tuturor ușilor. Se vor monta uși cu placarea ambelor părți cu laminat NPL tratat microbiologic cu deschideri batante și simple automate și manuale în dependență de destinația spațiilor 164 uși (347.97 m2);

- tavane suspendate din regips pentru mascarea instalațiilor 530.57 m2;

- lărgirea copertinei pentru mașini și persoane neutree cu suprafața totală de 101.0 m2;

- reparația capitală a sistemei de oxigen existentă. Construcția sistemei de aer comprimat și vacuum pentru Sălile operatorii (3);

- reparația sistemelor inginerești;

- elaborarea sistemei de semnalizare pacient – doctor, sala medicală.

Proiectantul va include în documentația elaborată devizul general pentru fiecare poziție. Proiectantul este responsabil de calitatea și fezabilitatea soluțiilor propuse în proiect. Soluțiile propuse vor fi conform cerințelor specifice pentru obiectele de ocrotire a sănătății.

Proiectul va prevedea organizarea și asigurarea procesului tehnologic corect al executării lucrărilor, care urmează să asigure:

-	succesiunea corectă a efectuării lucrărilor conform procesului tehnologic;

-	posibilitatea efectuării unor cercetări suplimentare în caz de necesitate (dacă va fi cazul cu oprirea temporară a executării lucrărilor);

-	măsuri de protecție a clădirii în perioada executării lucrărilor la acoperiș.

Ofertantul câștigător în calitate de proiectant va avea următoarele obligații principale:

- asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectului elaborat în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.

- stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

- asigurarea asistenţei tehnice, pe perioada execuţiei construcţiilor și a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

- asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor și recepția finală;

- întocmirea cărţii tehnice a construcţiei la recepţia lucrărilor executate;

- proiectantul are obligația, în conceperea și execuția obiectivului, satisfacerii următoarelor exigențe esențiale stipulate în Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

A  - rezistență și stabilitate;

B  - siguranță în exploatare;

C  - siguranță la foc;

D  - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E  - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F  - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Toate soluțiile tehnice propuse vor respecta nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității etc;

9. ofertantul câștigător/proiectantul va pune la dispoziția beneficiarului proiectul tehnic întocmit de proiectanți și verificat de verificatori autorizați, atât în format scris (5 exemplare) cât și în format electronic (1 CD).

Pe perioada execuţiei lucrărilor și la recepții ofertantul câștigător va asigura asistenţă tehnică. În cazul în care, se impune elaborarea unei expertize tehnice, ofertantul câștigător va asigura întocmirea acesteia de către un expert autorizat conform legii.

Proiect tehnic.

Ofertantul câștigător / proiectantul va elabora Proiectul tehnic, documentația de deviz și detaliile de execuție pe baza cărora se vor executa lucrările. Documentația va respecta conținutul cadru al documentației de proiect - volum complet, în corespundere cu normativul național NCM A.07.02-2012.

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect.

Documentația de proiect se va elabora conform următoarelor faze:

Faza I – Proiect de execuție, inclusiv documentația de deviz – termen de executare 6 luni.

Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu Tema de proiectare (care este parte integrantă a contractului).

Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului următoarea Documentație inițială pentru elaborarea documentației de proiect:

a) Tema de proiectare;

b) plan cadastral cu indicarea limitelor terenului;

c) dosarul de inventariere a imobilului;

d) conditii tehnice de branșare la rețelele municipale de canalizare;

e)  Aviz pentru majorarea sarcinii electrice (la necesitate);

g)  Schița de proiect, elaborate în timpul pregătirii caietului de sarcini.

Proiectul de execuție va conține următoarele compartimente:

1)	Memoriu explicativ general;

2)	Plan general și amenajarea teritoriului (PG);

3)	Soluții arhitecturale (SA) și Interioare (IA) (pot fi executate în setul SA);

4)	Elemente de construcții (C) (Modificarea spațiului de primire a ambulanțelor la Unitatea de Primire Urgentă.

5) Instalații tehnice, rețele și sisteme (interioare):

a)	Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IVC), după caz;

b)	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC), după caz;

c)	Iluminatul electric interior (IEI), după caz;

h)	Echipament electric de forță (EEF), după caz;

i)	Comunicații telefonice și internet;

j)	Rețele interioare de oxigen, aer comprimat și vacuum;

6)	Organizarea lucrărilor de construcție (OLC);

7)Documentația de deviz.

a)	Conținutul documentației de deviz cuprinde descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și, prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

b)	Detaliază notele ce cuprind caracteristicele și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

c)	Face referire la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările;

d)	Indică standardele, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale, utilaje, execuție, montaj, probe, teste, verificări.

În componența Caietului de sarcini se includ Listele cu cantități de lucrări. Acestea cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

a)	Lista cu cantitățile de lucrări (Formularul F1);

b)	Devize locale (Formularul nr.7);

c)	Devize locale cu resurse (Formularul nr.3);

d)	Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr.5);

e)	Deviz general (Formularul nr.9);

f)	Centralizatorul de cheltuieli (Formularul nr.10).

Etape de autorizare și proiectare.

Ofertantul câștigător va întocmi documentația necesară obținerii în numele beneficiarului de la autoritățile competente, următoarele acte:

1.	Certificatul de urbanism;

2.	Avizele, acordurile și actele solicitate prin certificatul de urbanism;

3.	Autorizația de construire;

4.	Prelungirea valabilității cetificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire – dacă este cazul.

Dosarele cu documente și documentații necesare emiterii certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire.

Execuție lucrări

Ofertantul câștigător în calitate de executant al lucrărilor va avea următoarele obligaţii principale:

- executarea lucrărilor de Reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei;

- notificarea autorităților competente la începerea și terminarea lucrărilor;

- executarea lucrărilor pe bază şi în conformitate cu proiectul verificat de specialiştii atestaţi;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor impuse prin sistemul propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier autorizaţi;

- soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor constatate în proiect, apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite împreună cu proiectantul și cu acordul investitorului;

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice;

- respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

- remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;

- stabilirea răspunderii tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.

- participarea la recepția lucrărilor de construcții și instalații în calitate de proiectant și executant (recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală).

Sisteme de utilități

Sistem interior de apă și canalizare

Edificiile vor fi alimentate cu apă rece prin intermediul branșamentului existent, care asigură funcționare normală și refacerea rezervei de incendiu. Consumatorii de apă rece sunt obiectele din grupurile sanitare (vase WC, lavoare, chiuvete, duș, hidranți anti-incendiari). Consumatorii de apă caldă sunt lavoarele din grupurile sanitare și chiuvetele. Conductele de apă rece și caldă se vor executa din polipropilenă -PPR, pentru apă rece și polipropilenă -PPR cu inserție de aluminiu pentru apă caldă, și pentru reciclarea apei calde. Toate țevele se vor monta aparent și îngropa în tencuială. La trecerile conductelor prin pereți se vor monta tuburi de protecție, golurile vor fi protejate cu materiale rezistente la foc. Conductele de distribuție se vor izola termic cu grosimea izolației de minim echivalent diametrului conductei.

Sistemul de canalizare se va racorda la rețeaua municipală de canalizare prin intermediul racordurilor de canal proiectate. Construcția sistemului de canalizare și racordul la rețea se va efectua din tub de PVC-KG. Coloanele de canalizare urmează a fi prelungite cu coloanele de ventilație care vor fi încălțate cu căciuli de ventilare deasupra șarpantei. Coloanele de ventilație vor avea același diametru ca și coloanele de canalizare menajeră. Vasele de WC se vor racorda la coloana de canalizare deasupra planșeului. Lavoarele, chiuvetele se vor racorda inițial la un sifon, după care la rețeaua de canalizare. Scurgerea de la sifoanele de pardoseală la coloane se va monta în planșeu. Instalațiile de canalizare urmează a fi execute odată cu pardoselile.

Încăperile grupurilor sanitare vor fi echipate cu:

- vase WC cu sistem de instalare incastrat, tip GALA klea (51686), sau similar;

- Sistem de instalare vas WC cu structură ascunsă pentru closet, tip GALA klea (55400) sausimilar;

- Lavoar 350x650, tip GALA (13060) sau similar;

- Lavoare speciale pentru sălile de operații;

- Suport lavoar suspendat – placă de granit δ=30 mm;

- Robinet, tip Gala Balance (39316) sau similar.

Accesoare pentru baie:

- Uscător de mâini, tip Fumagalli Componenti Natus LW 44a sau similar;

- Distribuitor pentru șervețele,  tip GALA (53082) sau similar;

- Dozator săpon lichid, tip GALA (53079) sau similar;

- Coș gunoi de inox, 5l tip GALA (53077) sau similar;

- Port perie, tip GALA (53075) sau similar;

- Cuier pentru haină, geantă, tip GALA (53060) sau similar;

- Oglindă cu diferite lungimi h=0.8 m, cu margine profilată.

Sistem de termoficare, ventilare și condiționare a aerului

Sursa de căldură pentru încălzire este prin centrala termică existentă.

Instalații electrice pentru iluminat și prize

Se va moderniza sistemele de electricitate în saloanele pentru pacienți UPU și sălile de operație.  Iluminatul artificial trebuie să respecte condițiile de calitate impuse în proiectul de execuție și adaptate destinației încăperii. În încăperile cu solicitări vizuale diferite se vor utiliza surse locale de iluminat în funcție de specificul activității. Prizele vor fi monopolare, de construcție normală, cu contact de protecție racordat la priza de în-pământare. Circuitele electrice de prize se realizează cu conducători de cupru FY 2,5м2 cu întârziere la propagarea flăcării (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat (model „Legrand” sau echivalente la calitate și formă, identic utilizate la etapa I).

Rețele de distribuție sunt prevăzute din cablu cu conductoare de cupru tip ВВГ, ВВГнг, sârmă cu conductoare de cupru marca ПВ, instalate în perfoshvellere MF, în țevi de cablu și țevi din PVC după plafoane suspendate, în canelurile de pereți pentru finisare în țevi din PVC, pentru asigurarea amovibilității cablului.

Cablarea trebuie să permită recunoașterea ușoară a culorilor pe întreaga lungime a conductoarelor.

Alte specificații

Decontarea lucrărilor se va realiza în baza cantităților real executate pe baza măsurătorilor și a devizului semnat și verificat de persoanele împuternicite să urmărească execuția lucrărilor. Operatorul economic / executantul lucrării este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele achiziționate din care să rezulte calitatea solicitată. Lucrările ce devin ascunse se decontează numai dacă au fost comsemnate în procesul verbal de lucrări ascunse. Articolele din ofertă vor cuprinde toate materialele necesare execuției lucrărilor. Nu vor fi admise în perioada de execuție, cantități suplimentare de materiale pentru execuția lucrărilor aferente suprafețelor ce fac obiectul lucrării. Executantul trebuie să evacueze toate materialele rezultate în urma executării lucrărilor din incinta sediului. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de realizare a contractului.

Obligații și cerințe privind execuția lucrării

Ofertantul este obligat să viziteze și să inspecteze terenul pentru lucrări și imprejmuirile acestuiapentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuiala și riscul, factorii necesari pentru pregătireaOfertei sale și semnarea contractului.

Ca dovadă a participării, ofertanții vor primi Certificat de vizită pe teren.

Cerințe privind materialele.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE.

Toate lucrările, atât cele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, cât și cele care se pot ivi prin situații diverse, se consideră că se execută în conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale normativelor, prescripțiilor tehnice și normelor tehnice de protecția muncii în vigoare. Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta în mod obligatoriu normele de protecția muncii, conform legislației.

Vizitarea amplasamentului

În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare, autoritatea contractantă solicită, vizitarea amplasamentului de către ofertanți pentru obținerea tuturor datelor necesare conform situației din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achiziții. Vizitarea amplasamentuluise va efectua în prezența reprezentantului Instituției.

Tel. 060771465

Termen de garanție a lucrării

Termenul de garanție a lucrării: minim 2 ani de zile de la semnarea fără observații din partea beneficiarului a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Garanția va acoperi orice defect al materialelor, manoperei și funcționării în timpul perioadei de garanție.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Oferta financiară

Oferta financiară va cuprinde detalierea prețului ofertat pe fiecare locație precum și termenul de prestare / execuție. Prețul va fi detaliat după cum urmează:

Tabelul nr.1

Detaliere oferta financiară

| Proiectare și execuția lucrărilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etape | Termen realizare luni | Prețul lei, fără TVA | Costul total lei, inclusivTVA |
| Autorizare. Obținere certificat de urbanism, avize, autorizație de construire, elaborare documentații necesare. |  |  |  |
| Proiectare. Elaborare proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție. |  |  |  |
| Verificarea și expertizarea documentației de proiect de către verificatorii autorizați. |  |  |  |
| Supraveghere de autor. Asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor |  |  |  |
| Expertiza tehnică (daca este cazul). |  |  |  |
| Execuție lucrări și asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

CONDIȚII DE CALIFICARE

Criteriile de calificare și selecție a operatorului economic pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstratăîndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici ofertanți / asociați / terți susținători / subcontractanți propuși cu informațiile aferente situatiei lor.

- La solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertant în termen de 3 zile.

Nota:

- Operatorii economici străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenti, prin care să dovedeasca, forma de înregistrare, autorizarea activității, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la data prezentării, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

- Ofertantul este obligat să viziteze, să inspecteze terenul pentru lucrări și imprejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

- Ca dovada a participarii, ofertantii vor primi Certificat de vizită pe teren.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, va fi demonstrată prin:

-	Realizarea pe parcursul anilor 2021-2023 a unei cifre medie de afaceri, egală sau mai mare decât 24 000 000,00, iar pe parcursul anului 2023 a unei cifre anuale de afaceri, egală sau mai mare decât 20 000 000,00. Cifra de afacere va fi calculată/identificată de către autoritatea contractantă din datele Rapoartelor financiare pentru anii 2021-2023, prezentate de ofertanți;

-	Lipsă de restanțe la buget, specificat în Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței:

-	Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru proiectare și executarea lucrărilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire, demonstrat în baza Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice, sau alt document eliberat în condițiile legii din țara de origine, care va fi prezentat autorității.

Eligibilitatea ofertantului. În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, va fi demonstrată prin:

-	Surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 2 000 000.00 lei MD, demonstrat în baza Declarației bancare privind rulajul în contul curent;

-	Lipsă de restanțe la buget, specificat în Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea tehnică şi profesională.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea tehnică şi profesională, se va demonstra prin:

- Lipsa încălcărilor privind calitatea lucrărilor executate în procesul de construcţie / reparaţie,  constate prin procese verbale de control, demonstrat prin documente emise de entitățile responsabile, conform țării de origine, după caz.

Experiență similară.

Proiectarea și execuția lucrărilor de reparație capitală /construcții.

Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, a executat minim 1 contract privind proiectarea și execuția de lucrări, însoțite de certificate de bună execuție (recomandări), cu o valoare de cel puţin 18 000 000,00 lei.

Pentru demonstrarea experienței profesională specifică, operatorul economic va prezenta autorității Declarația privind experienţa similară, în conformitate cu modelul din Anexa nr.12, însoțită de:

- contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / finală;

- recomandare / recomandări din partea beneficiarului.

Experiență profesională practică deținută de către specialiștii cheie propuși pentru executarea contractului în cauză. Specialiștii propuși vor avea experiență profesională și practică în execuția lucrărilor, după cum urmează:

| Specialiștii cheie propuși | Specializare | Experiență minim număr de ani | Obiecte minim executate |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiectant /arhitect șef, autorizat în Republica Moldova | - Lucrări de construcții arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |
| Inginer șef, autorizat în Republica Moldova | - Lucrări de construcții arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |
| Diriginte de șantier, autorizat în Republica Moldova | Construcții civile, industriale și agrozootehnice | 10 | 10 |
| Devizier, autorizat în Republica Moldova | - Lucrări de construcții arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |

Pentru demonstrarea experienței, vor fi prezentate:

1.	CV specialiștilor semnat de către ofertant;

2.	Certificatul/le de atestare tehnico – profesională, după caz, acte ce confirmă calificarea/specializarea profesională (diplome, certificate, etc);

3.Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.15.

Standarde de asigurare a calității.

Certificatele de conformitate pentru materialele și utilajul propus se vor prezenta de către operatorul economic la solicitarea autorității.

Ofertantul va atașa graficul de executarea lucrărilor din care să rezulte termenul total de realizare ofertat.

Oferta va conține:

a)	Propunerea tehnică detaliată conform cerințelor anunțului de participare și a caietului de sarcini;

b)	Propunerea financiară, conform cerințelor anunțului de participare și a caietului de sarcini;

c)	Documentele de calificare.

Documente obligatorii care însoțesc oferta.

Pe lângă documentele propunerii tehnice și cele ale propunerii financiare se vor prezenta și următoarele documente anexe la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 7 mai 2021:

  - Cererea de participare. Ofertantul trebuie să completeze și să prezinte semnată Cererea de participare în conformitate cu modelul prezentat – Anexa nr.7;

  - Declarația privind valabilitatea ofertei, Anexa nr.8;

- Grafic de executare a lucrărilor, prezentat în conformitate cu modelul din Anexa nr.10;

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.16;

- Certificatul de participare la vizită în teren.

Asociere, și / sau, terț susținător, după caz.

În cazul, în care operatori economici participă la procedura de atribuire a contractului în comun, aceștia vor completa și semna un Acord de asociere în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr.17 din Documentația standard, urmând ca în cazul în care, oferta a fost desemnată câștigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică. Ofertantul are obligația de a preciza partea / părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale acestora.

În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând susținere acordată de un terț susținător, acesta va dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective (operator economic), încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului  resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate.

Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerată neconformă.

Oferta va fi redactată în limba română și va fi exprimată în lei fără TVA.

Condiții de plată: Plata se va efectua 10% din alocările anuale în avans și 90 % - după finalizarea fiecărei etape menționate în “Detaliere oferta financiară” și semnarea din partea beneficiarului a procesului verbal de recepție, fără observații.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare ca urmare a unor situații imprevizibile și care tehnic nu pot fi separate, vor fi achiziționate în baza art.56 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Ofertantul declarat câștigător va constitui, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți, garanția de bună execuție în cuantum de 2% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., pentru toată durata contractului.

Garanția de bună execuție a contractului va fi agreată cu Autoritatea contractantă la momentul semnării contractului.

Atenționări speciale:

1.	Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2.	Neprezentarea Certificatului de vizită pe teren și examinare a proiectului tehnic atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

3. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate - preț.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Factorii de evaluare | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prețul ofertei | 80 |
| 2. | Garanția | 20 |
|  | Total: | 100 |

- Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel:

- pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

- pentru alt preț decât cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

P(n) = (preț minim/preț (n) x punctajului maxim alocat).

- Punctajul pentru factorul de evaluare „Garanția” se acordă astfel:

- Mai puțin de 2 (doi) ani (inclusiv 2 ani) nu se punctează.

- Pentru un termen de garanție de 3 ani se alocă 5 puncte;

- Pentru un termen de garanție de 4 ani se alocă 10 puncte;

- Pentru un termen de garanție de >= 5 ani se alocă 20 puncte;

Algoritm de calcul:

a) pentru perioada maxima de garanție a lucrărilor ofertate se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare.

b) pentru altă perioadă de garanție a lucrărilor decât cea prevăzută la litera a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (perioada de garanție acordata lucrărilor (n)/perioada maxima de garanție acordată lucrărilor ofertată) x punctajul maxim alocat.

Garanția- angajament asumat de operatorul economicpe o perioadă de timp față de autoritatea contractantă, fără solicitarea unor costuri suplimentare, și/sau de restituire a prețului plătit pentru reparare sau înlocuire a produselor/utilajele/lucrările procurate, instalate și executate.

- Punctajul total se calculează = (nr. de puncte obținute la poz.1 + nr. de puncte obținute la poz. 2 ).

Legislația aplicabilă.

- Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice;

- Legea nr.181/2014, finanțele publice și responsabilități bugetar – fiscale;

- Legea nr.1350/02.11.2000 privind activitatea arhitecturală;

- Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr.1530/22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;

- Hotărârea de Guvern nr.360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;

- Hotărârea de Guvern nr.361/25.06.1996  cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

- Hotărârea de Guvern nr.285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

- Hotărârea de Guvern nr.936/16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii;

- Hotărârea de Guvern nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico – profesională a specialiștilor cu activități în construcții;

- Hotărârea Guvernului nr.1029/2013, privind investițiile capitale publice;

- Hotărârea Guvernului nr.10/2021, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

- Hotărârea Guvernului nr.638/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

- Hotărârea Guvernului nr.599/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind procedura de negociere;

- Hotărârea Guvernului nr.1129/2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;

- Hotărârea Guvernului nr.778/2020, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185/2015, aprobarea instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015, privind Clasificația bugetară;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69/2021, cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115/2021, cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor de bunuri și servicii;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105/2020, cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;

- NCM A.07.03-2002, Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcție de către autorul proiectului;

- NCM A.07.04:2015, Regulament cu privire la administratorul de proiect;

- NCM A.07.02-2012, Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții;

- NCM A.09.02-2005, Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social-culturale;

- NCM L.01.03:2015, Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale;

- CPA.02.12:2017, Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții;

- CP A.05.01:2015, Regulament privind funcțiile beneficiarului în construcții;

- CP L.01.05-2012, Instrucțiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții;

- CP L.01.12-2013, Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții;

- CP L.01.08-2012, Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor pentru întreținerea serviciului beneficiarului;

- CP. A.08.01-96, Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente.

Conducătorul grupului de lucru

Datii Vladimir______________