## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Sistem de ultrafiltrare si concentrare a soluțiilor | Sistem de ultrafiltrare si concentrare a soluțiilor | 6: Destinația:pentru ultrafiltrarea si concentrarea soluțiilor cu conținut de proteine plasmatice Certificări: Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv; Criterii tehnice: 1.Pompa peristaltica-2 buc Capacitatea de lucru -de la 10 pina la 780 l/h Pompează în doua directii Ecran ce se vizualizeaza rotatiile 2. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. 3. Suport pentru filtru membranic 1 buc Din material inoxidabil AIS 316 Dotat cu trei intrari (una fata, doua spate) Doua manometre (pe intrarile spate)ce permit vizualiza presiune in caseta in timpul lucrului Robinete specializate (farmaceutice) pentru fiecare intrare in parte Adaptoare pentru fiecare tip de caseta Conexiuni rapide pentru fiecare intrare cite doua (sase bucati) 4.Caseta Pellicon 2 maxi Volumul porilor 10KDa Suprafata de lucru -2,5 metri-2 buc Suprafata de lucru -1,4 metri-2 buc
3310000-1 | 2 | Agitator electric | Agitator electric | 6: Destinația: pentru mixarea soluțiilor cu conținut de proteine plasmatice Proprietăţi: compatibil cu tehnologia existentă. Compatibil cu dispozitivele aflate în dotarea instituției: Instalație modulară de fracționare a plasmei PZ7*1351, Producător Frigera 21, Cehia, anul producerii 2013 Cerințe: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a copiilor manualului de deservire or servis manual, diagrama electronica, pașapoartelor tehnice, inclusiv descrierea părților tehnice și componente a dispozitivului, autorizat de producător pentru fiecare dispozitiv; 2.Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor standard de operare în activitatea dispozitivului medical (în limba română) și insruirea în baza acestora corespunzătoare a personalului implicat în operarea dispozitivului medical, asigurat de operatorul economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului; 3. Declarația privind asigurarea gratuită pe perioada de garanție (36 luni din data instalării și punerii în funcțiune) a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică/calibrare, inclusiv servicii de actualizare de hardware și software, conform programului prestabilit, realizat de către un inginer calificat în domeniu, autorizat de operatorul economic Criterii tehnice: 1.Viteza de lucru 12-2000 rpm 2.Puterea de lucru min-100W 3.Nivel inalt de securitate electrica 2. Parametrii rețelei electrice: 220/380 V, 50 Hz. 3. Anul producerii dispozitivului 2022-2023

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de ultrafiltrare si concentrare a soluțiilor | Sistem de ultrafiltrare si concentrare a soluțiilor | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare în timp de 75 de zile de la înregistrarea la CAPCS și 15 zile pentru instalarea și darea în exploatare a utilajului | 1035000
33100000-1 | 2 | Agitator electric | Agitator electric | 3: bucată; 4: 15; 9: Termenul de livrare în timp de 75 de zile de la înregistrarea la CAPCS și 15 zile pentru instalarea și darea în exploatare a utilajului | 512325
1547325

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________