| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Automat 1P 3A 240/415V (1x3A) 1.2. Automat 3P 6A 240/415V (3x6A) 1.3. Sina de montare DIN 100 1.4. Limitator AZ-7121 1.5. Limitator pe bara DIN (metal) 1.6. Panou Contacte JXB4 35A 4mm2 1.7. Tross oțel, acoperit cu PVC. Diametru metal= 4mm. |  |  |  | Conform standardelor producătorului și cerințile discifrate |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Rele R3N-2013-23-5230-WTL 250V AC10A 2.2 Bloc conector pentru releu R3N-2013-23-5230-WTL 250V AC10A 2.3. G4 1052, 2613925 , Фиксатор G4 1052 для цоколей GZT2/3/4, GZM2/3/4, GZMB2/4, GZ4, металл |  |  |  | Conform standardelor producătorului și cerințile discifrate |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Cutii metalice 300 x 250 x 150 mm IP 54 3.2. Cutii metalice 500x400x200mm IP 54 |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)-300 x 250 x 150 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester,Lacăt pentru panou - triunghi. Dimensiuni (L x W x H x Ø)-500 x 400 x 200 mm , Gradul de protecţie (IP) 54,Tip material - Metal 1,4 mm, Acoperire de protecție la suprafață: epoxidic poliester,Lacăt pentru panou - triunghi. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 31230000-7; Bunuri; În termen de 3 zile Conform comenzilor; IBAN: MD69ML 000000002251017364. Lotul 1. 1.1. Automat 1P 3A 240/415V (1x3A) 1.2. Automat 3P 6A 240/415V (3x6A) 1.3. Sina de montare DIN 100 1.4. Limitator AZ-7121 1.5. Limitator pe bara DIN (metal) 1.6. Panou Contacte JXB4 35A 4mm2 1.7. Tross oțel, acoperit cu PVC. Diametru metal= 4mm.; Buc. metru; 200 100 30 200 600 1500 1500. Lotul 2. 2.1. Rele R3N-2013-23-5230-WTL 250V AC10A 2.2 Bloc conector pentru releu R3N-2013-23-5230-WTL 250V AC10A 2.3. G4 1052, 2613925 , Фиксатор G4 1052 для цоколей GZT2/3/4, GZM2/3/4, GZMB2/4, GZ4, металл; Buc; 200 200 450. Lotul 3. 3.1. Cutii metalice 300 x 250 x 150 mm IP 54 3.2. Cutii metalice 500x400x200mm IP 54; Buc; 20 100. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |