| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hrusova, r-ul Criuleni (Nr.Ob.7/2023-C) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-3-1

Alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate Nr.2 L=15m.(Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. BЛ-0,4kV (L=0.005km) |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat terminali . cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB95-2) | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton , cu un singur picior (Подкос) | buc | 1,000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,000 |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=26m) | m3 | 7,800 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |
| 6 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 3,500 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,500 |
| 8 | CE08A2 | Invelitori din placi plane cu fibre de azbes) intr-un singur strat la acoperisuri (Козырек ACБ 1000ч1000mm) | m2 | 2,000 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel (Козырек) | kg | 9,750 |
| 10 | 201-92612-45 | Coltar 50x50x5 | m | 3,000 |
| 11 | 34-02-054-2 | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 (d=20mm) | buc | 1,000 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) | m3 | 0,250 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |
| 13 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m | 0,006 |
| 14 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,150 |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-521-15 | -Declansator de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,200 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,260 |
| 23 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 26 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,000 |
| 27 | 33500521-01 | Clema SL 11/11 | buc | 3,000 |
| 28 | 337000204-06 | Siguranta SV29.25 | buc | 3,000 |
| 29 | 3332042-03 | Cablu SIP-2 3х35+1х50 | m | 6,000 |
| 30 | 201-92856-01 | Lenta de bandaj F2007 | m | 6,000 |
| 31 | 335000519-05 | Clame (cклепa) A200 | buc | 6,000 |
| 32 | 201-92612-29 | Consola de ancoraj CA-1500 | buc | 1,000 |
| 33 | 33501514-03 | Curelusa de cablu CSB | buc | 15,000 |
| 34 | 33500514-03 | Clema de ancora PA25x100 | buc | 2,000 |
| 35 | 3350514-08 | Clema de perforare P2X95 | buc | 2,000 |
| 36 | 3350521-48 | -Clema de ancora PA-1500 | buc | 1,000 |
| 37 | 33500410-03 | Papuc de cablu CPTAU16 | buc | 4,000 |
| 38 | 12345607-14 | Сonsolidare pe fatada BRPF 70-150-1F | buc | 2,000 |
| 39 | 33501527-07 | Сlema cu suport ES1500 | buc | 1,000 |
| 40 | 335000516-241 | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК | buc | 4,000 |
| 41 | 335000516-22 | Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN | buc | 1,000 |
| 42 | 33321124-47 | Cablu ВВГ 5х6mm2 | m | 3,000 |
| 43 | 3332023-50 | Cablu ВВГ 3х4mm2 | m | 8,000 |
| 44 | 4440074-02 | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=40мм | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. КЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |
| 45 | M1H05A | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone | t | 0,590 |
| 46 | 08-03-482-16 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 49 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 50 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 51 | 10-08-019-04 | -Intrerupator crepuscular cu fotoreleu | buc | 1,000 |
| 52 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, set de bare | buc | 1,000 |
| 53 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,080 |
| 54 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,010 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 56 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,100 |
| 57 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,100 |
| 59 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,000 |
| 60 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,000 |
| 61 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,000 |
| 62 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 7,000 |
| 63 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,800 |
| 64 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 65 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,150 |
| 66 | 3332019-22 | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 (0.369kg/m) | m | 20,000 |
| 67 | 3335108-07 | Manson terminal | buc | 8,000 |
| 68 | 444019-176-1 | Teava din otel apa-gaz d=40mm | m | 8,000 |
| 69 | 33330001 | Caramida | buc | 42,000 |
| 70 | 33330002 | Nisip | m3 | 1,000 |
| 71 | 33400171-022 | Corp de iluminare stradala CD218 | buc | 1,000 |
| 72 | 333890161 | Consola cu 1 brat KC-1 | buc | 1,000 |
| 73 | 201-9266-15 | Bratari din otel X15 | buc | 3,000 |
| 74 | 201-9266-20 | Bratari din otel X20 | buc | 4,000 |
| 75 | 33400201-48 | Lampa LED-50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |
| 76 | 555053-05 | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 | set | 1,000 |
| 77 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/10 , 10A | buc | 1,000 |
| 78 | 5550151-23 | -Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V | buc | 1,000 |
| 79 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 80 | 130-10022-1 | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |
| 81 | 5550224-03 | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0643 dim:600*400*350 IP54 | set | 1,000 |
| 82 | 3336107-5 | Comutator de pachet ПП3-16/Н2 | buc | 1,000 |
| 83 | 5550236-4 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B | buc | 1,000 |
| 84 | 5551011-07 | Cutie din masa plastica pentru 7 module (QS) , KMПн 2/7 IP55 | buc | 1,000 |
| 85 | 555000312 | -Cуммеречный выключатель с фотореле Kaт N03723 | buc | 1,000 |
| 86 | 555000073-0 | -Bara nul N6x9mm tip 8x1 | buc | 1,000 |

Proiectant Gutu T

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.