| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaz, electrice și apă |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Verificarea metrologică a contoarelor de apă (demontare, verificare, curățare, montare, cheltuieli de transport) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Contor de apă DN15 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN15 (Maddalena), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 49. 006214, valabil până 06.08.2025 |  |  |  |
| 1.2. Contor de apă DN15 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN15 (Maddalena) CD ONE TRP or.Calarași, str.Bojole, 261055 |  |  |  |
| 1.3. Contor de apă DN15 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN15 (Maddalena), or.Nisporeni,str.Chișinăulu,1 |  |  |  |
| 1.4. Contor de apă DN15 R100 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN15 R100 (Maddalena), Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16 , valabil până la 22.02.2025 |  |  |  |
| 1.5. Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50) |  |  |  | Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2019). |  |  |  |
| 1.6. Contor de apă DN20 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN 20 (Maddalena), or Hîncești,str.Toma Ciorbă.2 |  |  |  |
| 1.7. Contor de apă DN 15 MAP16 DSTRPTSM 1570007023 |  |  |  | Contor de apă DN 15 MAP16 DSTRPTSM 1570007023, or. Ocnița, str. Sănătății,18, valabil până la 01.10.2025 |  |  |  |
| 1.8. Contor de apă DN 20 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN 20, Maddalena or.Dondușeni, str.Păcii, 5 |  |  |  |
| 1.9. Contor de apă DN 15 |  |  |  | Contor de apă DN 15, or. Briceni,str.Mihai Eminescu,56/1, valabil până la 20.02.2025 |  |  |  |
| 1.10. Contor de apă DN 20, Maddalena, FB 013993-08 |  |  |  | Contor de apă DN 20, Maddalena ,FB 013993-08 mun.Chișinău, Cozmescu 3 |  |  |  |
| 1.11. Contor de apă DN32 (Maddalena) |  |  |  | Contor de apă DN32, Maddalena, str. Gh.Asachi 67/a , valabil până la 18.05.2025 |  |  |  |
| Lot 2 Verificarea metrologică a contoarelor de gaz, Contor de energie termică (curățare/ verificare/cheltuieli de transport) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Contor de gaz cu pereți deformabili BKG-10T |  |  |  | Contor de gaz cu pereți deformabili BKG-10T 18467742, or.Ialoveni, str.Alexsanru cel Bun, 19, valabil până la 17.09.2025 |  |  |  |
| 2.2. Contor de gaz BK101T |  |  |  | Contor de gaz BK101T, 1002863, Criuleni, str. Biruinței, 1, valabil până la 05.11.2025 |  |  |  |
| 2.3. Contor de gaz . deformabili BKG-10T |  |  |  | Contor de gaz . deformabili BKG-10T, 20107633 or.Ungheni, str.Cosmescu ,5 |  |  |  |
| 2.4. Contor de gaz . deformabili BKG-10T |  |  |  | Contor de gaz . deformabili BKG-10T, 28240724, or.Rîșcani, str.Șevcenco, 2, valabil până la 21.07.2025 |  |  |  |
| 2.5. Contor de gaz BG-G6T |  |  |  | Contor de gaz BG-G6T, 314308006,or. Briceni.,str.Mihai Eminescu, 56/1, valabil până la 25.04.2025 |  |  |  |
| 2.6. Contor de gaz BK101T |  |  |  | Contor de gaz BK101T, Ștefan Vodă, str.N. Testemițeanu, 1, valabil până la 16.06.25 |  |  |  |
| 2.7. Contor de energie termică D-25QALCOSONIC E1, E3 |  |  |  | Contor de energie termică D-25QALCOSONIC E1,E3 Chișinău, str. A. Hîjdeu, 47, valabil până la 22.06.2025 |  |  |  |
| Lot 3 Verificarea metrologică a contoarelor de electricitate (demontare/verificare/curățare/montare/cheltuieli de transport) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR) |  |  |  | Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR), Criuleni, str. Biruinței, 1, 50159893, valabil până la 05.02.25 |  |  |  |
| 3.2. Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR) |  |  |  | Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 49, valabil până la 16.06.25 |  |  |  |
| 3.3. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 49, valabil până la 16.06.25 |  |  |  |
| 3.4. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 49, valabil până la 16.06.25 |  |  |  |
| 3.5. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 49, valabil până la 16.06.25 |  |  |  |
| 3.6. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), or Criuleni, str.Biruința,1, valabil până la 05.02.25 |  |  |  |
| 3.7. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), or Criuleni, str.Biruința,1, valabil până la 05.02.25 |  |  |  |
| 3.8. Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A) |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), or Criuleni, str.Biruința,1, valabil până la 05.02.25 |  |  |  |
| 3.9. Contor de energie electrică activ trifazat electronic (LUN4) |  |  |  | Contor de energie electrică activ trifazat electronic (LUN4), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2023). |  |  |  |
| 3.10. Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace) |  |  |  | Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace) 13296773, or.Anenii-Noi, str. Suvorov, 34 , valabil până la 28.06.2025 |  |  |  |
| 3.11. Contor de energie electrică trifazate electronice (ZMR110Ace Handis+Gyt) |  |  |  | Contor de energie electrică trifazate electronice (ZMR110Ace Handis+Gyt) 13967793 ,or.Strășeni,str.Ștefan cel Mare,107, valabil pînă la 26.04.2025 |  |  |  |
| 3.12. Contor de energie electrică activă trifazate (ZMR110Ace), |  |  |  | Contor de energie electrică activă trifazate (ZMR110Ace), 13406827, or.Fălești, str.Toma Ciorbă, 3 |  |  |  |
| 3.13. Contor de energie electrică activă trifazate (ZMR110Ace Ladus Gyt) |  |  |  | Contor de energie electrică activă trifazate (ZMR110Ace Ladus Gyt), 14017721, or.Cimișlia, str,Cetatea Albă, 27, valabil până la 14.03.2025 |  |  |  |
| 3.14. Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate (ZMG410CR) |  |  |  | Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate (ZMG410CR), or.Dondușeni, str.Păcii,5 , valabil până la 13.03.2025 |  |  |  |
| 3.15. Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace) |  |  |  | Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace), 14571686, or.Cahul, str.Republicii, 20, valabil până la 15.10.2025 |  |  |  |
| 3.16. Transformator pentru măsurare de curent300/5 |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent300/5 str. Gh.Asachi 67/a , 220878, valabil până la 13.03.2025 |  |  |  |
| 3.17. Transformator pentru măsurare de curent300/5 |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent300/5, str. Gh.Asachi 67/a , 220880, valabil până la 13.03.2025 |  |  |  |
| 3.18. Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR) |  |  |  | Contor de energie electrică activă/ reactivă trifazate electronice (ZMG410CR), 99667614, str. Gh.Asachi 67/a , 220880, valabil până la 13.03.2025 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________