ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile  Sectia Endoscopie si Ultrasonografie( repetat) pentru anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-268

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lot | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1. Ansa polipectomie universala (gastro-colono) | 25 | bucata | Ansa asimetrica diam-15 mm(la cerere), in canulă transparenta.Lungimea-2300 mm | 7000,00 |
| 2 | 33140000-3 | Lot 2. Balon dilatator esofagian | 2 | bucata | Cu lungime balon-80 mm, diametru -25-30 mm, marker radioopac, Presiune-2 atm,7 Fr, 1100-1300mm, cu vârf distal atraumatic. | 4240,00 |
| 3 | 33140000-3 | Lot 3. Canula ERCP controlabila | 5 | bucata | Controlabila,cu un canal, capătul "Tapered Tip" 5.5 Fr și posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal. lungimea- 200 cm, pentru canal- 2.8 mm | 15625,00 |
| 4 | 33140000-3 | Lot 4. Cannula ERCP controlabila | 20 | bucata | Cu un canal pentru ghid 0,035 inch, porțiunea distala cu posibilitatea de a-si schimba unghiul până la 60 grade, capătul standard sau "tip-bila" lungimea - 210 si mai mult cm, pentru endoscop cu canal - 2.8 mm | 60000,00 |
| 5 | 33140000-3 | Lot 5. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | 3 | bucata | Cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm | 2250,00 |
| 6 | 33140000-3 | Lot 6. Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | 5 | bucata | Cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm | 3750,00 |
| 7 | 33140000-3 | Lot 7. Ghid metalic pentru 0,025; 0,035 | 10 | bucata | Pentru colangiografie endoscopica, cu acoperire hidrofilică,cu doua capete de lucru-textura moale(lungimea capătului moale până la 10cm)- unul drept si altul angulat, lungimea totala nu mai mica de 260cm | 45850,00 |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | 20 | bucata | Confecționat din nitinol, cu markeri-inele radioopace la fiecare centrimetru, 18 radiologic vizibile; lungimea totala nu mai mica de 460cm, pentru colangiografie endoscopica. | 91650,00 |
| 9 | 33140000-3 | Lot 9. Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | 10 | bucata | Material-nitinol, Impletit, capătul distal drept ,d-0,035 inci, lungimea400-460cm | 45850,00 |
| 10 | 33140000-3 | Lot 10. Set protezare a cailor pancreatice | 15 | bucata | Proteza teflon, 7fr, lungimea 30-90 mm, cu orificii de drenare pe toata lungimea protezei, cu marker de platina, Pusher cu conector lateral pentru contrastare, lungimea minimala de 200 cm. | 68125,00 |
| 11 | 33140000-3 | Lot 11. Set drenare nasobiliară | 10 | bucata | Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,TEFLON,lungime 2900mm,8-10 Fr. | 11250,00 |
| 12 | 33140000-3 | Lot 12. Container pentru polipii excizati | 2 | bucata | Container pentru polipii înlăturați endoscopic, posibilitatea expedierii la laborator, cu capac, cu un conector la endoscop si altul la aspirator. | 320,00 |
| 13 | 33140000-3 | Lot 12. Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | 1 | bucata | Nefrostoma transcutana, ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr | 1700,00 |
| 14 | 33140000-3 | Lot 14. Capac pentru capătul distal al endoscopului | 50 | bucata | Pentru disectie endoscopica, se îmbracă pe capătul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm, la solicitare, din plastic moale cu 2 orificii pentru irigare si drenare pasiva. | 22500,00 |
| 15 | 33140000-3 | Lot 15. Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie | 2 | bucata | Proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune secția | 13850,00 |
| 16 | 33140000-3 | Lot 16. Piesa bucala | 25 | bucata | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulți, cu fixator si conexiune pentru tubul de oxigen | 875,00 |
| 17 | 33140000-3 | Lot 17. Șervețele igienic pentru gastroscopie | 400 | seturi | Șervețele-de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei | 2000,00 |
| 18 | 33140000-3 | Lot 18. Cearșaf pentru acoperirea mesei | 25 | seturi | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice 10 buc in set | 15500,00 |
| 19 | 33140000-3 | Lot 19. Injector endoscopic | 50 | bucata | Lungime 1600-2300mm, diametrul 2,3-2,5mm, ac 5,0-9,0mm, 21 G,cu un canal | 9750,00 |
| 20 | 33140000-3 | Lot 20.Set Electroade pentru dissectie endoscopica | 3 | seturi | Setul contine: electrod cu cap de ceramica-1 buc., electrod patrulater-1 buc., electrod cârlig-1 buc., lectrod drept cu posibilitate de injectate a lichidelor-1 buc. Lungimea totala 180-250 cm, Lungimea elctrodului activ la solicitare. | 70000,00 |
| 21 | 33140000-3 | Lot 21. Balon pentru sfincteroplastie papilară | 20 | bucata | Balon pentru sfincteroplastie (pentru evitarea pancreatitelor postsfincterotonice) cu canal pentru ghid metalic, lungime 240 cm, diam 2,3 mm. Lungime balon-30 mm, diametrul 6-12 mm. | 63500,00 |
| 22 | 33140000-3 | Lot 22. Electrod pasiv | 100 | bucata | Electrod pasiv de o singura folosință.Placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" ce se afla în dotarea secției | 4350,00 |
| Total |  |  |  |  |  | 559 935,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de până la 30 zile pe parcursul anului 2022

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE sau declarații de conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:BAP nr. 89 din 16.11.2021.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanţia pentru ofertă 1%

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5%

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Alexandru FERDOHLEB