CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria c. Radeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria c. Radeni

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea si modernizarea iluminatului stradal in c. Radeni, r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Draguseni PT-504ST |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,82 |
| 2 | Pretul | Conductor SIP 2x25mm2 | m | 820,00 |
| 3 | Pretul | Suport AL CA 1500 | buc | 28,00 |
| 4 | Pretul | Clemе de Ancora PA-25 (ZAK) | buc | 28,00 |
| 5 | Pretul | Suport AL CS 1500 | buc | 42,00 |
| 6 | Pretul | Clema de colt RA-25 | buc | 42,00 |
| 7 | Pretul | Clema de ramificare 16/15 | buc | 4,00 |
| 8 | Pretul | Clema PA-1-1 | buc | 8,00 |
| 9 | Pretul | Banda p-u montare 50m F19.07 | m | 220,00 |
| 10 | Pretul | Clama p/u banda A 200 | buc | 220,00 |
| 11 | Pretul | Coliere | buc | 80,00 |
| 12 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic 6m) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Radeni extindere |  |  |
| 13 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,91 |
| 14 | Pretul | Conductor SIP 2x25mm2 | m | 910,00 |
| 15 | Pretul | Suport AL CA 1500 | buc | 44,00 |
| 16 | Pretul | Clemе de Ancora PA-25 (ZAK) | buc | 44,00 |
| 17 | Pretul | Suport AL CS 1500 | buc | 44,00 |
| 18 | Pretul | Clema de colt RA-25 | buc | 44,00 |
| 19 | Pretul | Clema de ramificare 16/15 | buc | 8,00 |
| 20 | Pretul | Clema PA1-1 | buc | 9,00 |
| 21 | Pretul | Banda p-u montare 50m F19.07 | m | 260,00 |
| 22 | Pretul | Clama p/u banda A 200 | buc | 260,00 |
| 23 | Pretul | Coliere | buc | 100,00 |
|  |  | 1.3. Zamcioji extindere |  |  |
| 24 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 0,91 |
| 25 | Pretul | Conductor SIP 2x25mm2 | m | 910,00 |
| 26 | Pretul | Suport AL CA 1500 | buc | 36,00 |
| 27 | Pretul | Clemе de Ancora PA-25 (ZAK) | buc | 36,00 |
| 28 | Pretul | Suport AL CS 1500 | buc | 47,00 |
| 29 | Pretul | Clema de colt RA-25 | buc | 47,00 |
| 30 | Pretul | Clema de ramificare 16/15 | buc | 6,00 |
| 31 | Pretul | Clema PA1-1 | buc | 9,00 |
| 32 | Pretul | Banda p-u montare 50m F19.07 | m | 260,00 |
| 33 | Pretul | Clama p/u banda A 200 | buc | 260,00 |
| 34 | Pretul | Coliere | buc | 100,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Draguseni PT-504ST |  |  |
| 35 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Panou BZUM DDE-1) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A, (Separator de sarcina BH-32 63A 1P) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor 1F 220V, 5-100A) | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Descarcator OPC-1B 1P) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Tub spirial izolat d26mm) | 100 m | 0,06 |
| 41 | Pretul | Tub spirial izolat d26mm | m | 6,00 |
| 42 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,14 |
| 43 | Pretul | Cablu AVVG-4x10mm2 | m | 2,00 |
| 44 | Pretul | Cablu AVVG-2x25mm2 | m | 12,00 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, (Panou metalic 400*300*220, IP54) | buc | 1,00 |
| 46 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2, (Taimer AHC-15) | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, (Contactor KМИ 34012, 40A, 220V) | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, (Intrerupator automat VA47-29 1P B16/20A | buc | 3,00 |
| 49 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,16 |
| 50 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 2,00 |
| 51 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm, (Otel rotund diametru 10 mm) | 100 m | 0,10 |
| 52 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 30,00 |
| 53 | Pretul | Consola KRT- 4M | buc | 30,00 |
| 54 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Felinar Led 50W) | buc | 30,00 |
| 55 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
| 56 | Pretul | Cablu AVVG-3x2,5mm2 | m | 60,00 |
| 57 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 60,00 |
| 58 | Pretul | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 | buc | 60,00 |
| 59 | Pretul | Regleta ZVI | buc | 20,00 |
| 60 | Pretul | Izolenta | buc | 3,00 |
| 61 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 30,00 |
|  |  | 2.2. Radeni extindere |  |  |
| 62 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 30,00 |
| 63 | Pretul | Consola KRT- 4M | buc | 30,00 |
| 64 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Felinar Led 50W) | buc | 30,00 |
| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,60 |
| 66 | Pretul | Cablu AVVG-3x2,5mm2 | m | 60,00 |
| 67 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 60,00 |
| 68 | Pretul | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 | buc | 60,00 |
| 69 | Pretul | Regleta ZVI | buc | 20,00 |
| 70 | Pretul | Izolenta | buc | 2,00 |
| 71 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 30,00 |
|  |  | 2.3. Zamcioji extindere |  |  |
| 72 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 31,00 |
| 73 | Pretul | Consola KRT- 4M | buc | 31,00 |
| 74 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Felinar Led 50W) | buc | 31,00 |
| 75 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,62 |
| 76 | Pretul | Cablu AVVG-3x2,5mm2 | m | 62,00 |
| 77 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 62,00 |
| 78 | Pretul | Clema de conexiune Fidos 1.5-10/16-95 | buc | 62,00 |
| 79 | Pretul | Regleta ZVI | buc | 24,00 |
| 80 | Pretul | Izolenta | buc | 2,00 |
| 81 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 31,00 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
|  |  | 3.1. Draguseni PT-504ST |  |  |
| 82 | Pretul | Panou BZUM DDE-1 | buc | 1,00 |
| 83 | Pretul | Separator de sarcina BH-32 63A 1P | buc | 1,00 |
| 84 | Pretul | Automat BA47-29, 1P B25A | buc | 1,00 |
| 85 | Pretul | Descarcator ОПC-1-B | buc | 1,00 |
| 86 | Pretul | Panou metalic 400*300*220, IP54 | buc | 1,00 |
| 87 | Pretul | Taimer AHC-15 | buc | 1,00 |
| 88 | Pretul | Contactor KМИ 34012, 40A, 220V | buc | 1,00 |
| 89 | Pretul | Intrerupator automat VA47-29 1P B20A | buc | 2,00 |
| 90 | Pretul | Intrerupator automat VA47-29 1P B16A | buc | 1,00 |
| 91 | Pretul | Corp de iluminat stradal LED, 50W | buc | 30,00 |
|  |  | 3.2. Radeni extindere |  |  |
| 92 | Pretul | Corp de iluminat stradal LED, 50W | buc | 30,00 |
|  |  | 3.3. Zamcioji extindere |  |  |
| 93 | Pretul | Corp de iluminat stradal LED, 50W | buc | 31,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Corp de iluminat LED 50W cu chip tip Philips;

Eficiență luminoasă: ≥140lm/W;

Temperatura de culoare LED: 4.000K;

Tensiune de intrare: 100-277 VAC;

dispozitiv de protecție la supratensiune: 10KV;

Dimensiuni: 515 x 220 x 85mm;

Temperatura de funcționare: (-)40℃ ~ (+)50℃;

Material: aluminiu turnat sub presiune;

CRI: ≥70;

Clasament IP: IP65;

scor IK: IK08;

Garantie: 5 ani