| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set (ex:SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC) |  |  |  | 1.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set (ex:SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC) |  |  |  |  |  |
| 2.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh (ex:PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC analog PHILIPS) |  |  |  | 2.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh (ex:PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC analog PHILIPS) |  |  |  |  |  |
| 3.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh (ex: PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC analog PHILIPS) |  |  |  | 3.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh (ex: PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC analog PHILIPS) |  |  |  |  |  |
| 4.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh |  |  |  | 4.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh |  |  |  |  |  |
| 5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA (ex: PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V analog PHILIPS) |  |  |  | 5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA (ex: PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V analog PHILIPS) |  |  |  |  |  |
| 6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA)) |  |  |  | 6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA)) |  |  |  |  |  |
| 7.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A (ex: INTRERUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A) |  |  |  | 7.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A (ex: INTRERUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A) |  |  |  |  |  |
| 8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 |  |  |  | 8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 |  |  |  |  |  |
| 9.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) |  |  |  | 9.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) |  |  |  |  |  |
| 10.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  |  |  | 10.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  |  |  |  |  |
| 11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri (ex: LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L analog BECKHAM-1 1W HOROZ) |  |  |  | 11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri (ex: LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L analog BECKHAM-1 1W HOROZ) |  |  |  |  |  |
| 12.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu (ex:CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5,57lei/m.l)) |  |  |  | 12.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu (ex:CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5,57lei/m.l)) |  |  |  |  |  |
| 13.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 (ex:CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm analog STHOR) |  |  |  | 13.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 (ex:CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm analog STHOR) |  |  |  |  |  |
| 14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 (ex: PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J analog KIT YATO) |  |  |  | 14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 (ex: PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J analog KIT YATO) |  |  |  |  |  |
| 15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 (ex:MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W analog EINHELL) |  |  |  | 15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 (ex:MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W analog EINHELL) |  |  |  |  |  |
| 16.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) |  |  |  | 16.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |