## CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare

### 1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Policlinica de Stat”.

### 2. Obiectul achiziției: Lotul 1 Servicii de proiectare pentru reparația capitală a acoperișului galeriei de trecere și reabilitarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale la Blocul „A” al IMSP „Policlinica de Stat”, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70.

### 3. Cod CPV: 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală

### 4. Amplasarea obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70.

### 5. Beneficiar / Autoritate contractantă: IMSP „Policlinica de Stat”.

### 6. Temeiul legal: Achiziția se desfășoară în conformitate cu:

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

- Actele normative și standardele în vigoare în domeniul construcțiilor.

### 7. Descrierea obiectului și scopul achiziției: Scopul achiziției îl constituie contractarea serviciilor de proiectare necesare pentru:

- reparația capitală a acoperișului galeriei de trecere;

- modernizarea și reabilitarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale aferent Blocului „A”.

Proiectul va asigura soluții tehnice durabile, conforme cerințelor de siguranță, exploatare și eficiență economică.

### 8. Documentația inițială pusă la dispoziție de autoritatea contractantă:

- Plan cadastral al terenului;

- Materiale grafice ASP – plan releveu al Blocului „A” (galerie de trecere);

- Extras ASP;

- Materiale grafice (extras din proiectul elaborat de „Chișinău proiect”, anii 1981–1983);

- Raport de expertiză tehnică nr. 2166E/25 din 30.04.2025;

- Certificat de urbanism pentru proiectare;

- Alte documente disponibile la solicitare.

### 9. Fazele de proiectare: Prestatorul va elabora documentația de proiect în următoarele faze:

- Proiect – schiță (PS);

- Proiect de execuție (PE).

### 10. Conținutul documentației de proiect (Proiect de execuție)

Documentația de proiect va include, fără a se limita la:

- Plan topografic actualizat;

- Studii geologice ale zonei (după caz, conform concluziilor expertizei);

- PG – Plan General;

- SAC – Soluții Arhitecturale și Constructive;

- OLC – Organizarea Lucrărilor de Construcție;

- ME – Memoriu explicativ;

- RAC – Rețele de Apeduct și Canalizare
(sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale);

- DC – Devize de cheltuieli, întocmite conform normativelor în vigoare;

- Verificarea proiectului de execuție de către verificatori atestați.

### 11. Cerințe față de prestator: Prestatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie persoană juridică sau fizică autorizată pentru activități de proiectare;

- să dispună de specialiști atestați conform legislației;

- să dețină experiență relevantă în proiecte similare de cel puțin 2 ani;

- să asigure verificarea/avizarea proiectului de execuție.

### 12. Rezultatul livrabil: Prestatorul va prezenta:

- documentația de proiect în format tipărit și electronic;

- proiectul de execuție avizat și verificat conform cerințelor legale;

- suport tehnic pe perioada examinării documentației de către autoritățile competente.

### 13. Termen de realizare: Livrabilele se vor prezenta de către Prestator la adresa Beneficiarului în decurs de 90 zile calendaristice, în baza solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului.

### 14. Alte condiții

- Toate cheltuielile aferente elaborării documentației de proiect sunt incluse în prețul ofertat;

    - Numărul de exemplare a documentației: Prestatorul va livra documentația de proiect, avizată de verificator de proiect atestat în domeniu, în 3 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică.

    - Documente obligatorii la depunerea ofertei: Se prezintă documentele conform pct.16 din Anunțul de participare.

    - Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Se prezintă documentele conform pct.16 din Anunțul de participare.

    - Precizări:

  - Întocmirea documentației va fi realizată de specialiști calificați în domeniu și avizată de verificator de proiect atestat în domeniu;

  - Documentația va fi elaborată conform normelor şi instrucțiunilor în vigoare, ca urmare a evaluării obiectului şi efectuarea măsurării volumelor;

  - Memoriu tehnic explicativ;

  - Ofertantul trebuie să prezinte devizul de cheltuieli de realizare a conceptului propus, detaliat pe categorii de lucrări, servicii, utilaje, ş.a.;

  - Raportul unic de verificare a documentației de proiect şi deviz;

  - Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului;

  - Documentația de proiect şi deviz, va fi predată către beneficiar în volum de trei exemplare pe suport de hârtie şi varianta electronică;

  - Oferta va fi prezentată în MDL;

  - Întreg set de documente va fi întocmit în limba de stat;

  - Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului;

  - Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta un calcul al prețului;

  - Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de servicii şi lucrări descrise în deviz;

  - În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile şi lucrările aferente;

  - Toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea ofertei conform cerințelor solicitate vor fi suportate de către ofertant;

  - Ofertele ce nu corespund caietului de sarcini vor fi descalificate.

  - În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizitarea și examinarea la fața locului de către ofertant. Vizitarea se va efectua în baza unei solicitări adresate in scris autorității contractante prin e-mail: gheorghe.spinu@ms.md, policlinica_cs@gov.md.

  - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Caietul de sarcini face parte din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică și financiară presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini dat.

Gheorghe Spînu,

Șef serviciu ingineresc

(semnat electronic)

Viorica EFROS

Președintele grupului de lucru

(semnat electronic)