Aprob:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Materiale tehnico sanitare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026.
prin procedura de achiziție: Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere specificaţii tehnice | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 Elemente chiuvetă, duș și WC. |  |  |  |
| 1 | Baterie lavoar PED B180 L | Baterie lavoar PED B180 L=15 cm, cu piulita ESTA | buc | 25 |
| 2 | Baterie pentru lavoar SIT-1 | Baterie pentru lavoar SIT-1, turnat, conexiune cu piuliță | buc | 25 |
| 3 | Baterie chiuveta cu piulita | Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra) ESTA | buc | 10 |
| 4 | Baterie chiuveta cu piulita | Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba) ESTA | buc | 10 |
| 5 | Baterie pentru cabina dus REMIX | Baterie pentru cabina dus REMIX 31 REMER | buc | 10 |
| 6 | Robinet-bucsa 1/2" ceramica | Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) ESTA | buc | 10 |
| 7 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat scurt) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt) | buc | 100 |
| 8 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat lung) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung) | buc | 100 |
| 9 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat scurt) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt) | buc | 100 |
| 10 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat lung) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung) | buc | 100 |
| 11 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat scurt) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt) | buc | 30 |
| 12 | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat lung) | Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung) | buc | 30 |
| 13 | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m D. 1/2" FI/FI | buc | 20 |
| 14 | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m D. 1/2" FI/FI | buc | 20 |
| 15 | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m | Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m D. 1/2" FI/FI | buc | 20 |
| 16 | Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) | Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) 333CN REMER | buc | 40 |
| 17 | Closet compact | Closet compact Iva New cu capac, ieșire canalizare 90°, complect mecanism | buc | 5 |
| 18 | Set fixare WC Ø6 x 80 PL | Set fixare WC Ø6 x 80 PL | buc | 20 |
| 19 | Set fixare WC М6x70 | Set fixare WC М6x70 cu garnitură SOLOPLAST | buc | 20 |
| 20 | Set suport lavoar D. 12 x 120 | Set suport lavoar D. 12 x 120 | buc | 20 |
| 21 | Robinet flotor alimentare laterela 1/2" Ан-31 SoloPlast | Robinet flotor alimentare laterela 1/2" Ан-31 SoloPlast | buc | 30 |
| 22 | Robinet flotor alimentare verticala 1/2" Анн-02 SoloPlast | Robinet flotor alimentare verticala 1/2" Анн-02 SoloPlast | buc | 30 |
| 23 | Para dus REMER | Para dus REMER | buc | 30 |
| 24 | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm Г0105 SOLOPLAST | buc | 40 |
| 25 | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm SOLOPLAST tip butelie | buc | 40 |
| 26 | Cartus pentru baterie 35 mm, | Cartus pentru baterie 35 mm, plastic ESTA | buc | 10 |
| 27 | Cartus pentru baterie 40 mm, | Cartus pentru baterie 40 mm, plastic EST | buc | 10 |
| 28 | Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm) | Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm) | buc | 5 |
|  | Lot 2 Robineți, elemente de conexiune și fixare |  |  |  |
| 1 | Robinet bila D. 1/2" FE/FI maner fluture PN50, ITAP sau similar | Robinet bila D. 1/2" FE/FI maner fluture PN50, ITAP sau similar | buc | 100 |
| 2 | Robinet bila D. 1/2" FE/FE maner fluture PN50 ITAP sau similar | Robinet bila D. 1/2" FE/FE maner fluture PN50 ITAP sau similar | buc | 50 |
| 3 | Robinet bila D. 1/2" FI/FI maner fluture PN50 ITAP sau similar | Robinet bila D. 1/2" FI/FI maner fluture PN50 ITAP sau similar | buc | 50 |
| 4 | Robinet bila D. 3/4" FE/FI maner fluture PN40 ITAP sau similar | Robinet bila D. 3/4" FE/FI maner fluture PN40 ITAP sau similar | buc | 20 |
| 5 | Robinet bila D. 1" FE/FI maner fluture PN40 ITAP sau similar | Robinet bila D. 1" FE/FI maner fluture PN40 ITAP sau similar | buc | 10 |
| 6 | Capac FI D. 1/2" alama | Capac FI D. 1/2" alama | buc | 30 |
| 7 | Capac FI D. 3/4" alama | Capac FI D. 3/4" alama | buc | 20 |
| 8 | Dop FE D. 1/2" alama U | Dop FE D. 1/2" alama U | bu | 20 |
| 9 | Dop FE D. 3/4" alama U | Dop FE D. 3/4" alama U | buc | 20 |
| 10 | Cot D. 1/2" FE alama U | Cot D. 1/2" FE alama U | buc | 20 |
| 11 | Cot D. 1/2" FI alama U | Cot D. 1/2" FI alama U | buc | 20 |
| 12 | Cot D. 3/4" FE alama U | Cot D. 3/4" FE alama U | buc | 20 |
| 13 | Cot D. 3/4" FI alama U | Cot D. 3/4" FI alama U | buc | 20 |
| 14 | Mufa D. 1/2" alama | Mufa D. 1/2" alama | buc | 20 |
| 15 | Mufa redusa D.3/4"x 1/2" alama L=30mmU | Mufa redusa D. 3/4" x 1/2" alama L=30 mm U | buc | 10 |
| 16 | Mufa redusa D. 1" x 3/4" alama U | Mufa redusa D. 1" x 3/4" alama U | buc | 10 |
| 17 | Niplu D. 1/2" alama | Niplu D. 1/2" alama | buc | 50 |
| 18 | Niplu D. 3/4" alama U | Niplu D. 3/4" alama U | buc | 20 |
| 19 | Niplu redus D. 1" x 3/4" alama U | Niplu redus D. 1" x 3/4" alama U | buc | 10 |
| 20 | Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alama U | Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alama U | buc | 20 |
| 21 | Reductie D. 1/2" x 3/8" FE/FI alama | Reductie D. 1/2" x 3/8" FE/FI alama | buc | 5 |
| 22 | Reductie D. 1/2" x 1/4" FE/FI alama | Reductie D. 1/2" x 1/4" FE/FI alama | buc | 5 |
| 23 | Garnitura din cauciuc D. 1/2" M | Garnitura din cauciuc D. 1/2" M | buc | 50 |
| 24 | Garnitura din cauciuc D. 3/4" M | Garnitura din cauciuc D. 3/4" M | buc | 20 |
| 25 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE | buc | 30 |
| 26 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI | Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI | buc | 30 |
| 27 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 3/4" FE | Adaptor PEX-AL D. 16 x 3/4" FE | buc | 10 |
| 28 | Adaptor PEX-AL D. 16 x 3/4" FI | Adaptor PEX-AL D. 16 x 3/4" FI | buc | 10 |
| 29 | Adaptor PEX-AL D. 20 x 1/2" FE | Adaptor PEX-AL D. 20 x 1/2" FE | buc | 10 |
| 30 | Adaptor PEX-AL D. 20 x 1/2" FI | Adaptor PEX-AL D. 20 x 1/2" FI | buc | 10 |
| 31 | Adaptor PEX-AL D. 20 x 3/4" FE | Adaptor PEX-AL D. 20 x 3/4" FE | buc | 10 |
| 32 | Adaptor PEX-AL D. 20 x 3/4" FI | Adaptor PEX-AL D. 20 x 3/4" FI | buc | 10 |
| 33 | Adaptor egal PEX-AL D. 16 | Adaptor egal PEX-AL D. 16 | buc | 40 |
| 34 | Adaptor egal PEX-AL D. 20 | Adaptor egal PEX-AL D. 20 | buc | 20 |
| 35 | Adaptor redus PEX-AL D. 20 x 16 | Adaptor redus PEX-AL D. 20 x 16 | buc | 10 |
| 36 | Cot egal PEX-AL D. 16 | Cot egal PEX-AL D. 16 | buc | 20 |
| 37 | Cot egal PEX-AL D. 20 | Cot egal PEX-AL D. 20 | buc | 10 |
| 38 | Teava PEX-AL D. 20x2mm pentru apă rece și caldă Teu PEX-AL D. 16 x 1/2" FE | Teava PEX-AL D. 20x2mm pentru apă rece și caldă Teu PEX-AL D. 16 x 1/2" FE | buc | 50 |
| 39 | Teu PEX-AL D. 16 x 3/4" FE | Teu PEX-AL D. 16 x 3/4" FE | buc | 10 |
| 40 | Teu D. 1/2" FE alama U | Teu D. 1/2" FE alama U | buc | 10 |
| 41 | Teu D. 1/2" FI alama U | Teu D. 1/2" FI alama U | buc | 20 |
| 42 | Teu D. 3/4" FE alama U | Teu D. 3/4" FE alama U | buc | 20 |
| 43 | Teu D. 3/4" FI alama U | Teu D. 3/4" FI alama U | buc | 10 |
|  | Lot 3 PPR |  |  |  |
| 1 | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 UNI-THERM (fibra rosu) | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2.8 mm PN20 UNI-THERM (fibra rosu) | buc | 100 |
| 2 | Teava PPR Fiber Glass D. 25 x 4.2 mm PN25 KAS (fibra rosu) | Teava PPR Fiber Glass D. 25 x 4.2 mm PN25 KAS (fibra rosu) | buc | 40 |
| 3 | Robinet bila PPR D. 20 KAS | Robinet bila PPR D. 20 KAS | buc | 30 |
| 4 | Robinet bila PPR D. 25 KAS | Robinet bila PPR D. 25 KAS | buc | 10 |
| 5 | Clema D. 16 | Clema D. 16 | buc | 50 |
| 6 | Clema PPR D. 20 | Clema PPR D. 20 | buc | 50 |
| 7 | Clema PPR D. 25 | Clema PPR D. 25 | buc | 30 |
| 8 | Cot PPR D. 20 x 90° | Cot PPR D. 20 x 90° | buc | 100 |
| 9 | Cot PPR D. 20 x 45° | Cot PPR D. 20 x 45° | buc | 20 |
| 10 | Cot PPR D. 25 x 90° | Cot PPR D. 25 x 90° | buc | 40 |
| 11 | Cot PPR D. 25 x 45° | Cot PPR D. 25 x 45° | buc | 20 |
| 12 | Cot PPR D. 32 x 90° | Cot PPR D. 32 x 90° | buc | 20 |
| 13 | Cot PPR D. 32 x 45° | Cot PPR D. 32 x 45° | buc | 10 |
| 14 | Cot PPR D. 20 x 1/2" FI KAS | Cot PPR D. 20 x 1/2" FI KAS | buc | 50 |
| 15 | Cot PPR D. 20 x 1/2" FE KAS | Cot PPR D. 20 x 1/2" FE KAS | buc | 50 |
| 16 | Dop PPR D. 20 | Dop PPR D. 20 | buc | 30 |
| 17 | Dop PPR D. 25 | Dop PPR D. 25 | buc | 20 |
| 18 | Dop PPR D. 32 | Dop PPR D. 32 | buc | 10 |
| 19 | Mufa PPR D. 20 | Mufa PPR D. 20 | buc | 100 |
| 20 | Mufa PPR D. 25 | Mufa PPR D. 25 | buc | 50 |
| 21 | Racord PPR D. 20 x 1/2" FE | Racord PPR D. 20 x 1/2" FE | buc | 50 |
| 22 | Racord PPR D. 20 x 1/2" FI | Racord PPR D. 20 x 1/2" FI | buc | 50 |
| 23 | Racord demontabil "olandez" x 1/2" FE | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE | buc | 20 |
| 24 | Racord demontabil "olandez" 1/2" FI | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI | buc | 20 |
| 25 | Reductie PPR D. 25 x 20 FE/FI | Reductie PPR D. 25 x 20 FE/FI | buc | 30 |
| 26 | Reductie PPR D. 32 x 25 FE/FI | Reductie PPR D. 32 x 25 FE/FI | buc | 10 |
| 27 | Reductie PPR D. 40 x 20 | Reductie PPR D. 40 x 20 | buc | 15 |
| 28 | Set montare baterie PPR D. 20 x 1/2" FI | Set montare baterie PPR D. 20 x 1/2" FI (alb) | buc | 10 |
| 29 | Teu PPR D. 20 | Teu PPR D. 20 | buc | 30 |
| 30 | Teu PPR D. 25 | Teu PPR D. 25 | buc | 20 |
| 31 | Teu redus PPR D. 25 x 20 x 25 | Teu redus PPR D. 25 x 20 x 25 | buc | 10 |
| 32 | Teu redus PPR D. 32 x 20 x 32 | Teu redus PPR D. 32 x 20 x 32 | buc | 10 |
|  | Lot 4 PVC |  |  |  |
| 1 | Cot PP D. 50 / 90° | Cot PP D. 50 / 90° | buc | 50 |
| 2 | Cot PP D. 50 / 45° | Cot PP D. 50 / 45° | buc | 50 |
| 3 | Cot PP D.110 / 90° | Cot PP D.110 / 90° | buc | 20 |
| 4 | Cot PP D.110 / 45° | Cot PP D.110 / 45° | buc | 30 |
| 5 | Dop PP D.110 | Dop PP D.110 | buc | 20 |
| 6 | Dop PP D. 50 | Dop PP D. 50 | buc | 30 |
| 7 | Garnitura de cauciuc D.110 | Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare) | buc | 50 |
| 8 | Garnitura de cauciuc D. 50 | Garnitura de cauciuc D. 50 (fitinguri canalizare) | buc | 50 |
| 9 | Teu PP D. 50 x 50 / 45° | Teu PP D. 50 x 50 / 45° | buc | 20 |
| 10 | Teu PP D. 50 x 50 / 90° | Teu PP D. 50 x 50 / 90° | buc | 20 |
| 11 | Teu PP D.110 x 110 / 45° | Teu PP D.110 x 110 / 45° | buc | 10 |
| 12 | Teu PP D.110 x 110 / 90° | Teu PP D.110 x 110 / 90° | buc | 10 |
| 13 | Reductie PP D.110 x 50 | Reductie PP D.110 x 50 | buc | 10 |
| 14 | Reductie din cauciuc D. 50 x 25 | Reductie din cauciuc D. 50 x 25 | buc | 10 |
| 15 | Reductie din cauciuc D. 50 x 40 | Reductie din cauciuc D. 50 x 40 | buc | 10 |
| 16 | Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm | Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm | buc | 15 |
| 17 | Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm | Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm | buc | 10 |
| 18 | Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm | Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm | buc | 20 |
| 19 | Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm | Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm | buc | 10 |
| 20 | Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm | Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm | buc | 15 |
| 21 | Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm | Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm | buc | 15 |
| 22 | Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm | Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm | buc | 10 |
| 23 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K | buc | 20 |
| 24 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K | buc | 10 |
| 25 | Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110 | Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110 | buc | 20 |
|  | Lot 5 Încălzire |  |  |  |
| 1 | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE cu garnitura | buc | 20 |
| 2 | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura | buc | 20 |
| 3 | Boiler electric ARISTON Andris 30 L | Boiler electric ARISTON Andris 30 L | buc | 1 |
|  | Lot 6 Materiale și instrumente de lucru |  |  |  |
| 1 | Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63 | Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63 | buc | 10 |
| 2 | Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm | Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm Pro HARDEN | buc | 20 |
| 3 | Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm | Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm Pro HARDEN | buc | 20 |
| 4 | Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm | Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm Pro HARDEN | buc | 20 |
| 5 | Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 | Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 mm Pro HARDEN | buc | 5 |
| 6 | Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm | Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm Pro HARDEN | buc | 10 |
| 7 | Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm | Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm Pro HARDEN | buc | 5 |
| 8 | Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) | Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) Industrial HARDEN | buc | 1 |
| 9 | Set burghie HSS 1.0-10 mm | Set burghie HSS 1.0-10 mm (19 buc. in set) HARDEN | buc | 1 |
| 10 | Perii rotative de sarma pentru polizor | Perii rotative de sarma pentru polizor (set de 5 buc.) Pro HARDEN | buc | 1 |
| 11 | Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm | Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm p/u taiat otel Profmet | buc | 30 |
| 12 | Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm | Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet | buc | 100 |
| 13 | Carota 55mm p/u beton in tub Profmet | Carota 55mm p/u beton in tub Profmet | buc | 2 |
| 14 | Carota 100mm p/u beton in tub Profmet | Carota 100mm p/u beton in tub Profmet | buc | 2 |
| 15 | Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet | Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet | buc | 2 |
| 16 | Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet | Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet | buc | 2 |
| 17 | Electrozi superfit d 3,2 | Electrozi superfit d 3,2 | buc | 45 |
| Valoarea estimată totală lei fără TVA |  |  |  |  |

- Informaţie financiară: achitarea se va efectua în decurs de 30 zile.

- Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de zece zile  la solicitare

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

31. Alte informații relevante:La solicitare operatorul economic va prezenta mostre în decurs de 3 zile.

- Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Tulbure Vasile ______________________