| Lucrari de reparatie a cabinetelor et.4 in cadrul LT "Steafan cel Mare" or. Drochia, str. Alexandru cel Bun 21 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Ventilare (Etapa I)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Ventilator de canal | buc | 1,000 |
| 2 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Se exclude "tabla zincata 0.5; 0.8; 1.0 mm" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 4 |  | Ventilator de canal L=2050 m3/h ф315 | buc | 1,000 |
| 5 |  | Atenuator de zgomot ф315 l=900 mm | buc | 1,000 |
| 6 |  | Clapeta de aer antiretur ф315 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.