| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Lucrări de vopsire a pilonilor și consolelor din metal |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45442100-8 | Vopsirea pilonilor și consolelor din metal | Etapa 1: Preventiv vopsirii, pilonul, nodurile de conexiune a componentelor console, locurile de fixare a pilonului la temelie, trebuie să fie curățate de rugină, avize și publicații, înlăturând stratul vechi de vopsea, murdărie Etapa 2: Grunduirea Etapa 3: Vopsirea în 2 straturi (cu repaus de uscare), evitând atingerea rețelei de contact, cablurilor, izolatoarelor și fitingurilor de suspensie . Vopseaua să fie epoxidică, rezistentă la coroziune, protejând împotriva umezelii și a altor elemente corozive. Lucrările vor fi finalizate prin contrasemnarea actului de executare cu reglementarea tipului și denumirii soluțiilor, substanțelor folosite, numărul de straturi. Antreprenorul va asigura efectuarea lucrărilor conform cerințelor RTE, folosind materiale și resurse proprii, fiind responsabil pentru calitatea lucrărilor și tehnica securității lucrătorilor antrenați. Antreprenorul, preventiv cu 48 ore înaintea începerii lucrărilor, va informa serviciul rețele electrice al RTE despre locație și va permite asistarea reprezentanților RTE. Pilonii rețelei de contact se extind pe întreg teritoriu al municipiului Chișinău. Antreprenorul va oferi garanție la lucrările excutate nu mai mică de 36 luni. Termenul de executare 150 zile. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________