| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1762867341554 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1762867341554 din 11.11.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Ulei tehnic, filtre pentru diesel generatoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Ulei motor CAT DEO ULS 10W30 (ambalaj nu mai mare de 20 L) |  |  |  | Ulei motor CAT DEO ULS 10W30, (nu se acceptă alte uleiuri de la alt producător sau marcă, pentru păstrarea termenului de garanție a generatoarelor) Anul producerii pentru ulei nu mai mic de 2025. |  |  |
| Ulei motor 10W40 (sau analogic) |  |  |  | Ulei motor 10W40 PAKELO GOLDEN HPS/A, (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) Anul producerii nu mai mic de 2025. |  |  |
| Ulei motor 15W40 (sau analogic) |  |  |  | Ulei motor 15W40 PAKELO GOLDEN HP/A, (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) Anul producerii nu mai mic de 2025. |  |  |
| Ulei motor 10W30 (sau analogic) |  |  |  | Ulei motor 10W30 GOLDEN DIESEL EVO PAKELO, (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) Anul producerii nu mai mic de 2025. |  |  |
| Antigel (roșu) |  |  |  | Antigel COOLANT PAKELO RED LONG LIFE 50 G12/G12+, (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) Anul producerii nu mai mic de 2025. |  |  |
| Lot. II |  |  |  |  |  |  |
| Filtru carburant SN556 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN556 M16X1,5 H 80 mm (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN5269 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN5269 7/8"-14UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru aer SA16578 iner SA16298 (sau analogic) |  |  |  | Filtru aer SA16578/SA16631/CR0101 iner SA16298/CR0102 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru aer SA16123 iner SA16124 (sau analogic) |  |  |  | Filtru aer SA16123 iner SA16124 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru aer SA16731 (sau analogic) |  |  |  | Filtru aer SA16731 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru aer SA14641 (sau analogic) |  |  |  | Filtru aer SA14641 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO404 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO404 3/4"-16UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO691 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO691/SO10052 1"1/2-16UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO3730 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO3730/SO11503 1"1/8-16UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO11502 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO11502/SO11029 1"3/8-16UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN327 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN327/SN40801/CS1436M M16X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN55447 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN55447/4238521 1"-14UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN55418 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN55418 1"-14UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN70201 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN70201 M32X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN926030 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN926030 H145x98 1"-14UNF/M80x2,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant SN039 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant SN039 M16X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru sistem de racire WE2096 (sau analogic) |  |  |  | Filtru sistem de racire WE2096 M16X1,5 H138 mm (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO3640 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO3640 M36X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO11092 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO11092 M24X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO115 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO115/SO7239 1"-12UNF (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO129 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO129 M16X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru ulei SO480 (sau analogic) |  |  |  | Filtru ulei SO480 M20X1,5 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Filtru carburant element SN40730 (sau analogic) |  |  |  | Filtru carburant element SN40730/SN40678 Perkins/CAT/Manitou (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |