## Licitatia 1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Consumabile dentare 2023
Autoritatea contractantă: ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău, mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi 3/2
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de masura | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Cantitatea | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon | set | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) . Descriere Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corectie >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml. | 200 | 96000
2 | Masă amprentară pe bază de alginate | cut | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa. | 100 | 8750
3 | Masă amprentară A-silicon | cut | Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vîscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensionala ridicata. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec. | 30 | 48750
4 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice | cut | Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicat pentru cimentarea inlay-urilor, onlau-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu. | 30 | 42000
5 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice | cut | Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml)și conditioner pentru dinti (6,5ml).Culorile materialului A2 si A3 dupa clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu. | 20 | 37000
6 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare | cut | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar | 150 | 116250
7 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare | cut | Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipent pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare. | 30 | 1800
8 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice | set | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12 | 5 | 3350
9 | Ciment dublu polimerizare , autogravant pentru fixare pivoti , coroane | seringi | Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale | 50 | 25000
10 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți | buc | Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii | 17 | 9350
11 | Ață retracție impregnată | buc | Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir | 40 | 5400
12 | Dispenser pentru material de amprentare | buc | Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 1:1. Din material plastic. | 15 | 14250
13 | Dispenser pentru material de amprentare | buc | Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 4:1 Din material plastic. | 15 | 21000
14 | Plastic autopolimerizabil pentru coroane provizorii | buc | Rășină autopolimerizabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a cîte 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional. Poate fi căptușit și lustruit. Culori A1A2 A3 din clasificarea VITA | 30 | 50400
15 | Piese contraunghi pt micromotor electric | buc | Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED | 25 | 25000
16 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri | buc | Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED | 50 | 65000
17 | Piese dreaptă | buc | Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm | 20 | 20000
18 | Hîrtie de articulație | buc | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni | 100 | 9500
19 | Pivoti de titan | buc | Diverse marimi | 900 | 11700
20 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor | buc | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor | 1000 | 15000
21 | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor | buc | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor | 100 | 6500
22 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic | buc | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. | 500 | 20000
23 | Linguri perforate p-u amprente | buc | Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor | 50 | 2000
24 | Linguri perforate p-u adentie totală și partială | buc | Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30) | 60 | 2400
25 | Ciment pentru fixare provizorie | set | Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator | 50 | 27250
26 | Discuri diamantate | buc | p-u separare cu două părţi diamantate | 150 | 6300
27 | Bol de amestecat gips | buc | cauciuc | 15 | 480
28 | Spatulă lată pt gips (amestecat) | buc | Spatulă lată pt gips (amestecat) | 15 | 375
29 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor | cut | Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie | 170 | 25500
30 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare | cut | 300gr-praf+150ml-lichid | 130 | 52000
31 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare | cut | 125ml | 200 | 17000
32 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate | buc | Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.5 | 5000 | 6250
33 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare | buc | 40gr argint | 40 | 32200
34 | Perii de lustruire a protezelor dentare | buc | păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm | 200 | 8516
35 | Disc de taiat gips | buc | D-40 mm | 60 | 10800
36 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare | buc | 1 buc 60gr | 50 | 4225
37 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare | buc | 50gr | 50 | 4500
38 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare | cut | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm | 15 | 1770
39 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare | buc | 125 mm | 15 | 1095
40 | Ceara de modelare a protezelor dentare | cut | 55gr culoare albastră | 75 | 4125
41 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 | cut | 40gr + 40gr | 65 | 15600
42 | Lac p-u izolarea protezelor mobile | flacon | 100ml | 100 | 2900
43 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA | cut | 50gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5 | 50 | 42500
44 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA | cut | 12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5 | 30 | 10500
45 | Lichid p-u modelarea dentinei | flacon | 250 ml | 10 | 7500
46 | Lichid modelare opac | flacon | 50 ml | 30 | 6150
47 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips | flacon | 30ml | 15 | 2070
48 | Masa silicon de dublare a modelelor | set | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA | 5 | 3900
49 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare din zirconiu | buc | 10gr, din ingrediente semisintetice A- 2,3,3.5 culorile după cheia VITA | 60 | 19980
50 | Lac p-u izolarea capelor | buc | Prezentare : tub 50gr | 40 | 5400
51 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) | cut | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) | 15 | 33525
52 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate | cut | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) | 2 | 4320
53 | Nisip alb p-u sablator | kg | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk | 50 | 3250
54 | Lac p-u izolarea capelor | tub | Prezentare : tub 18gr | 40 | 4400
55 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile | cut | 160gr + 100ml lichid | 20 | 4460
56 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă | cut | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3) | 35 | 49700
57 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare | flacon | Fluid,Ambalaj 10 ml | 20 | 4900
58 | Super ghips p-u modelare | cut | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm | 30 | 9450
59 | Pres pentru chiuvete | buc | Pres pentru chiuvete | 3 | 2460
60 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | extradure | 140 | 9520
61 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare | buc | diamantate | 190 | 4180
62 | Glazură p-u porţelan | buc | 5 gr; Praf p-ru glazurare | 20 | 8200
63 | Polipante p-u şlifmotor | cut | 50x8x10 ; Nr. 10 | 30 | 3150
64 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile | kg | abraziv | 60 | 6240
65 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari | buc | viteză 35000 rotații/min. | 3 | 6300
66 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta | buc | Oțel | 15 | 2250
67 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga | buc | Oțel | 15 | 2250
68 | Spatulă electrică | buc | Spatulă electrică | 3 | 6240
69 | Pin cu pivot | buc | Pin cu pivot | 2000 | 2000
70 | Bipin cu pivot scurt/lung | buc | metal - la solicitare lungime (scurt/lung) | 250 | 612.5
71 | Set de retenţie pentru metal acril | set | 0,4-0,6(forma bilelor) | 4 | 1820
72 | Pistolet de benzină | buc | Pentru lucrări de tehnică dentară | 1 | 800
73 | Rezervor p-u pistoletul de benzină | buc | Volumul 1 l | 2 | 1700
74 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți | kg | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% | 8 | 6064
75 | Lac de acoperire a fațetelor din metal | SET | 5 culori | 10 | 2500
76 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent | buc | Par natural nr 8 | 46 | 10120
77 | Fire din ceară extradură Refrent | set | Mărimea 3mm | 10 | 2200
78 | Ceara Refrent pt baie | cut | Ceara Refrent pt baie | 10 | 2200
79 | Rolă de sîrmă ortodontică | buc | Wiplă /CrN1 cromată pentru croșete cu rezistentă mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în rolă rotundă cu L 20 m | 2 | 360
80 | Aparat de sigilare instrumente | buc | Aparat pentru lipirea pungilor de sterilizare: ( pupinele și autoclave) ; Nu necesită încălzire- funcționare continuă ; Cu suport pentru role și sistem de tăiere; • Cuțit circular rotativ, • Taie și lipește deodată | 7 | 15400
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 1185857.5
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 20 zile lucrătoare conform scrisorii de solicitare , la sediul ÎM CSMChisinau, bd. Negruzzi 3/2 . 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: ÎM CSM Chisinau Data „9” Martie 2023