## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065.
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga |  |  |  | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal |  |  |  | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453508.
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal |  |  |  | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm sub unghi de 45 material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453710.
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator- ascipator FREER |  |  |  | Decolator - aspirator , cu miner de lucru de lungime 19 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474001.
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator FREER |  |  |  | Decolator dublu, semi- ascutit cu miner de lucru de lungime 20 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474000.
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 90 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 55 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.Karl-Storz ref.code 628712.
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Laringoscop operator WEERDA pentru adolescenți și maturi 17 cm (8588 BV, Karl Storz),p/u operatii laringiene |  |  |  | Pentru operatii videoendoscopice laringiene, cu bransele mobile si partile laterale deschise, cu posibilitatea maririi diapazonului de lucru endolaringean, cu canal pentru fixarea opticii (8575 AV), cu folosirea conductorului optic 8590 GF, canal pentru aspirarea fumului 8588 M, canula injector 8588 K si sistem de fixare a laringoscopului 8575 K.
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfeca laringiana 8594 B p/u operatii microendoscopice laringiene |  |  |  | Curbate in sus la 45°, lungimea 23 cm.
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Cirlig pentru urechi Wagener |  |  |  | Cirlig are miner lung cilindric.Arborele lui -lung conic,are un capat tocit asemanator unui buton,care este indreptat in sus intr-un unghi drept.Lungimea totala instrumentului 15.5 cm.Instrument se utilizeaza pentru a extrage corpuri straine si a manipula structuri delicate,cum ar fi grefele timpanice
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa-baioneta de coagulare bipolara cu aspiratie |  |  |  | Pensa de coagulare bipolara cu aspiratie izolat,in forma de baioneta,tocit,cu canal de aspiratie inegrat si oficiu de taiere,virf 1,4 mm,lungimea totala instrumentului 20 cm.compatibil cu Ref:844320 KARL STORZ
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB) |  |  |  | Lame shaver p/u sinusurile nazale , metal, resterilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, aspirație, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimțata interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB.
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Sinus-burghiu 55° p/u sinusurile nazale |  |  |  | Sinus-burghiu pentru sinusurile nazale ,metal,resterilizabil ,curbe 55° ,cilindric,deametru-drill 3.6 mm,deametru arborelui 4 mm,lungimea totala 12 cm.Compatibil cu miner-shaver DrillCut-X 40712050.Echivalentul la Karl-Storz cu ref.cod 41303WN
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping |  |  |  | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping ,este pensa de apucare,p/u antrum,falci curbate in jos 140 grade,maxilara mobila deschidere inapoi 155 grade.Lungimea de lucru 10 cm.Echivalentul la Karl-Storz cu ref.cod 653006
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Blefarostat tip KERSHNER |  |  |  | Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil pentru amplasarea nazala si temporala, lamele fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă oftalmologică, 12mm |  |  |  | Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phaco chopper combinat |  |  |  | Phaco chopper - spatulă THOMAS NEUHANN și cârlig NAGAHARA. Spatulă phaco de lățimea 0,5mm x 0,25mm, combinată cu cârlig orizontal de lungime 1,5mm și margine interioară de 0,9mm, lungime totală de 116mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) |  |  |  | Pensa capsulorexis sistem incrucisat, lungimea totala 120 mm, miner rotund d 8mm, partea de lucru angulata, virf ascutit, lungimea 15 mm. dimensiunile in lacat latimea 1,4mm X 1,0mm. Nesterila, reutilizabila, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă chirurgicala Munich |  |  |  | Pensa Modelul Munich, dinti 1 x 2; 0,35 mm; cu platforma conica de legare 5,5 mm; lungimea totala 100 mm . Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minima 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa GASKIN |  |  |  | Pensă GASKIN, angulara,cu platforma 11 mm , lungime totala 100 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa pentru legare |  |  |  | Pensa Dardenne de legat angulara 6,5 mm; platforma de legare 6 mm; mâner rotund cu știft de ghidare; lungimea totala 102 mm. Material inox nesteril reutilizabil placat cu crom grosime minima 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo |  |  |  | Foarfece tip Castroviejo cu lungimea totală 106 mm, vîrful bont cu lățimea de 0,65 mm. Lama angulară de 14 mm. Suprafața mată. Mâner plat 7 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) universal tip Rosen - lungime totala120 mm. Nesteril, Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) |  |  |  | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper |  |  |  | Phacochopper (separator cristalinian) tip Nagahara - lungime totala 120 mm, piesa de lucru de 0,9 mm lungime, pentru chirurg dreptaci. Reutilizabil, material inoxidabil medical, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Carapace din silicon pentru cornee |  |  |  | Carapace din silicon pentru cornee, nesterila, albastra, diametru 18 mm, autoclavabila.
33100000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson |  |  |  | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson cu 2 capete 20 G cu 155 mm lungime cu tuburi de silicon 300 mm. Lungimea totala 610 mm. Material inox medical flexibil al capetelor.
33100000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo |  |  |  | Portac Castroviejo cu maner rotund, branse TC; varf 0,5 mm latime x branse 10 mm lungime; Material titan, nesteril, reutilizabil , obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III |  |  |  | Injector pentru cristaline articiale Royale III. Mecanism cu piston, pentru cartușele C și D pentru incizie 1,8 mm, gold tip. Reutilizabil, material titan. obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece corneal SAUTTER,usor curbat, 100mm |  |  |  | Foarfece corneal SAUTTER, usor curbat, branse fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot - 14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Lingura pentru enucleere tip Wells |  |  |  | Lingura cu latimea 21 mm cu notch 5x10mm. Lungimea totala 147 mm
33100000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm |  |  |  | Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 mm, lungimea totala 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.
33100000-1 | 36 | Insrtumente chirurgicale pentru interventii Urologie | Pensa Babcock |  |  |  | Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 240mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 37 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensa de BAKEY |  |  |  | Pensa de BAKEY, Lungimea 210mm, curba cu clemariera, Lungimea partii de clemare 55mm, sub <90° Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 38 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator de rana Volkmann |  |  |  | Departator de rana Volkmann.Lungimea 250mm, cu 4 dinti, virfuri bonte ,lungimea dintilor 35x4mm cod 06-256-25 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 39 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator de rana Volkmann |  |  |  | Departator de rana Volkmann.Lungimea 250mm, cu 6 dinti, virfuri bonte,lungimea dintilor 70x7mm cod 06-259-25 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 40 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Oglinda intestinala rectala Smith-Blue |  |  |  | Oglinda rectala. Lungimea 220 mm, dimensiunele lamei 25x85mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 41 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Oglinda rectala Czerny |  |  |  | Oglinda rectala.Lungimea 220mm.Lungimea lamei 60x30mm * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 42 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor pelvian Mark Pelvis |  |  |  | Retractor pelvian Mark Pelvis .Lungimea 330mm.Lungimea lamei 174x60mm,lungimea superioara a lamei 60x45mm cod 06-396-33 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 43 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal KELLY |  |  |  | Retractor abdominal KELLY.Lungimea 260mm,Lama de150x39mm cod 06-374-26 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 44 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal KELLY |  |  |  | Retractor abdominal KELLY.Lungimea 260mm.Lama de150x57mm cod 06-375-26 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 45 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator mecanic de rana RICARD abdominal cu trei oglinzi |  |  |  | Departator mecanic de rana RICARD cod 06-492-00 310mm,Oglinda centrala 80x90mm cod 06-493-00,oglinzile laterale45x80mm cod 06-500-00 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 46 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm |  |  |  | Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 47 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracica | Pensa pentru biopsie LLOYND-DAVIS , drept, 350mm BS-6335 |  |  |  | Pensa pentru biopsie LLOYND-DAVIS,drept, 350 mm, lungimea de lucru 5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 48 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracica | Pensa pentru biopsie YEOMAN , drept, 385mm |  |  |  | Pensa pentru biopsie YEOMAN,drept,385 mm, lungimea de lucru 5.8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.
33100000-1 | 49 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara | Clamă vasculară tip MULLER |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.
33100000-1 | 50 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm |  |  |  | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător.
33100000-1 | 51 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aproximator de artera mamara interna "Yilmaz". |  |  |  | Aproximator suspendor de artera mamara interna, pentru interventii cardiace minim-invazive "Ylmaz". Corpul instrumentului din nitinol fiind compatibil pentru pozitionare modelabila. Capatul distal proiectat cu doua cleme bulldog. Lungimea instrumentului 220mm. Reutilizabil. (Asemanator codului de referinta Delacroix DC81010-00)
33100000-1 | 52 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Spatula flexibila pentru interventii cardiace minim-invazive |  |  |  | Spatula flexibila pentru interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului 220mm, lungimea platoului scapulei 65mm, latimea platoului scapulei 15mm. Material rezistent, reutilizabil. (Asemanator codului de referinta Delacroix DC82122-22)*
33100000-1 | 53 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Retractror aortic de mînă. |  |  |  | Retractor aortic de mînă pentru interventii cardiace minim-invazive , cu suprafata de contact texturata, cu latimea suprafetei de 20mm. Lungimea instrumentului reglabil in limitele: 230-300mm (Asemanator codului de referinta Delacroix DC33020-20)
33100000-1 | 54 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | 3D Retractor atrial pentru valva Mitrala si valva Tricuspida. |  |  |  | 3D Retractor Atrial pentru interventii cardiace minim invazive cu fixator pe perete extern a cutiei toracice din material antiderapant. Retractorul include 3 lamele atriale de dimensiuni: 35mm x 30mm, 35mm x 40mm, 35mm x 50mm. Lamele fiind compatibile cu vizualizare pentru valva mitrala si valva tricuspida, fiind compatibile cu loc de fixare pentru lamela adaugatoare flexibila. (Asemanator codului de referinta Delacroix DC81115-00)
33100000-1 | 55 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Lamela flexibila aditionala pentru 3D Retractor atrial Pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) |  |  |  | Lamela flexibila pentru 3D Retractor Atrial pentru interventii cardiace minim invazive, compatibil din lotul precedent (Asemanator codului de referinta Delacroix DC81117-94)
33100000-1 | 56 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Portac cardiochirurgical minim-invaziv |  |  |  | Portac pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5 si 6mm (+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. (Asemanator codului de referinta Delacroix DC80019-25 )
33100000-1 | 57 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 90 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea instrumentului 210mm. Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant lungimea branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 90° (Asemanator codului de referinta Delacroix DC20063-21S)
33100000-1 | 58 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 125 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea instrumentului 210mm. Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant lungimea branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 125° (Asemanator codului de referinta Delacroix DC20064-21S)
33100000-1 | 59 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 45 ° |  |  |  | Foarfeca micro- Jacobson SuperGrip. Lungimea instrumentului 210mm. Minerul rotund, acoperit cu material antiderapant lungimea branselor de 10mm cu unghi de inclinare: 45° (Asemanator codului de referinta Delacroix DC20061-21S)
33100000-1 | 60 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă cu varf ascutit |  |  |  | Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, ascutite platformele acoperite cu strat de diamonit fiind posibila prindere fiabila. Lungimea instrumentului 210mm (+/-20mm). (Asemanator codului de referinta Aesculap FM599R)
33100000-1 | 61 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă DeBekey cu varf rotund |  |  |  | Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, rotunde platformele DeBekey. Lungimea instrumentului 210mm (+/-20mm). (Asemanator codului de referinta Aesculap FM600R)
33100000-1 | 62 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă cu branse inclinate la 60°, pentru prelevare de artera mamara |  |  |  | Micro-pensa cu maner drept fara contrabalansare, varfurile platformei DeBekey atraumatice inclinate la 60°, lungimea platformilor 20,0mm, latime 2,0mm. Presiunea de prindere 200g. Lungimea instrumentului 210mm (+/-5mm). (Asemanator codului de referinta Delacroix DC13500-20)
33100000-1 | 63 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-portac pentru artera coronariana 9/0-7/0 |  |  |  | Micro-portac pentru artera coronariana. Lungimea instrumentului 210mm, cu manere rotunde acoperite cu material antiderapant. Bransele drepte cu grosimea 0,8mm acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabila. Destinat pentru firele de sutura: 9/0 ->7/0 (Asemanator codului de referinta: Delacroix DC50202-21S)
33100000-1 | 64 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-portac pentru artera coronariana 10/0-7/0 |  |  |  | Micro-portac pentru artera coronariana. Lungimea instrumentului 205mm, cu manere rotunde acoperite cu material antiderapant. Bransele drepte cu grosimea 0,5mm acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabila. Destinat pentru firele de sutura: 10/0 ->7/0 (Asemanator codului de referinta: Delacroix DC50102-21S)
33100000-1 | 65 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Clamp aortic parietal DeBekey |  |  |  | Clamp aortic parietal DeBekey ”Liddle” cu bransele curbate DeBekey atraumatice, lungimea isntrumentului:255mm (+/-10mm) (Asemanator codului de referinta: Delacroix DC40460-25)
33100000-1 | 66 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER |  |  |  | Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)*
33100000-1 | 67 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER |  |  |  | Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)
33100000-1 | 68 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER |  |  |  | Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)
33100000-1 | 69 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS TWIST DRILL II D1.5MM |  |  |  | burghiu reutilizabil I D1.5MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 70 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D5.0MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D5.0 MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 71 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D4.0MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D4.0MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 72 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D5.0MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D5.0MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 73 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D2.3MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D2.3MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 74 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D3.1MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D3.1MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 75 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D4.0MM |  |  |  | burghiu reutilizabil II D4.0MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 76 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS NEURO CUTTER II D 3.1MM |  |  |  | cutter neuro reutilizabil II D3.1MM compatibil cu HI-LINE XS *Reutilizabil, material inox medical. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
33100000-1 | 77 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Uretrotom |  |  |  | Uretrotom OTIS, non-optic, cu tăiere la 12´, cu capătul distal direct, 16 cm lungime. Compatibil cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27578A Karl Storz.
33100000-1 | 78 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Litotriptor Punch |  |  |  | Element de lucru pentru Litotriptor Punch (compatibil cu R. Wolf). Sau echivalent cu Cod de referință 8654.90 R. Wolf
33100000-1 | 79 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Seringă Reiner-Alexander |  |  |  | Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezica urinară, 150cc, din sticlă, cu piston metalic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu K. Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27218EL Karl Storz.
33100000-1 | 80 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Seringă pentru evacuarea fragmentelor |  |  |  | Seringă pentru evacuarea fragmentelor din vezica urinară, 150cc, din sticlă, cu piston metalic, autoclavabilă, cu conector compatibil cu R.Wolf. Sau echivalent cu Cod de referință 822.31 R.Wolf
33100000-1 | 81 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Tub de aspirare pentru sondele de litotriție |  |  |  | Tub de aspirare pentru sondele de litotriție; Ø1,6 mm; Lungime: 595mm; Compatibil cu sondele de litotriție Richard Wolf (Ø 0.8 mm, lungime 668 mm) aflate în dotarea instituției. Sau echivalent cu Cod de referință BSC P/N 840-784 R. Wolf
33100000-1 | 82 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter |  |  |  | Adapter pentru forcepsul de litotriție, pentru utilizare cu teaca externă a rezectoscopului. Sau echivalent cu Cod de referință 27074SZ Karl Storz.
33100000-1 | 83 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Forceps pentru litotriție |  |  |  | Instrument pentru fragmentarea calculilor mici-medii. Sau echivalent cu Cod de referință 27074B Karl Storz.
33100000-1 | 84 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă a rezectoscopului |  |  |  | Teaca internă, rotabilă, cu capătul distal din ceramică. Compatibilă cu rezectoscopul 27050SL Karl Storz. Sau echivalent cu Cod de referință 27050XA Karl Storz.
33100000-1
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 10770.5202
33100000-1 | 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9231.8745
33100000-1 | 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 16412.2213
33100000-1 | 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 8718.9926
33100000-1 | 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator- ascipator FREER | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 25644.0958
33100000-1 | 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Decolator FREER | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15386.4575
33100000-1 | 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 6154.583
33100000-1 | 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Chiureta pentru sinus maxilar | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 6154.583
33100000-1 | 9 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Laringoscop operator WEERDA pentru adolescenți și maturi 17 cm (8588 BV, Karl Storz),p/u operatii laringiene | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 10257.6383
33100000-1 | 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfeca laringiana 8594 B p/u operatii microendoscopice laringiene | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 5128.8192
33100000-1 | 11 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Cirlig pentru urechi Wagener | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3590.1734
33100000-1 | 12 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa-baioneta de coagulare bipolara cu aspiratie | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1230.9166
33100000-1 | 13 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB) | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 24618.332
33100000-1 | 14 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Sinus-burghiu 55° p/u sinusurile nazale | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 32824.4426
33100000-1 | 15 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa HEUWIESER Antrum Grasping | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 19694.6656
33100000-1 | 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Blefarostat tip KERSHNER | buc. | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 90087.7085
33100000-1 | 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Spatulă oftalmologică, 12mm | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 12975.9125
33100000-1 | 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phaco chopper combinat | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 31111.417
33100000-1 | 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa capsulorexis (sistem incrucisat) | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 61545.8299
33100000-1 | 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă chirurgicala Munich | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 44815.6218
33100000-1 | 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa GASKIN | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 276715.18
33100000-1 | 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensa pentru legare | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 47708.2758
33100000-1 | 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece Castroviejo | buc. | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 20002.3947
33100000-1 | 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 7422.4271
33100000-1 | 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) | buc. | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 49236.6639
33100000-1 | 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 73854.9959
33100000-1 | 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 67700.4129
33100000-1 | 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Phacochopper | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 7422.4271
33100000-1 | 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Carapace din silicon pentru cornee | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3077.2915
33100000-1 | 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Set pentru intubatie cailor lacrimale tip Jackson | buc. | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 90087.7085
33100000-1 | 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Portac Castroviejo | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 41291.0973
33100000-1 | 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Injector pentru cristaline artificiale Royale III | buc. | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 18463.749
33100000-1 | 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Foarfece corneal SAUTTER,usor curbat, 100mm | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 27203.2568
33100000-1 | 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Lingura pentru enucleere tip Wells | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2051.5277
33100000-1 | 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții OFT | Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 31901.2552
33100000-1 | 36 | Insrtumente chirurgicale pentru interventii Urologie | Pensa Babcock | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 258.4925
33100000-1 | 37 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensa de BAKEY | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 258.4925
33100000-1 | 38 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator de rana Volkmann | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 258.4925
33100000-1 | 39 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator de rana Volkmann | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 902.6722
33100000-1 | 40 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Oglinda intestinala rectala Smith-Blue | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 902.6722
33100000-1 | 41 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Oglinda rectala Czerny | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4071.2566
33100000-1 | 42 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor pelvian Mark Pelvis | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4071.2566
33100000-1 | 43 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal KELLY | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2154.104
33100000-1 | 44 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Retractor abdominal KELLY | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 495.4439
33100000-1 | 45 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Deprtator mecanic de rana RICARD abdominal cu trei oglinzi | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 495.4439
33100000-1 | 46 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4328.7234
33100000-1 | 47 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracica | Pensa pentru biopsie LLOYND-DAVIS , drept, 350mm BS-6335 | buc. | 24 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 23264.3237
33100000-1 | 48 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracica | Pensa pentru biopsie YEOMAN , drept, 385mm | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9744.7564
33100000-1 | 49 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara | Clamă vasculară tip MULLER | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9744.7564
33100000-1 | 50 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie vasculara | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1538.6457
33100000-1 | 51 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Aproximator de artera mamara interna "Yilmaz". | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 31798.6788
33100000-1 | 52 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Spatula flexibila pentru interventii cardiace minim-invazive | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9744.7564
33100000-1 | 53 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Retractror aortic de mînă. | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 20515.2766
33100000-1 | 54 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | 3D Retractor atrial pentru valva Mitrala si valva Tricuspida. | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 78470.9331
33100000-1 | 55 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Lamela flexibila aditionala pentru 3D Retractor atrial Pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4615.9372
33100000-1 | 56 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca (Intervenții cardiochirurgicale minim-invazive) (M.I.C.S.) | Portac cardiochirurgical minim-invaziv | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 32824.4426
33100000-1 | 57 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 90 ° | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 55391.2469
33100000-1 | 58 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 125 ° | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 55391.2469
33100000-1 | 59 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Foarfeca-micro Jacobson 45 ° | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 55391.2469
33100000-1 | 60 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă cu varf ascutit | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 12309.166
33100000-1 | 61 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă DeBekey cu varf rotund | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 12309.166
33100000-1 | 62 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-pensă cu branse inclinate la 60°, pentru prelevare de artera mamara | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 11693.7077
33100000-1 | 63 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-portac pentru artera coronariana 9/0-7/0 | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 54468.0595
33100000-1 | 64 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Micro-portac pentru artera coronariana 10/0-7/0 | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 54468.0595
33100000-1 | 65 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Clamp aortic parietal DeBekey | buc. | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 38466.1437
33100000-1 | 66 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 8206.1107
33100000-1 | 67 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 8206.1107
33100000-1 | 68 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Cardiaca | Disector pentru vase Forceps Baby MIXTER | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 8206.1107
33100000-1 | 69 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS TWIST DRILL II D1.5MM | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 5592.5054
33100000-1 | 70 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D5.0MM | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4605.2898
33100000-1 | 71 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D4.0MM | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3209.5839
33100000-1 | 72 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D5.0MM | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15193.9817
33100000-1 | 73 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS ROSEN BURR II D2.3MM | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2788.503
33100000-1 | 74 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D3.1MM | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2788.503
33100000-1 | 75 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS DIAMOND BURR II D4.0MM | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2788.503
33100000-1 | 76 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | HI-LINE XS NEURO CUTTER II D 3.1MM | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 6772.5241
33100000-1 | 77 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Uretrotom | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 37713.192
33100000-1 | 78 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Litotriptor Punch | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 94536.3888
33100000-1 | 79 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Neurochirugie | Seringă Reiner-Alexander | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 25788.072
33100000-1 | 80 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Seringă pentru evacuarea fragmentelor | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 23522.2992
33100000-1 | 81 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Tub de aspirare pentru sondele de litotriție | buc. | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 19378.32
33100000-1 | 82 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Adapter | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 4948.9248
33100000-1 | 83 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Forceps pentru litotriție | buc. | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 52768.656
33100000-1 | 84 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții Endourologice | Teaca internă a rezectoscopului | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 98382.24
2216236.8874
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________