CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Deviz-oferta № 2-1-6

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii de constructie. |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 37,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 37,000 |
|  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri. Aparatura electrica instalata in panouri. |  |  |
| 3 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Panou metalic modul acoperit) | buc | 4,000 |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou metalic modul acoperit) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Instalarea intrerupatoarelor si utilajului in panouri) | buc | 80,000 |
|  |  | 2.2. Aparatura electrica instalata pe loc. |  |  |
| 6 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,840 |
| 7 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP20, gab. 625x625x97 mm, OWP/R ECO LED | buc | 79,000 |
| 8 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP54, gab. 625x625x97 mm, OWP/R ECO LED | buc | 5,000 |
| 9 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,060 |
| 10 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V pentru tavane - 32 Vt, 3300 Lm, 4000 K, IP54, gab. 1270x190x95 mm, ALS.OPL UNI LED | buc | 6,000 |
| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,020 |
| 12 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 20 Vt, 2200 Lm, 4000 K, IP20, gab. 1197x55x64 mm, BAT UNI LED | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,240 |
| 14 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 22 Vt, 2500 Lm, 4000 K, IP65, gab. f390x144 mm, CD LED 27 | buc | 14,000 |
| 15 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 14 Vt, 1200 Lm, 4000 K, IP65, gab. f280x110 mm, CD LED13 | buc | 10,000 |
| 16 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,090 |
| 17 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat (LED) 220V de perete - 9 Vt, 300 Lm, 5000 K, IP20,pentru luminat nocturn DS LED | buc | 9,000 |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,070 |
| 19 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT, (LED) 220V - 3 Vt, 150, IP20, SIRAH 2023-3 | buc | 7,000 |
| 20 | Pretul furnizorului | Pictograma informationala - indicator EXIT, PAU 012 | buc | 7,000 |
| 21 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | 100 seturi | 0,010 |
| 22 | Pretul furnizorului | Sonerie electrica cu buton 220V, ZL-220 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 7,000 |
| 24 | Pretul furnizorului | Post de comanda cu buton 2-x, PKE 722-2Y2 | buc | 7,000 |
|  |  | 2.3. Cabluri. |  |  |
| 25 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,450 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 33,800 |
| 27 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 2,700 |
| 28 | Pretul furnizorului | Cablu din aluminiu sec. 5x35-0,66. AVVGng(A)-LSLTx | m | 33,500 |
| 29 | Pretul furnizorului | Cablu din aluminiu sec. 5x25-0,66. AVVGng(A)-LSLTx | m | 100,000 |
| 30 | Pretul furnizorului | Cablu din aluminiu sec. 5x16-0,66. AVVGng(A)-LSLTx | m | 11,500 |
| 31 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 3x6-0,66. VVGng(A)-LSLTx | m | 100,000 |
| 32 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 3x2,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx | m | 1 534,000 |
| 33 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 4x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx | m | 67,000 |
| 34 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 3x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx | m | 867,000 |
| 35 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 2x1,5-0,66. VVGng(A)-LSLTx | m | 167,000 |
| 36 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 5x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx | m | 40,000 |
| 37 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 4x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx | m | 40,000 |
| 38 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec. 3x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx | m | 300,000 |
| 39 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec.2x1,5-0,66. VVGng(A)-FRLSLTx | m | 68,000 |
| 40 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru de control sec.4x1,5-0,66.K VVGng(A)-LSLTx | m | 200,000 |
| 41 | Pretul furnizorului | Cablu din cupru sec.1x4,0-0,66.PV3 | m | 267,000 |
|  |  | 2.4. Montarea utilajului si materialelor. |  |  |
| 42 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" | t | 0,070 |
| 43 | Pretul furnizorului | Confectiunii metalice din profil diferit | kg | 70,000 |
| 44 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 45 | Pretul furnizorului | Sina metalica 4x25 | m | 10,000 |
| 46 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 47 | Pretul furnizorului | Sina metalica 4x40 | m | 15,000 |
| 48 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,200 |
| 49 | Pretul furnizorului | Armatura AI d20 mm | m | 10,000 |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 36,700 |
| 51 | Pretul furnizorului | Tub polivenilhlorid d20 mm, PVH60C-20 | m | 1 333,400 |
| 52 | Pretul furnizorului | Tub polivenilhlorid d16 mm, PVH60C-16 | m | 2 336,600 |
| 53 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,520 |
| 54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 55 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,020 |
| 56 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BC10-1-0-KB | buc | 39,000 |
| 57 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BCp10-1-0-KB | buc | 3,000 |
| 58 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu doua clapa 250V, 10A, IP20, BC10-2-0-KB | buc | 5,000 |
| 59 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP20, BC10-1-1-KB | buc | 10,000 |
| 60 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapa 250V, 10A, IP44, BC20-1-0-GB | buc | 2,000 |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,870 |
| 62 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,900 |
| 63 | Pretul furnizorului | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC10-3 KB | buc | 21,000 |
| 64 | Pretul furnizorului | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC12-2 KB | buc | 24,000 |
| 65 | Pretul furnizorului | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP20, PC13-2 KB | buc | 5,000 |
| 66 | Pretul furnizorului | Prize cu impamintare 16A, 250V, IP54, PCb20-3 GPBd | buc | 9,000 |
| 67 | Pretul furnizorului | Rama pentru trei prize orizontala | buc | 5,000 |
| 68 | Pretul furnizorului | Cutie pentru instalarea ascunsa a intrerupatoareloe si prizelor | buc | 118,000 |
| 69 | Pretul furnizorului | Cutie montate in pereti din caramida 065x40, KM40002 | buc | 118,000 |
| 70 | Pretul furnizorului | Cutie de distribuire KOP - 73 | buc | 14,000 |
| 71 | Pretul furnizorului | Cutie din plastic cu clemnic SUDP | buc | 12,000 |
| 72 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,200 |
| 73 | Pretul furnizorului | Canal metalic 50x500x3000; 1,2 mm L=3m | m | 30,000 |
| 74 | Pretul furnizorului | Canal metalic 50x300x3000; 0,8 mm L=3m | m | 20,000 |
| 75 | Pretul furnizorului | Canal metalic 50x200x3000; 0,7 mm L=3m | m | 20,000 |
| 76 | Pretul furnizorului | Canal metalic 50x150x3000; 0,7 mm L=3m | m | 50,000 |
| 77 | Pretul furnizorului | Capac la canl 15x500x3000; 1,0 mm L=3m | m | 30,000 |
| 78 | Pretul furnizorului | Capac la canl 15x300x3000; 0,8 mm L=3m | m | 20,000 |
| 79 | Pretul furnizorului | Capac la canl 15x200x3000; 0,8 mm L=3m | m | 20,000 |
| 80 | Pretul furnizorului | Capac la canl 15x150x3000; 0,7 mm L=3m | m | 50,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 81 | Pretul furnizorului | Cutie metalica inglobata sec. 395x310x120 mm, IP31, (PD1), SPh-24z-1 36 | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul furnizorului | Cutie metalica inglobata sec. 540x310x120 mm, IP31, (PDI2, PD3), SPh-36z-1 36 | buc | 2,000 |
| 83 | Pretul furnizorului | Cutie metalica inglobata sec. 395x310x120 mm, IP31, (PD1), SPh-24z-1 36 | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 4 pol, In=63A, BH32 4P 63A | buc | 4,000 |
| 85 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, BH32 ZP 63A | buc | 1,000 |
| 86 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=63A, car - ca C, BA47-29/3/C63 | buc | 1,000 |
| 87 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=50A, car - ca C, BA47-29/3/C50 | buc | 1,000 |
| 88 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=40A, car - ca C, BA47-29/3/C40 | buc | 1,000 |
| 89 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 3 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 | buc | 3,000 |
| 90 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=16A, car - ca C, BA47-29/3/C16 | buc | 19,000 |
| 91 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca C, BA47-29/3/C10 | buc | 1,000 |
| 92 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=10A, car - ca B, BA47-29/3/B10 | buc | 11,000 |
| 93 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=6A, car - ca C, BA47-29/1/C6 | buc | 2,000 |
| 94 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=5A, car - ca B, BA47-29/1/B5 | buc | 4,000 |
| 95 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca C, BA47-29/1/C2 | buc | 6,000 |
| 96 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu 1 pol, In=63A, Ip=2A, car - ca B, BA47-29/1/B2 | buc | 1,000 |
| 97 | Pretul furnizorului | Intrerupator independent PH47 | buc | 1,000 |
| 98 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C16/30 | buc | 17,000 |
| 99 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=10A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C10/30 | buc | 1,000 |
| 100 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=10mA, car-ca C, AVDT32 C16/10 | buc | 17,000 |
| 101 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=20A, Idif. p=30mA, car-ca C, AVDT32 C20/30 | buc | 3,000 |
| 102 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 2 pol. 220V, Ih=16A, Idif. p=10mA, car-ca C, AD12 2P 16/10 | buc | 3,000 |
| 103 | Pretul furnizorului | Contactor In=9A, Un=230V, Ukat=230V, KMI 10910 | buc | 8,000 |
| 104 | Pretul furnizorului | Rele termica Ina=1,0......1,6A, RTI-1306 | buc | 1,000 |
| 105 | Pretul furnizorului | Rele termica Ina=0,63......1,0A, RTI-1305 | buc | 3,000 |
| 106 | Pretul furnizorului | Rele termica Ina=0,4......0,63A, RTI-1304 | buc | 1,000 |
| 107 | Pretul furnizorului | Rele termica Ina=0,1......0,16A, RTI-1301 | buc | 2,000 |

Beneficiar __________________