Anexa nr. 1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71315300-2 | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 7801113.101.26; | Servicii | 1 |  |  |  |  | 15.07.2025 | MD08TRPBAJ222999A00799AC |  |
|  | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 7801113.101.27; | Servicii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) Număr cadastral: 7801113.101.28. | Servicii | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de evaluare a stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 7801113.101.26; Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38 În cadrul efectuării expertizei tehnice a clădirii, care va fi realizată conform Hotărârii de Guvern nr. 936 din 16.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, se include: -Starea tehnică a elementelor constructive și a construcției în ansamblu, neconformitățile identificate, cauzele și consecințele acestora, precum și estimarea degradărilor; -Concluzii și recomandări de consolidare, fundamentate și optimizate din punct de vedere tehnic, economic și funcțional. |  |  |
| Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 7801113.101.27 Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38 În cadrul efectuării expertizei tehnice a clădirii, care va fi realizată conform Hotărârii de Guvern nr. 936 din 16.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, se include: -Starea tehnică a elementelor constructive și a construcției în ansamblu, neconformitățile identificate, cauzele și consecințele acestora, precum și estimarea degradărilor; -Concluzii și recomandări de consolidare, fundamentate și optimizate din punct de vedere tehnic, economic și funcțional. |  |  |
| Servicii de evaluare stării tehnice a clădirii (expertiza tehnică a imobilului) |  |  |  | Număr cadastral: 7801113.101.28. Adresa: orașul Soroca, strada Vasile Stroescu, 38 În cadrul efectuării expertizei tehnice a clădirii, care va fi realizată conform Hotărârii de Guvern nr. 936 din 16.08.2006 privind aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, se include: -Starea tehnică a elementelor constructive și a construcției în ansamblu, neconformitățile identificate, cauzele și consecințele acestora, precum și estimarea degradărilor; -Concluzii și recomandări de consolidare, fundamentate și optimizate din punct de vedere tehnic, economic și funcțional. |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________