Lista

dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru 
mentenanța preventivă și corectivă pentru anul 2024

| n/o | Denumirea dispozitivului medical |  | Tipul | Țara |  | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția Laboratorul clinic diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizator biochimic automat |  | BioMajesty JCA-BN6010/C | Germania |  | CA140100 4400440 | 2018 |  |
| 2 | Analizator hemostază |  | Yumizen G400 | Ungaria |  | HO858-0817 | 2018 |  |
| 3 | Analizator biochimic |  | Trinity HPLC- HB9210 | SUA |  | 201772 | 2018 |  |
| 4 | Analizator imunologic automat |  | Immulite 2000 | SUA |  | Gr1969R | 2017 |  |
| 5 | Analizator hematologic automat |  | ADVIA 2120i | SUA |  | IR27241238 | 2012 |  |
| Lotul 2 Mentenanța dispozitivelor medicale din Secția medicina de familie, Secția reabilitare medicală și medicină fizică, Secția consultativ diagnostică, Secția asistență medicală urgentă prespitalicească. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrifugă |  | Hettich Universal 320 |  | Germania | 00110290-11 | 2019 |  |
| 2 | Centrifugă |  | CM-6MT |  | Letonia | 1420118c3 | 2014 |  |
| 3 | Analizator medical |  | Uryxxon200 |  | Germania | 10398 | 2003 |  |
| 4 | Congelator pentru laborator |  | 86V108 |  | China | DF86V10825210004 | 2021 |  |
| 5 | Frigider de laborator |  | Angelatoni X-Cold 700/1TN |  | Italia | LS15268 | 2019 |  |
| 6 | Agitator de laborator |  | SK-O180-Pro |  | China | SA211AD0000244 | 2021 |  |
| 7 | Microscop monocular |  | Biolam R-11 |  | Rusia | 902281 | 2002 |  |
| Secția Medicină de Familie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrocardiograf cu canale multiple |  | Edan SE-601 B |  | China | 360251M2140409002 | 2021 |  |
| 2 | Tonometru oftalmic |  | TVGD-02 |  | Rusia | 00083 | 2019 |  |
| 3 | Pulsoximetru |  | Edan H100B |  | China |  | 2023 |  |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A-t fizioterapie |  | Refton 01-F-L-s |  | Belarus | 4323 | 2008 |  |
| 2 | A-t fizioterapie |  | Amplipuls-5 |  | Rusia | 12002 | 2002 |  |
| 3 | A-t fizioterapie |  | Amplipuls-5 |  | Rusia | 716 | 2014 |  |
| 4 | A-t inhalator |  | Air-Pro 3000 |  | Italia | 232737/ASP | 2019 |  |
| 5 | A-t terapie cu lumină |  | Bioptron Pro-1 |  | Elveția | 160 | 2007 |  |
| 6 | A-t ingalator |  | Delfin-F-1000 |  | Rusia | 242 | 2008 |  |
| 7 | A-t lazeroterapie |  | Milta |  | Rusia | 14966 | 2007 |  |
| 9 | A-t ultrosonoterapie |  | UZT-1.07F |  | Rusia | 10563 | 2008 |  |
| 10 | Sterilizator |  | Э-67-1 |  | Rusia | 2999 | 1990 |  |
| 11 | Termostat |  | TC-80M-2 |  | Rusia | 7566 |  |  |
| 12 | Termostat |  | TC-80M-2 |  | Rusia | 0181 |  |  |
| 13 | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 |  | Ucraina | 519 | 2014 |  |
| 14 | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 |  | Ucraina | 421 | 2014 |  |
| 15 | Cadă p/n hidromasaj |  | VOD-56 |  | Cehia | 260 | 2005 |  |
| 16 | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 |  | Rusia | 99204 | 2013 |  |
| 17 | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 |  | Rusia | 99203 | 2013 |  |
| 18 | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 |  | Rusia | 05215.20 | 2021 | din 06.10 |
| 19 | A-t magnitoterapie |  | Almag-plus |  | Rusia | 82040.19 | 2021 | din 22.09 |
| 20 | A-t raze UV |  | OUFnu |  | Rusia | 12 889 | 2021 | din 24.10 |
| 21 | A-t galvanic |  | Potoc-01M |  | Rusia | 9 | 2022 | din 06.10 |
| 22 | A-t galvanic |  | Potoc-01M |  | Rusia | 2 | 2022 | din 06.10 |
| 23 | A-t ultrasunet |  | Sonopulse III |  | Brazilia | 0831990012 | 2021 | din 22.09 |
| 24 | A-t galvanic |  | Potoc-1 |  | Rusia | 47891 | 1990 |  |
| 25 | A-t galvanic |  | Potoc-1 |  | Rusia | 71645 | 1995 |  |
| 26 | A-t darsonvalizare |  | ИСКРА-4 |  | Rusia | 081 | 2019 |  |
| 27 | Inhalator |  | Comp-A Neb |  | Italia | 232737/ASP | 2019 |  |
| 28 | DM terapie TECAR |  | Chinesport EL12002 |  | Italia | 18.0000000002513 | 2018 |  |
| 29 | A-t unde ultrascurte |  | UVC-60 |  | Rusia | 1705 | 2019 |  |
| 30 | Iradiator UV |  | БОП-01/27 |  | Rusia | 134 | 2019 |  |
| 31 | Iradiator UV |  | ОРК-21М1 |  | Rusia | 583 | 2018 |  |
| 32 | A-t magnito-terapie |  | Almag-02 |  | Rusia | 01955 | 2018 |  |
| 33 | A-t pentru filtrarea apei |  |  |  | Elveția | 1495 | 2008 |  |
| 34 | A-t magneto-terapie |  | Alimp-1 |  | Ucraina | 30818 | 2008 |  |
| 35 | A-t extensie sub acvatică |  |  |  | URSS |  |  |  |
|  | Secția Specială |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv fizioterapeutic multimodal |  | Intelect Advanced Combo |  | SUA | T2694 | 2012 |  |
| Secția consultativ diagnostică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.Cardimax |  | FX-7102 | Japonia |  | 500004257 | 2013 |  |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult.EDAN |  | SE1201 | China |  | 360253-M1907580001 | 2019 |  |
| 3 | Ultasonograf Inv.Gen. |  | Aloka Arietta V60 | Japonia |  | 205W0033 | 2017 |  |
| 4 | Ultasonograf Inv.Gen. |  | Mirror 2 Touch | China |  | CC1822600670G | 2023 |  |
| 5 | Set integral chirurgie laringe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cameră videoendoscopică |  | TH 110 | Germania |  | YP033446-K | 2020 | din 28.04 |
|  | Sistem irigare/aspirare chirurgical |  | Duomat 20321020 |  |  | XP12075 |  |  |
|  | Rinolaringoscop video flexibil |  | Storz 11001UD1 |  |  | 2847095 |  |  |
|  | Sursă de lumină pentru endoscop |  | LED Nova 150 |  |  | YP09560 |  |  |
|  | Troliu endoscopic |  | UG 052 |  |  | XP03393 |  |  |
|  | Procesor endoscopic de imagini video |  | TC 200 |  |  | YP840103-P |  |  |
|  | Procesor endoscopic de imagini video |  | TC 301 IMAGE1 S X-LINK |  |  | XP838008-P |  |  |
| 6 | Autoclavă |  | 5075EL | Israel |  | 1110739 | 2012 |  |
| 7 | Dispozitiv p/n sigelarea pungilor |  | Selecta SA S-400 | Spania |  | S-576374 | 2013 |  |
| 8 | Videogastroscop HD TV |  | Olympus GIF H170 | Japonia |  | 2826727 | 2017 |  |
| 9 | Videocolonoscop HDTV |  | Olympus CV-H170L | Japonia |  | 2722881 | 2017 |  |
| 10 | Video-procesor cu sursă de lumină |  | Olympus CV-170 | Japonia |  | 7882035 | 2017 |  |
| 11 | Electrocardiograf |  | BTL-08 Holter H600 | Marea Britanie |  | 08AE0002652 | 2018 |  |
| 12 | Spirometru |  | Spirolab color | Italia |  | A23-OJ.05086 | 2018 |  |
| 13 | Unitate radio-diagnostică digitală |  | Heliodent Vario | Germania |  | 7445 | 2006 |  |
| 14 | Auto Non Contact Tonometru |  | AT-550 | SUA |  | 13406 | 2001 |  |
| 15 | Auto Refractor/Keratometer |  | RK-600 | Japonia |  | 000120703 | 2002 |  |
| 16 | Lampă cu fantă |  | Opton | Japonia |  | 142741 | 1989 |  |
| 17 | Perimetru oftalmologic automat |  | PTS 920BY | Polonia |  | 7601215/U | 2020 |  |
| Secția asistență medicală urgentă prespitalicească |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Electrocardiograf |  | FX-7102 | Japonia |  | 5006043 | 2014 |  |
| 2 | Electrocardiograf |  | Somo E6 | China |  | 1703001001684 | 2017 |  |
| 3 | Aspirator |  | Fazzini F31 | Italia |  | 173100286 | 2017 |  |
| 4 | Defibrilator/Monitor |  | Zoll X Seriex | SUA |  | 83000004 | 2016 |  |
| 5 | Ventilator pulmonar |  | Shangrila 510S | China |  |  | 2015 |  |
| 6 | Aspirator |  | Gima IP 21 | Italia |  | 3094 | 2017 |  |
| 7 | Perfuzomat |  | Omicrom Flux | Spania |  |  | 2013 |  |
| 8 | Injectomat |  | RGB Medical Device IP-22 | Polonia |  | 011840414 | 2014 |  |
| 9 | Defibrilator |  | Schiler FRED | Elveția |  | 48414954 |  |  |
| 10 | Pulsoximetru |  | Edan H100B | China |  |  | 2020 |  |
| 11 | Electrocardiograf cu canale multiple |  | Edan SE-601 B | China |  | 360251M2140409002 | 2021 |  |
| Lotul 3 Secția igienă și epidemiologie. Laboratorul bacteriologic și igienic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Balanţă de laborator cu set de greutăți |  | ВЛP-200г Г-2-210 | Rusia Rusia |  | 248 873 | 1978 |  |
| 2 | Aspirator pentru prelevarea probelor de aer |  | PU – 4 Э | Rusia |  | 5402 | 2012 |  |
| 3 | Acvadistilator |  | ДЭ – 25 | Rusia |  | 320 | 2012 |  |
| 4 | Distilator |  | АЭ-10 МО | Rusia |  | 00030110 | 2010 |  |
| 5 | Analizator de mercur |  | „Юлия – 2М” | Rusia |  | 0205 | 1989 |  |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК – 2 | Rusia |  | 8811324 | 1988 |  |
| 7 | Refractometru |  | ИРФ – 454 – Б | Rusia |  | 861537 | 1986 |  |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК - 3 | Rusia |  | 9001566 | 1990 |  |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia |  | 1170886 | 2011 |  |
| 10 | Ionometru |  | И – 135 | Georgia |  | 1856 | 1988 |  |
| 11 | Ionometru |  | И-160М | Belorus |  | 780012 | 2008 |  |
| 12 | Ionometru |  | ЭВ – 74 | Belarus |  | 4202 | 1982 |  |
| 13 | Microscop Epi -fluorescence |  | FLUO-3LED L 3201LED4 | Italia |  | 98334 | 2012 |  |
| 14 | Psihrometru |  | МВ – 4 М | URSS |  | 1050 | 1987 |  |
| 15 | Termostat |  | ТC вЛ-80п | Rusia |  | 249 | 2008 |  |
| 16 | Termostat |  | CLN 15 STD | Polonia |  | S/N:CN15SF121159 | 2012 |  |
| 17 | Termostat |  | TB-80-1 | Rusia |  | 66 | 2012 |  |
| 18 |  | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia |  | 180 | 2012 |  |
| 19 |  | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia |  | 188 | 2012 |  |
| 20 |  | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia |  | 179 | 2019 |  |
| 21 |  | Spectrofotometru | СФ - 46 | Rusia |  | 870930 | 1987 |  |
| 22 |  | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania |  | 12052 | 2012 |  |
| 23 |  | Autoclavă | BK-75-01 | Rusia |  | 02630912 | 2012 |  |
| 24 |  | Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia |  | 295 | 2012 |  |
| 25 |  | pH-metru | AD 1000 | România |  | H008400706782N | 2017 |  |
| 26 |  | Sonometru cu microfon BMK-205 | OKTABA-110A A112310 | Rusia |  | 4715 |  |  |
| 27 |  | Sterilizator Autoclav | BK-75-01 | Rusia |  | 5573 |  |  |
| 28 |  | Termostat | TC-80M-2 | Rusia |  | 4957 |  |  |
| 29 |  | Aspirator de aer (Migunov) | Model 822 | Rusia |  | 891607 |  |  |
| 30 |  | Dulap cu aer uscat | GP80-MO | Rusia |  | 137 | 2019 |  |
| 31 |  | Sterilizator cu căldură uscată | Stericel-111 | Cehia |  | C102863 | 2010 |  |
| Lotul 4 Mentenanța dispozitivelor pentru imagistica funcțională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreea |  | 153744SU5 | 2011 |  |
| 2 |  | Bicicletă ergometrică | eBike Basis | Germania |  | 20110000138 | 2013 |  |
| Lotul 5 Mentenanța dispozitivului radiologic digital DuoDiagnost și iCRco FusionDCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Unitate radio-diagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania |  | 076141 | 2007 |  |
| 2 |  | Unitate radio-diagnostică digitală | iCRco FusionDCR | USA |  | 1092-7192 | 2013 |  |
| Lotul 6 Mentenența dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Unitate radio-diagnostică digitală mobilă | Simply DR | Italia |  | 171230-21-00001 | 2021 |  |