| Lucrări de reparație la etajul 5 al căminului nr.3, Instituția Publică Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolări |  |  |
| 1 |  | Desfacerea tapetelor din hârtie lavabila sau semi lavabilă | m2 | 887,1600 |
| 2 |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | 1 114,9600 |
| 3 |  | Demontări: tâmplărie din lemn (uși) | m2 | 54,6000 |
| 4 |  | Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre) | m2 | 69,6400 |
| 5 |  | Demontări: tâmplărie din lemn (pervazuri) | m2 | 48,6000 |
| 6 |  | Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri ferestre | m | 43,8000 |
| 7 |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 420,2000 |
| 8 |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu încărcătura 100-120kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație si curățarea drumului roabei cu încărcarea si descărcarea prin așezare | t | 75,5800 |
| 9 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 73,5800 |
| 10 |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta 15km | t | 73,5800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 11 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 405,6200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereți |  |  |
| 12 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 985,0000 |
| 13 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 985,0000 |
| 14 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | 985,0000 |
| 15 |  | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 985,0000 |
| 16 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 985,0000 |
| 17 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 985,0000 |
| 18 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 985,0000 |
| 19 |  | Diverse lucrări - adaos de colorant | kg | 9,8500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tâmplarii |  |  |
| 20 |  | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv | m2 | 15,8400 |
| 21 |  | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv având suprafața tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 54,4000 |
| 22 |  | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 48,6000 |
| 23 |  | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv B=250 mm | m | 43,8000 |
| 24 |  | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 9,2400 |
| 25 |  | Uși interioare intr-un canat, din MDF, suprafața neteda, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m | m2 | 45,3600 |
| 26 |  | Prag din aluminiu la uși | m | 21,6000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Glafuri ferestre, uși |  |  |
| 27 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 86,0300 |
| 28 |  | Reparații de tencuieli interioare și exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, intre 25 - 35 cm lățime. Inclusiv etanșarea cu silicon acrilic rezistent UV | m | 265,5000 |
| 29 |  | Aplicare mastic acrilic la rosturile dintre pereți și tâmplărie | ml | 180,000 |
| 30 |  | Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25x25 mm | m | 265,5000 |
| 31 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,0300 |
| 32 |  | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,0300 |
| 33 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,0300 |
| 34 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 86,0300 |
| 35 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,0300 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 36 |  | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm AC 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curățarea, in încăperi mai mare de 16 mp | m2 | 405,6200 |
|  |  | Capitolul 1.7. Încălzire |  |  |
| 37 |  | Demontări radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,2400 |
| 38 |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 100,0000 |
| 39 |  | Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (158 sectii) (Bimetal) | m2 | 33,6500 |
| 40 |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 96,0000 |
| 41 |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 24,0000 |
| 42 |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 24,0000 |
| 43 |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 48,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC |  |  |
| 44 |  | Demontări: lambriuri la pereți si tavane | m2 | 11,5000 |
| 45 |  | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 47,000 |
| 46 |  | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 | 0,1500 |
| 47 |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare | buc | 4,0000 |
| 48 |  | Demontare Vas WC de tip ghemuit (din semiportelan) | buc | 3,000 |
| 49 |  | Demontare rezervor WC la semi-înălțime/înalt, țeavă alimentare apă, etc. | buc | 3,000 |
| 50 |  | Demontare și dezafectare integrală a instalației de canalizare și apă din fontă (conducte, racorduri) și a celor de apă. | m.l. | Conform traseului |
| 51 |  | Demontare ușă de acces WC | buc. | 3,000 |
| 52 |  | Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si secțiune circulara sau coloane unite si secțiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (3 secții) (Bimetal) | m2 | 0,6390 |
| 53 |  | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă. | buc | 4,0000 |
| 54 |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 2,0000 |
| 57 |  | Hidroizolație (amorsă și membrană lichidă bicomponentă) aplicată pe pardoseală și pereți până la o înălțime de min. 10-15 cm (pardoseală + plintă) | m2 | 15,2000 |
| 58 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Betonocontact) | m2 | 25,5000 |
| 59 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5000 |
| 60 |  | Faianță ceramică (rezistentă, ușor de curățat) pentru placarea pereților | m2 | 37,500 |
| 61 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapantă (clasa de uzură PEI IV-V, rezistentă la trafic intens), inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,200 |
| 62 |  | Adeziv, chit de rosturi (rezistent la umiditate și murdărie) pentru gresie și faianță. | lot | 1 |
| 63 |  | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apa, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m.l. | 12,000 |
| 64 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
| 65 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
| 66 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,5000 |
| 67 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,5000 |
| 68 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,5000 |
| 69 |  | Uși de cabină WC (H=1800mm, din HPL sau PVC, rezistente la umiditate) | buc. | 3,000 |
| 70 |  | Vas WC tip ghemuit (ceramic) | buc. | 3,000 |
| 71 |  | Țeavă canalizare PVC-U / PP pentru racorduri orizontale, rezistentă la temperaturi de până la 60°C, mufată, cu garnituri EPDM de etanșare. Conductele se vor monta cu pantă minimă de 2–3%, pe pat de nisip compactat, conform SR EN 1453 și SR EN 1852. Se va asigura continuitatea rețelei de scurgere de la fiecare vas WC până la coloana principală. | m | 10,000 |
| 72 |  | Racord de tranziție din cauciuc EPDM sau PVC flexibil, pentru etanșarea și conectarea vasului WC tip ghemuit la conducta de canalizare din pardoseală (Ø110 mm). Asigură îmbinarea elastică și etanșă între vasul ceramic și conducta PVC. | buc. | 3,000 |
| 73 |  | Ramificație (Teu) | buc. | 3,000 |
| 74 |  | Cot (Folosit pentru a schimba direcția cu un unghi blând și a reduce riscul de înfundare.) | buc. | 5,000 |
| 75 |  | Manșon de tranziție din cauciuc sau PVC flexibil, utilizat pentru conectarea rețelei noi de canalizare din material plastic (PVC/PP) la coloana verticală existentă din fontă. Se va asigura etanșeitatea completă și compatibilitatea dimensională între materiale. | buc. | 1,000 |
| 76 |  | Sifon de pardoseală (prelua apele de la spălarea pardoselii și a asigura garda hidraulică) | buc. | 1,000 |
| 77 |  | Rezervor WC la semi-înălțime (PVC/PP) | buc. | 3,000 |
| 78 |  | Țevi din polipropilenă (PPR) PN20, sudate prin polifuziune, diametre conform debitului (Ø20–25 mm pentru alimentări, Ø16 mm pentru racorduri la lavoar și rezervoare WC).” Robinet de închidere individuala, pentru întreținere. | set | 3,000 |
| 79 |  | Fitinguri (Coturi, Teuri, Robinete), Pentru racordarea țevii la rețeaua existentă și la rezervoare. | lot | 3,000 |
| 80 |  | Lavoar ceramic compact 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. cu baterie, racord flexibil, sifon plastic cromat, evacuare Ø32 mm, montat pe piedestal, | buc. | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Spălătorie |  |  |
| 81 |  | Demontări: lambriuri la pereți si tavane | m2 | 15,5000 |
| 82 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,5000 |
| 83 |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Betonocontact) | m2 | 25,7000 |
| 84 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,7000 |
| 85 |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,7000 |
| 86 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,7000 |
| 87 |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,7000 |
| 88 |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,7000 |
| 89 |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,0000 |
| 90 |  | Lavoar 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,0000 |
| 91 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 92 |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavuar) | buc | 6,0000 |
| 93 |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 8,5000 |
| 94 |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Piesa de racordare cu filet | buc | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Bucătărie |  |  |
| 95 |  | Demontări: lambriuri la pereți si tavane | m2 | 16,5000 |
| 96 |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,5000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Rețele de electricitate |  |  |
| 97 |  | Executarea șanțurilor cu adâncimea de pina la 5 cm in pereți din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 315,0000 |
| 98 |  | Matarea șanțurilor in pereți de pina la 50 cmp | m | 315,0000 |
| 99 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 36,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Rețea electrica |  |  |
| 100 |  | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W mărime: 596x596mm | buc | 65,0000 |
| 101 |  | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc | 26,0000 |
| 102 |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montați pe izolatori-role, având secțiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 875,0000 |
| 103 |  | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montați pe izolatori-role, având secțiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 250,0000 |
| 104 |  | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 875,0000 |
| 105 |  | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 1 250,0000 |
| 106 |  | Montarea prizelor bipolare construcție normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construcție impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 101,0000 |
| 107 |  | Montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, având greutatea pina la 150 kg Panou de distribuție | buc | 1,0000 |
| 108 |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 17,0000 |
| 109 |  | Cutie externa 50x50mm, p/u conectarea firelor | buc | 70,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Rețea Informaționala ( Internet ) |  |  |
| 110 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,0000 |
| 111 |  | Cablu de rețea torsadat Categoria 6, tip F/UTP (FTP), 4 perechi, conductor din cupru plin (solid), diametru 23 AWG, izolație LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conform standardelor ISO/IEC 11801 și TIA/EIA-568-B.2-1. | m.l. | 250,0000 |
| 112 |  | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 160,0000 |
| 113 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicației de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25. Router. (Verificarea și testarea funcțională a rețelei informaționale (internet), inclusiv router, switch-uri, puncte de acces și conexiuni UTP. Verificarea continuității conductoarelor, a polarității și a vitezei de transfer, remedierea defectelor minore depistate) | sistem | 1,0000 |
| 114 |  | Montarea in dulapul 19" | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Rețea electrica |  |  |
| 115 |  | Panou DIN 48 module, spațiu cabluri, bloc bornă PE și N, tăviță pentru bare de împământare (fiecare modul etichetat clar, schiță cu numerotare circuite) | buc | 1,0000 |
| 116 |  | Întrerupător automat B16/1P curba pentru: B - pentru iluminat; C - pentru prize | buc | 15,0000 |
| 117 |  | Automat diferențial AVDT 4 × AVDT 30 mA pentru grupuri (iluminat / prize camere / bucătărie 1 × AVDT 300 mA la intrare | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Rețea Informaționala ( Internet ) |  |  |
| 118 |  | Router central, (preferabil: model MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN), echipat cu 24 porturi Gigabit Ethernet, 1 port SFP, 2 antene Wi-Fi, procesor 600 MHz, memorie RAM 128 MB, standarde IEEE 802.3/802.11b/g/n, montare desktop, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 1,0000 |
| 119 |  | Dulap de telecomunicații tip închis, rack 19”, 9U, montare pe perete, ușă frontală din sticlă, ventilație pasivă, culoare neagră sau gri, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Echipat cu șină rack, șuruburi de montare și prize 220V (4–6 porturi). Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 1,0000 |
| 120 |  | Punct de acces Wi-Fi (Access Point), standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac sau superior, frecvențe 2.4 GHz și 5 GHz, viteză de transmisie minimă 1,2 Gbps, alimentare PoE (802.3af/at), montare tavan, management centralizat, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 8,0000 |
| 121 |  | Comutator (Switch) de rețea cu 4 porturi 10/100/1000 Mbps, cu funcționalitate PoE+ (IEEE 802.3af/at), putere totală disponibilă ≥ 120 W, management web/SNMP, montare desktop sau rack, alimentare 220 V AC, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistem de detecție și semnalizare la incendiu |  |  |
| 122 |  | În vederea montării ulterioare a tavanului suspendat de tip Armstrong sau similar, se vor prevedea lucrări de reluare, reglare și, după caz, relocare a componentelor sistemului de detecție și semnalizare la incendiu (ex.: senzori de fum, conducte), astfel încât poziționarea acestora să corespundă noului nivel al tavanului. Lucrările includ verificarea și testarea funcțională a sistemului anti-incendiu după finalizarea montajului tavanului. | ore-om / buc | 8/49,000 |