____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatia capitala la Gimnaziul nr. 3 (LT. "Pro Succes")
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de electricitate
	
		1.1. Lucrari de constructie
	
1	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	583,5000
	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	583,5000
	
		1.2. Lucrari de montare
	
		1.2.1. Prize si intrerupatoare
	
3	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	352,0000
	
4	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - demontate anterior - se exclude materiale - intrerupator, doze)
	buc	95,0000
	
5	RpEE03A
	Montarea prizelor - anterior demontate (se exclude materiale - prize, doze)
	buc	257,0000
	
6	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm
	100 m	7,8300
	
7	
	Teava din PVC 16mm
	m	783,0000
	
8	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	7,8300
	
9	
	Cablu 3 x 1.5mmp
	m	460,0000
	
10	
	Cablu 3 x 2.5mmp
	m	323,5000
	
		1.2.2. Corpuri de iluminat
	
11	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	470,0000
	
12	RpEE23A
	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric
	buc	18,0000
	
13	RpEE08A
	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara - numai montarea (materiale buton, doze se exclud)
	buc	18,0000
	
14	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - demontate anterior
	100 buc	4,7000
	
15	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - doar manopera (materiale Lampa se exclude)
	buc	1 056,0000
	
16	RpER02A
	Asamblarea elementului de iluminat decorativ Banda LED L-15m
	buc	2,0000
	
17	08-03-594-12
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 6 ( corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)
	100 buc	0,1800
	
18	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (corp de iluminat a beneficiarului - sala festiva)
	100 buc	0,5500