## Anexa-22
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Mobilier
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | Mobilier pentru Laboratorul
3.1 | Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator) |  |  |  | Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator). Lățime – 1200 mm Adâncimea – 650 mm Înălțime – 750 mm - Mesele de lucru trebuie să aibă structura metalică cu cadre laterale în forma de H și traverse de susținere. - Structura metalică a meselor – acoperită cu vopsea anticorozivă. - Blatul meselor din material rezistent la apă, acizi și substanțe dezinfectante. - Mesele să poată să susțină până la 150 kg / ml (metru liniar) pentru fiecare blat. - Grosimea blatului de lucru: 20 - 25 mm - Culoarea alba Schița mesei în anexa 1L
3.2 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) |  |  |  | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator). Lățime – 450 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm să fie configurat cu ușă și 2 rafturi Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Uși – din panouri laminate HPL, • Culoarea albă Schița corpurilor de depozitare în anexa 2(L)
3.3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) |  |  |  | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) Lățime – 600 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm să fie configurat cu 2 uși și 2 rafturi Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Uși – din panouri laminate HPL, • Culoarea albă Schița corpurilor de depozitare în anexa 2(L)
3.4 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) |  |  |  | Lățime – 450 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm să fie configurat cu cinci sertare Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Sertarele să fie cu interior metalic și glisiere cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). • Culoarea albă Schița corpurilor de depozitare în anexa 2 (L)
3.5 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) |  |  |  | Lățime – 600 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm să fie configurat cu cinci sertare Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Sertarele să fie cu interior metalic și glisiere cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). • Culoarea albă Schița corpurilor de depozitare în anexa 2(L)
3.6 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) |  |  |  | Lățime – 600 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm să fie configurat cu cinci sertare Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Sertarele să fie cu interior metalic și glisiere cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). • Culoarea albă Schița corpurilor de depozitare în anexa 2(L)
3.7 | Dulap tip "bufet" Lățime – 850 mm Adâncimea – 500 mm, 350 mm Înălțime – 850 mm, 800 mm |  |  |  | Dulap tip "bufet" Lățime – 850 mm Adâncimea – 500 mm, 350 mm Înălțime – 850 mm, 800 mm Carcasa dulapului - din panouri melaminate Placa superioară – din panou laminat folosit la blatul mesei (rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Culoarea albă Schița Dulapului tip "bufet"- anexa 3 (L)
7 | Scaune terminal M3 (anexa C1) |  |  |  | Scaune terminal M3. Cadru: Otel cromat Lățime:1750 mm Adâncime:700 mm Înălțime:770 mm Lățime șezut:500 mm Adâncime șezut:450 mm Înălțime până la șezut:430 mm/ Înălțime spătar:340 mm / Sarcină minima admisă:>300 kg. (Anexa 2-S).
8 | Scaune de laborator |  |  |  | Scaune de laborator cu imel, stivă, fără cotieră. Greutate: Greutate netă – 10,6 kg Greutate brută – 11,56 kg Sarcina maximă: 130 kg Baza: din plastic Diametrul bazei: 600 mm Înălțimea scaunului în poziție inferioară: 1030 mm Înălțimea scaunului în poziție superioară: 1280 mm Lățimea totală a scaunului: 550 mm Adîncimea totală a scaunului: 630 mm Înălțimea spătarului: minim 470 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată: 810 mm Înălțimea scaunului în poziție coborîtă: 560 mm Lățimea scaunului: 460 mm Adîncimea scaunului: 450 mm
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Mobilier
Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 |  | Mobilier pentru Laboratorul
3.1 | 39100000-3 | Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator) | buc | 4 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3.2 | 39100000-3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) | buc | 2 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3.3 | 39100000-3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) | buc | 2 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025
3.4 | 39100000-3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) | buc | 1 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3.5 | 39100000-3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) | buc | 2 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3.6 | 39100000-3 | Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator) | buc | 5 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3.7 | 39100000-3 | Dulap tip "bufet" Lățime – 850 mm Adâncimea – 500 mm, 350 mm Înălțime – 850 mm, 800 mm | buc | 2 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
7 | 39100000-3 | Scaune terminal M3 (anexa C1) | buc | 10 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
8 | 39100000-3 | Scaune rotative | buc | 10 |  |  |  |  | 25.04.2025-31.05.2025 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________