# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile și dispositive medicale
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: cnamup.achizitii@ambulanta.md / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md (documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141 000-0 | Hârtie ECG termosensibilă 80 x 30 m | 15000 | buc | Hârtie termochimică de înregistrare sub formă de rolă, pentru efectuarea electrocardiogramelor | 137500,00 |
| 2 | 33141 000-0 | Hârtie ECG termosensibilă 215 x 30 m | 8000 | buc | Hârtie termochimică de înregistrare sub formă de rolă, pentru efectuarea electrocardiogramelor | 206666,00 |
| 3 | 33141 000-0 | Pungă pentru vomă | 6000 | buc | Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce permite reținerea conținutului | 75000,00 |
| 4 | 33141 000-0 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L | 12000 | buc | Cutii din carton, pentru colectarea deșeurilor medicale, 10 litri | 70000,00 |
| 5 | 33141 000-0 | Pansament atraumatic combinat compresiv absorbant | 6000 | buc | bandaj steril, elastic, cu sistem de fixare, lățime-min. 10cm,lungime-min. 150cm, dimensiuni absorbant: lungime min 17cm, lățime-min. 9 cm | 275000,00 |
| 6 | 33141 000-0 | Pansament anticombustie 20 x 30 | 3000 | buc | Pachet ermetic cu șervețel și gel anticombust | 325000,00 |
| 7 | 33141 000-0 | Mănuși anticombustie | 500 | buc | Pachet steril cu mănuși și gel anticombustie | 135416,00 |
| 8 | 33141 000-0 | Pături izolatoare | 1000 | buc | Pătură termică, folie, dimens. ~ 210 x 160 cm; | 12500,00 |
| 9 | 33141 000-0 | Gel ECG | 2000 | buc | Gel ECG, volum ~ 250ml | 15000,00 |
| 10 | 33141 000-0 | Mască oxigen | 400 | buc | Tub PVC medical siliconat transparent, steril + mască. Mărimi: S, M, L | 4000,00 |
| 11 | 33141 000-0 | Mască laringiană I-gel | 300 | buc | Dispozitiv pentru controlul căilor aeriene superglotice. Centurile corespund structurilor faringiene, perifarengiene, laringiene. Mansonul de etanșare va fi confecționat din material moale elastomer termoplastic cu aspect de gel de uz medical transparent, fără latex, negonflabil. Este prevăzut cu canal gastric, dispozitiv antimușcătură, suport colorat, în funcție de dimensiunile măștii. Ambalat polietilenă, dimensiuni 2,3,4 | 87500,00 |
| 12 | 33141 000-0 | Pulsoximetru | 200 | buc | Format ecran: afișaj LED. Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii alcaline AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 - 99% +/- 2% <70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un sistem de oprire automată atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Dimensiunile dispozitivului (mm): 58, 34, 32 mm Greutate: 50g (inclusiv cele două baterii AAA) Accesorii incluse: - 2 baterii AAA. - Cablul de nylon pentru agatare gat. - manual instructiui - Husa protectie | 33333,00 |
| 13 | 33141 000-0 | Termometru digital | 200 | buc | Masurarea temperaturii corpului uman. Avertizare sonoră si memorie. Rezistent la patrunderea apei. | 7500,00 |
| 14 | 33141 000-0 | Termometru frigider | 80 | buc | Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase nu are nevoie de baterii pentru a funcționa, este dotat cu cîrlig de fixare si poate fi agățat de polițele frigiderului. | 8000,00 |
| 15 | 33141 000-0 | Tonometru mecanic | 300 | buc | Stetoscop cu capsula încorporată în manşetă: manometru; manşetă profesională, dimensiuni: 22-42 cm; tip umflare: manuală; pară ergonomică prevăzută cu supapă specială cu buton; trusă pentru păstrare / transport; | 87500,00 |
| 16 | 33141 000-0 | Cearșaf medical u/f 80x180cm | 20000 | buc | Dimensiuni 80x180cm. Material nețesut (polipropilenă). Unică folosință. Nesterile. Stratul exterior cu absorbant(60x90cm). Stratul inferior din polipropilenă ce împiedică scurgerea lichidelor. | 133333,00 |
| 17 | 33141 000-0 | Sonda Yancauer | 200 | buc | Set aspirație Yancauer cu tub conector și canulă, steril. | 833,00 |
| 18 | 33141 000-0 | Bisturiu de unica folosință | 250 | buc | Bisturiu monobloc Mâner din plastic, eliminare în siguranță după folosire. Oferă o prindere sigură. Steril. Ambalat individual și închis ermetic în folie de aluminiu. De unică folosință. | 3958,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 1618039,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La necesitate în decurs de 30 zile din momentul înaintării comenzii pe parcursul an. 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligati- vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 2 | Oferta | Original conform formularului ofertei (F 3.1)- confirmată prin semnătura electronică a participantului | DA |
| 3 | Specificaţii preț | original confirmat prin semnătura electronică a participantului conform formularului F 4.2 | DA |
| 4 | Specificaţii tehnice | original confirmat prin semnătura electronică a participantului, conform formularului F4.1 | DA |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | Confirmat prin semnătura electronică a participantului, transferata la contul autorității contractante | DA |
| 6 | Notă: | La solicitarea autorității contractante, operatorii economici vor prezenta mostre pentru pozițiile solicitate în decurs de 5 zile lucratoare. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- pe: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP / www.e-licitatie.md / www.mtender.gov.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  			Tatiana BICIC                L.Ș.