| Culoare cuprinsă | 4000K |
| --- | --- |
| Indicele de redare a culorii | minim 70 Ra |
| Material carcasa | Carcasa din aluminiu turnat sub presiune vopsita |
| Tensiunea de alimentare | 230V/50Hz |
| Domeniu de temperatura ambientala | -30 °С, +45 °С |
| Clasa de protecție | I |
| Gradul de protecție | IP 66 |
| Rezistență la impact mecanic | min IK 10 |
| Funcționare la temperaturi între | -40 și +35 grade Celsius |
| Durata de viață cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos inițial | minim 66000 h |
| Garanție producător | minim 5 ani |
| Puterea activa | ≤ 30 W |
| Factor de putere | ≥ 0.96 |
| Flux total | de la 4170 Im |
| Eficienta liminoasa | de la 137 Lm/W |

Cerinte tehnice minime pentru corpuri de iluminat cu LED: