Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Contoare de energie electrică și energie termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 Contor de energie termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie termică D-20 mm Q=6 m3 /h |  |  |  |  |  | - Contor de energie termică cu debitmetru ultrasonic și modul de transmitere a datelor la distanță. - Contor de energic termică Qalcosonic E3. D-.N mm. (D conform contorului existent cu flanșă, Qnom=X m3Zb (Qnom conform parametrilor contorului existent), cu modul de telemetrie (W/out inountmg kit) și cu posibilitatea de transmitere a datelor în protocol LoRaWan. - Compatibilitate cu standardul: EN 1434. Principiul dc măsurare a debitmetrului contorului: ultrasonic. Clasa metrologică de precizie: 2. Presiune nominală: PN 16 bar. Diapazonul dinamic de măsurare a debitmetrului (Qp/Qi) minim:1:100. Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contoarelor: nesupuse coroziunii, rezistente la acțiunea eventualelor impurități aflate în agentul termic. Grad de protecție al traductorului de debit (flux): minim IP 67. Grad de protecție a senzorilor de temperatură: minim IP 67. Grad de protecție a integratorului de energie termică: minim JP 65. Tip senzori de temperatură: încorporat. Temperatura lichidului de transport/curgere: 5-130° C. Montarea în poziție orizontală a debitmetrului. Indicarea pe corpul debitmetrului a direcției de curgere. Clasa de protecție a mediului: B Elemente de protecție, concepute astfel încât să nu permită eroarea înregistrărilor prin acțiuni exterioare. Consumul de energie termică să fie indicat în mul tip 1 tj zecimali, simbolul unității de măsură trebuie să fie afișat pe ecranul integratorului Mwh sau Gkal/h. Baterie de alimentare cu autonomie de funcționare sporită minim 10 ani. Baterie pentru menținerea informației arhivate în cazul dispariției alimentării a sursei principale baterie back-up. Elementele constructive cu posibilitatea dc a fi sigilate. Contoarele de energic termică trebuie să fie completate cu: - calculator (integrator electronic). - două termorezistențe incorporate. - două teci de montare a termorezistențelor. - un debitmetru ultrasonor două fitinguri de montare a debitmetrului. - modul de telemetrie. Parametri necesari de a fi transmiși prin telemetrie și stocați pe server, pentru analiza ulterioara de către utilizator: - valorile instantanee ale consumului de energie termică. - debitul agentului termic. - temperaturile tur și retur. - diferența de temperatură. - valoarea totală (sumară) a consumului de energie termică. - volumul de agent termic în m3. - numărul de ore de lucru. - codul (ML’o) - de abatere a funcționării. - datele de arhivă. - să dispună de ceas de timp real (data, ora). Afișarea semnalului de avertizare (informare) în cazul apariției următoarelor erori importante în sistemul de stocare a datelor: - lipsa sursei de alimentare. - senzorul de temperatură T1 în afara gamei de măsurare. - senzorul de temperatură T2 în afara gamei de măsurare. - lipsa semnal de la debitmetru. - aer în debitmetru. Să înregistreze și să memorizeze informații privind consumurile, de energie termică, debitele și temperaturile agentului termic sub formă de arhive pentru toate tipurile de perioade de rapoarte: - orar, de minim 1400 ore - zilnic, de minim 1100 zile - lunar, de minim 36 luni - lista erorilor de funcționare pentru minim ultimele 50 de evenimente (cod info, etc.) Transmiterea securizată a datelor la distanță direct pe serverele S.A. ..Apă-Canal Chișinău” fără necesitatea implicării personalului pentru prelevarea indicilor. Să dispună de modul de transmitere a dalelor la distanță prin protocol LoRaWAN (OTAA- Over-the-Air). |  |  |  |
| TOTAL LOT 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Contor de energie electrică cu set pentru ZMG405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor electric trifazat ZMG405 CR4 (5-10A) |  |  |  |  |  | - Contor electric trifazat ZMG405 CR4 (5-10A) |  |  |  |
| Set pentru ZMG405 (Modem 4G+Antenă GPS) |  |  |  |  |  | Set pentru ZMG405 (Modem 4G+Antenă GPS) |  |  |  |
| TOTAL LOT 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Produse conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu RS-232, RJ-6PIN (1m) |  |  |  |  |  | Cablu RS-232, RJ-6PIN (1m) |  |  |  |
| Cablu RS-232, RJ-6PIN (2m) |  |  |  |  |  | Cablu RS-232, RJ-6PIN (2m) |  |  |  |
| Cablu RS-232, RJ-6PIN (3m) |  |  |  |  |  | Cablu RS-232, RJ-6PIN (3m) |  |  |  |
| Transformator pentru măsurare de curent T-0,66Kv, 50/5A |  |  |  |  |  | Transformator pentru măsurare de curent T-0,66Kv, 50/5A |  |  |  |
| TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA TOTALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din 2026. Obiectul de achiziției: Contoare de energie electrică și energie termică. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38500000-0; Lotu 1 Contor de energie termică. Contor de energie termică D-20 mm Q=6 m3 /h; buc; 1; 31.12.2026; MD96VI022511700000037MDL. TOTAL LOT 1. 38500000-0; Lotul 2 Contor de energie electrică cu set pentru ZMG405; 31.12.2026; MD96VI022511700000037MDL. Contor electric trifazat ZMG405 CR4 (5-10A); buc; 4. Set pentru ZMG405 (Modem 4G+Antenă GPS); buc; 4. TOTAL LOT 2. 38500000-0; Lotul 3 Produse conexe; 31.12.2026; MD96VI022511700000037MDL. Cablu RS-232, RJ-6PIN (1m); buc; 2. Cablu RS-232, RJ-6PIN (2m); buc; 1. Cablu RS-232, RJ-6PIN (3m); buc; 1. Transformator pentru măsurare de curent T-0,66Kv, 50/5A; buc; 1. TOTAL LOT 3. SUMA TOTALĂ. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)