### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiect : Lucrări de reparații curente a acoperișului Depozitului principal, mun.Chișinău

Autoritatea contractantă:Agenția Rezerve Materiale

(denumirea, adresa)

Lista descifrată a lucrărilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi,(cu pastrarea materialelor) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TrB22C1A1 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,375 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsH93A | Descarcarea in auto gunoi | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Reparatii acoperis |  |  |
| 11 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,750 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,330 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,570 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | RpCJ12C2 K=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (+2cm) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,390 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,002 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,340 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,133 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | kg | 0,600 |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l | h-ut | 0,013 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | RpCE06A | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,700 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3,400 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,800 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,300 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0023 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EPP grosimea 4mm lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400, Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa timp de 2 ore = absoluta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2682132600epp | Membrane bituminoase EKP | m2 | 1,150 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EKP grosimea 4,2mm lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400, Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa timp de 2 ore = absoluta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2682132600ekp | Membrane bituminoase EKP | m2 | 1,150 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | RpCI34D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase EKP grosimea 4,2mm lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Durata de viata peste 25 de ani; temperatura de montare pina la -25/+100; Rezistenta la tractiune in directie longitudinala sau transversala, in N = 600/400, Rezistenta la apa la o presiune de cel putin 0,2 MPa timp de 2 ore = absoluta) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2682132600ekp | Membrane bituminoase EKP | m2 | 1,200 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | SB28A | Aerator pentru acoperis plat din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126715 | Aerator pentru acoperis plat | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | RpCI18B1 | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm, in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor (refaceri totale) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 1,500 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,050 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,230 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,500 |
|  | 2710403700405 | Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm | kg | 0,245 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | RpCI20B | Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2710403642022 | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 | kg | 1,700 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,070 |
|  | 2811236311982 | Bratari din otel zincat pentru burlane | buc | 0,600 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | RpCI30C | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama 15cm | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2682132600479 | Benzi bituminoase | m | 1,150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,050 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | RpCI22B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla demontata anterior) excludere tabla, aliaj, carton,turle Kman=0.5 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,890 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,030 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Reparatie copertina |  |  |
| 27 | RpCH01A | Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 0,006 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,012 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,100 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,100 |
|  | 2874115827594 | Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe | kg | 0,050 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nc=0,009m3/m2 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,009 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,250 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,960 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata 0,5mm cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,000 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |
|  |  | Total | lei |  |