«Metal laminat și confecții»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, tipul, echivalent GOST | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Otel beton echivalent_GOST 5781-82 | Dn 10 mm А III | t | 1,991 |
| 2 | Otel beton echivalent_GOST 5781-82 | Dn 12 mm А III | t | 0,591 |
| 3 | Otel beton echivalent_GOST 5781-82 | Dn 14 mm А III | t | 0,100 |
| 4 | Otel beton echivalent_GOST 5781-82 | Dn 16 mm А III | t | 0,120 |
| 5 | Otel beton echivalent_GOST 5781-82 | Dn 8 mm А III | t | 0,200 |
| 6 | Tabla aluminiu | striata 3x1250x2500мм 1050/H144/H244 | buc | 8 |
| 7 | Otel lat | 20х4 | t | 0,148 |
| 8 | Otel lat | 50х4 | t | 0,010 |
| 9 | Sârmă | D 8 A I | t | 0,100 |
| 10 | Sârmă | D 1,2mm | t | 0,010 |
| 11 | Sârmă | termic prelucrata d. 1,2mm | t | 0,046 |
| 12 | Sârmă | termic prelucrata d. 3,0mm | t | 0,038 |
| 13 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 12 | t | 0,080 |
| 14 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 14 | t | 0,140 |
| 15 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 16 | t | 0,130 |
| 16 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 18 | t | 0,100 |
| 17 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 20 | t | 0,110 |
| 18 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 22 | t | 0,210 |
| 19 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 24 | t | 0,110 |
| 20 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 25 | t | 0,020 |
| 21 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 30 | t | 0,120 |
| 22 | Oțel rotund echivalent_GOST 7417-75 | D 60 | t | 0,250 |
| 23 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 1,0 mm 1250х2500 | t | 0,100 |
| 24 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 1,5 mm 1250х2500 | t | 0,570 |
| 25 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 10 mm 1500х6000 | t | 0,710 |
| 26 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 2 mm 1000х2000 | t | 2,080 |
| 27 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 2,5 mm | t | 0,180 |
| 28 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 3 mm 1250х2500 | t | 0,200 |
| 29 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | 8 mm 1500х6000 | t | 0,330 |
| 30 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | slit-drawing 4,0x1000x2000 | t | 0,540 |
| 31 | Tablă laminată echivalent_GOST 19904-90 | slit-drawing 3,0x1000x2000 | t | 0,216 |
| 32 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 20х3 | t | 0,100 |
| 33 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 25х3 | t | 2,300 |
| 34 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 30х4 | t | 0,600 |
| 35 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 32x4 | t | 0,400 |
| 36 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 40х3 | t | 0,200 |
| 37 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 40х4 | t | 0,930 |
| 38 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 45х4 | t | 0,680 |
| 39 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 50х4 | t | 5,210 |
| 40 | Cornier echivalent_GOST 8509-93 | 50х5 | t | 0,964 |
| 41 | Țeavă rotundă DE | 42.4x3 | m | 6,000 |
| 42 | Țeavă rotundă DE | 48.3x2.5 | m | 24,000 |
| 43 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 15х15х1,5 | m | 252,000 |
| 44 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 20х20х2 | m | 264,000 |
| 45 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 40х20х1,8 | m | 162,000 |
| 46 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 40х20х2 | m | 54,000 |
| 47 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 40х40х3 | m | 324,000 |
| 48 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 60х60х4 | m | 60,000 |
| 49 | Țeavă profilată echivalent_GOST 13663-86 | 60х60х3 | m | 96,000 |
| 50 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 100х4,0 mm | m | 18,000 |
| 51 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 15х2,8 mm | m | 114,000 |
| 52 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 20х2,5 mm | m | 30,000 |
| 53 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 20х2,8 mm | m | 198,000 |
| 54 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 25х2,8 mm | m | 72,000 |
| 55 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 25х3,0 mm | m | 36,000 |
| 56 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 25х3,2 mm | m | 84,000 |
| 57 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 32х3,2 mm | m | 84,000 |
| 58 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 40х3,0 mm | m | 72,000 |
| 59 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 50х3,5 mm | m | 168,000 |
| 60 | Țevi apă-gaz din otel echivalent_GOST 3262-75 | Dn 76х3,0 mm | m | 60,000 |
| 61 | Profil UNP | №10 | t | 0,100 |
| 62 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 14 | t | 0,820 |
| 63 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 17 | t | 0,080 |
| 64 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 19 | t | 0,120 |
| 65 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 22 | t | 0,070 |
| 66 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 24 | t | 0,215 |
| 67 | Otel hexagon echivalent_GOST 2879-88 | 36 | t | 0,010 |

Notă:  Coloana nr. 3 „Marca, tipul, echivalent GOST” - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.