| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Dezinfectant pentru maşina de spălat instrumentarul | Dezinfectant (praf liber dealideghide) pentru curăţire şi dezinfecţie a instrumentarului în maşina de spălat instrumentar medical compatibil „Melag” |  |  | Ambalaj din plastic a cîte 850g.(Set a cîte 6 cutii). 5 set.x6cutii - |  |  |
|  | Soluţie de purificare şi neutralizare cu conţinut de Acid citric 10% după curăţare şi dezinfecţie a instrumentarului în maşinile de spălat „ Melag” |  |  | Flacon din plastic a cîte 1 litru.(Set a cîte 6 cutii) 6 set.x6 |  |  |
| Lotul 2. Dezinfectant de uz profesional pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor | Detergent de uz profesional CETD pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor compatibil cu „mini ETD2,Olуmpus” |  |  | Specificaţia tehnică:polimer pe bază de alcooli graţi etoxilaţi. compatibil cu dezinfectantul cerut pentru aceste maşini, clasa de risc I. Putere de curăţare efectiva, fără a lăsa reziduri(cu un timp de acţiune de 3 min.). Eficace în combinaţie cu apă la orice temperatură, chiar şi cu apă rece. Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanţi, agenţi complecţi. Econom prin utilizarea de concentraţii mici. Fişa tehnică de securitate a produsului chimic tradusă în limba romînă;instrucţiunea de utilizareBidoane a cîte 5 L |  |  |
|  | Dezinfectant de uz profesional pentru maşinele de dezinfecţie a endoscoapelor compatibil cu „miniETD2,Olуmpus” |  |  | Specificaţia tehnică: pe bază de glutaraldehid (20,0g/100g),clasa de risc II b, acţiune virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicidă. Produs concentrat lichid, cu inhibitori corozivi, dizolvanţi, agenţi de complexare. Fişa tehnică de securitate a produsului chimic tradusă în limba romînă;instrucţiunea de utilizare.Bidoane a cîte 5 L |  |  |
| Lot 3. Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco | Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco |  |  | 1x5 lt tankSeelcoXide A |  |  |
|  |  |  |  | 1x5 It tank Steelko Xide B |  |  |
|  |  |  |  | 1x5 It tank SteelkoXide DT |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Dezinfectant pentru maşina de spălat instrumentarul 1.1 Dezinfectant 12 Bucata 1.2 Soluţie de purificare 12 Bucata Lotul 2 Dezinfectant de uz profesional pentru maşina de dezinfecţie a endoscoapelor Detergent de uz profesional CETD 30 Bucata Dezinfectant de uz profesional 39 Bucata Lot 3. Seturi pentru mașina de sterilizat și pentru sistema de curățire semiautomată Steelco 1x5 lt tankSeelcoXide A 20 Bucata 1x5 It tank Steelko Xide B 20 Bucata 1x5 It tank SteelkoXide DT 30 Bucata TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |