1. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml | ml | 2250 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 1.2 | 33696500-0 | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml | ml | 2250 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 1.3 | 33696500-0 | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml | ml | 250 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml |
| 1.4 | 33696500-0 | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml | ml | 400 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 1.5 | 33696500-0 | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml | ml | 900 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml |
| 1.6 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml | ml | 2250 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 1.7 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml | ml | 2500 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 1.8 | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml | ml | 800 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml | ml | 2500 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.10 | 33696500-0 | CREATININE set 10 fl. x 50 ml | ml | 1750 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.11 | 33696500-0 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml | ml | 200 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 1.12 | 33696500-0 | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml | ml | 2250 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.13 | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml | ml | 200 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 1.14 | 33696500-0 | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml | ml | 100 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 1.15 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml | ml | 500 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.16 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml | ml | 2000 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.17 | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml | ml | 1750 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 1.18 | 33696500-0 | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml | ml | 1750 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 1.19 | 33696500-0 | Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml | Set | 2.00 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 20 ml |
| 1.20 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml | ml | 55 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 1.21 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml | ml | 60 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 1.22 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml | ml | 60 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 1.23 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml | ml | 1 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 1.24 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml | ml | 1008 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 1.25 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml | ml | 1 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 1.26 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml | ml | 2 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml |
| 1.27 | 33696500-0 | Magneziu (Magnesiu) set 5 fl. x 20 ml | ml | 400 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2 |  | Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis)(a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb (a.18 Ord MS nr.374) |  |  |  |
| 2.01 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 | Flacon | 1.00 | fl. 100 ml |
| 2.02 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 | Flacon | 1.00 | fl. 1000 ml |
| 2.03 | 33696500-0 | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 15 | Flacon | 1.00 | fl. 1000 ml |
| 2.04 | 33696500-0 | Rotor de reacţie p/u analizator A 15 set 10 buc. | buc | 700.00 | specific p/u A 15 set 10 buc. |
| 2.05 | 33696500-0 | Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc. | Set | 1.00 | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 2.06 | 33696500-0 | Sample wels-2ml | buc | 1000 |  |
| 2.07 | 33696500-0 | Канистра для А-15 | buc | 1 |  |
| 2.08 | 33696500-0 | Игла для А-15 | buc | 1 |  |

3. Criterii şi cerinţe de calificare

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | Nu se cere | NU |
| 2 | Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare | Nu se cere | NU |
| 3 | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) | Nu se cere | NU |
| 4 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) | Nu se cere | NU |
| 5 | Garanţia pentru ofertă | original – potrivit modelului din documentele de licitație , confirmat prin semnătura şi ştampila ofetantului; | DA |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii și/sau Decizia emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale) | copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 7 | Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat | copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național – eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie-confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | DA |
| 9 | Situația financiară (ultimul Raport financiar) | copie-confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 10 | Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4) | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 11 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic (F 3.5) | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 12 | Formularul informativ despre ofertant (F 3.3), și toate documentele enumerate la pct. 1.9 din acesta | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 13 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont; copie – confirmată semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 14 | Specificații tehnice (F4.1) | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 15 | Specifiații de preț (F4.2) | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 16 | Formularul ofertei (F3.1) | original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 17 | Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază | copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 18 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor) | copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | DA |
| 19 | Certificat de compatibilitate a reactivilor oferiti, eliberat de catre producatorul utilajului. | copie – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 20 | Autorizare de la producător | copie – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 21 |  |  |  |