| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1698240694415 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Componente electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Luminile de obstacol LED de intensitate mică |  |  |  |  | - tensiune de alimentare 180-230VAC; - puterea 2,5 W; - Intensitatea 10 cd; - valorile cerințelor luminoase să respecte cerințele ICAO Anexa 14, vol.1, tab.6.3; -gradul de protecție IP66; - posibilitatea montării pe o țeavă cu diametrul 20 mm; -termenul de livrare pînă la 4-6 săptămîni din momentul semnării contractului. |  |  |
| Proiectoare de tip LED |  |  |  |  | - tensiune de alimentare 180-230VAC; - puterea 700-750 W; - valorile cerințelor luminoase să respecte diagrama fotometrică asimetrică a proiectorului tip Titan 720(T72FHT10T02); - culoarea temperaturii 5000 K; - gradul de protecție IP66; - termenul de lucru mai mare de 50000h; - fluxul luminos > 95000 lm ; - factorul de putere > 0,95; - bara de fixare a corpului proiectorului în diapazonul (510-560)mm; - posibilitatea de reglare a unghiurilor fasciculului luminos 10/30/60/120/150 grade; - să fie prezent în set kiturile de conexiune la rețea (tata-mama); - radiatorul de răcire fabricat din aluminiu; -termenul de livrare pînă la 4-6 săptămîni din momentul semnării contractului. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |