| Alimentarea cu energie electrica (Retele exterioare) a Laboratorului si Morga Institutului Oncologic N. Testimiteanu din mun. Chisinau (Nr.Ob.105/2021) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Constructia КЛ-0,4кВ. (L=280m)  (Marca AEE)

Valoarea de deviz 186 000,55 lei

Intocmit in preţuri  curente 21.11.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 34,300 | 113,01 —————————— 113,01 | 3 876,25 —————————— 3 876,25 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 34,300 | 82,42 —————————— 82,42 | 2 827,04 —————————— 2 827,04 |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint(20x0.3) | m3 | 6,000 | 113,01 —————————— 113,01 | 678,06 —————————— 678,06 |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint | m3 | 6,000 | 82,42 —————————— 82,42 | 494,52 —————————— 494,52 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, ПЭ д=63мм | 1 km | 0,024 | 37 020,83 —————————— 11 300,83 | 888,50 —————————— 271,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 764,37 |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  | 1 955,30 |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  | 43,21 |
|  |  | Colectarea materialelor | 2,00 % |  |  | 12,35 |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  | 10 775,23 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  | 1 562,41 |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  | 12 337,64 |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  | 740,25 |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  | 13 077,89 |
|  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  | 13 077,89 8 147,09 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare | buc | 1,000 | 1 268,03 —————————— 1 240,56 | 1 268,03 —————————— 1 240,56 |
| 7 | 08-03-524-21 | Dulap de cabluri 400A | buc | 1,000 | 1 434,99 —————————— 900,68 | 1 434,99 —————————— 900,68 |
| 8 | 08-02-407-14 | Teava din otel in transee, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,320 | 8 628,09 —————————— 6 134,84 | 2 760,99 —————————— 1 963,15 |
| 9 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,020 | 3 894,00 —————————— 3 195,00 | 77,88 —————————— 63,90 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,700 | 563,35 —————————— 563,35 | 957,70 —————————— 957,70 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,850 | 211,62 —————————— 211,62 | 179,88 —————————— 179,88 |
| 12 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 1,170 | 1 595,66 —————————— 1 164,09 | 1 866,92 —————————— 1 361,98 |
| 13 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,850 | 1 653,41 —————————— 1 206,58 | 1 405,40 —————————— 1 025,59 |
| 14 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,700 | 553,15 —————————— 553,15 | 940,36 —————————— 940,36 |
| 15 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,850 | 288,89 —————————— 288,89 | 245,56 —————————— 245,56 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,550 | 1 893,05 —————————— 1 554,95 | 1 041,18 —————————— 855,22 |
| 17 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,080 | 1 554,25 —————————— 1 308,50 | 124,34 —————————— 104,68 |
| 18 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,150 | 2 363,53 —————————— 1 971,33 | 354,53 —————————— 295,70 |
| 19 | 08-02-159-2 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 4,000 | 201,38 —————————— 201,38 | 805,52 —————————— 805,52 |
| 20 | 08-02-159-3 | Cap terminal pentru cablu cu 4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 | buc | 2,000 | 223,47 —————————— 223,47 | 446,94 —————————— 446,94 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 | 2 328,55 —————————— 704,40 | 1 397,13 —————————— 422,64 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,200 | 6 902,75 —————————— 1 614,45 | 1 380,55 —————————— 322,89 |
| 23 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,060 | 7 635,83 —————————— 1 809,83 | 458,15 —————————— 108,59 |
| 24 | 3332018-36 | Cablu AПвБбШп-1 4х120mm2 (2.876kg/m) | m | 100,000 | 190,83 —————————— 0,00 | 19 083,00 —————————— 0,00 |
| 25 | 3332018-25 | Cablu AПвБбШп-1 4х70mm2 (1.903kg/m) | m | 180,000 | 115,83 —————————— 0,00 | 20 849,40 —————————— 0,00 |
| 26 | 33351006-19 | Manson terminal pentru cablu bronat 50-70mm | buc | 4,000 | 721,67 —————————— 0,00 | 2 886,68 —————————— 0,00 |
| 27 | 33351006-12 | Manson terminal pentru cablu bronat 95/120mm | buc | 2,000 | 845,83 —————————— 0,00 | 1 691,66 —————————— 0,00 |
| 28 | 444019-181-1 | Teava din otel d=63mm | m | 32,000 | 120,83 —————————— 0,00 | 3 866,56 —————————— 0,00 |
| 29 | 33371042-041 | Canal metalic neperforat cu capac 80x80x2000mm | m | 2,000 | 0,00 —————————— 0,00 | 0,00 —————————— 0,00 |
| 30 | 33330001 | Caramida | buc | 800,000 | 3,67 —————————— 0,00 | 2 936,00 —————————— 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 68 459,35 |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  | 2 937,97 |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  | 3 881,92 |
|  |  | Colectarea materialelor | 2,00 % |  |  | 1 109,12 |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  | 76 388,36 |
|  |  | Chelruieli de regie | 76,00 % |  |  | 9 303,57 |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  | 85 691,93 |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  | 5 141,51 |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  | 90 833,44 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 90 833,44 12 241,54 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 | 5552012-42 | Panou de distributie (Панель вводная с переключателями ПЦ-2- 250А в комплекте) | buc | 1,000 | 29 650,00 —————————— 0,00 | 29 650,00 —————————— 0,00 |
| 32 | 557000011-02 | Panou de cablu 400A | buc | 1,000 | 20 833,33 —————————— 0,00 | 20 833,33 —————————— 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50 483,33 |
|  |  | Colectarea materialelor | 1,20 % |  |  | 605,80 |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  | 51 089,13 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 51 089,13 |
|  |  | Total | lei |  |  | 155 000,46 |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  | 31 000,09 |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  | 186 000,55 —————— 20 388,63 |

| Intocmit | Gutu T |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |