APROBATĂ

prin Ordinul

nr. 69     din 07 mai 2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Construcția Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai  2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:_Construcția centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar
                                                          (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: licitație publică deschisă_____________________________
                                                  (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orașului Rezina, raionul Rezina

2.  IDNO: 1007601006391_______________________________________________ ______

3.  Adresa: or. Rezina, str 27 August, nr. 1_________________________ ________________

4. Numărul de telefon/fax: 0254 216 50; 0254 228 44; 0254 221 41.

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: pr.rezina@gmail.com;        https://primaria-rezina.md/

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări, bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Lotul 1: Lucrări de construcție a centrului de colectare a deșeurilor prin aport Voluntar | Lucr. |  | 1 |  |  | Conform caietului de sarcini |  | 5591133,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |  | 5591133,00 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea ofertelor alternative: nu se admite.________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 60 zile calendaristice după  data înregistrării contractului la Trezoreria Regională-.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _NU_______________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): _____ nu se aplică __________________________

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Anexele solicitate in tabelul de mai jos sunt în documendatia standard aprobata prin ord. MF 115 din 15.09.2021)

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | DUAE, conform Ordinului Ministerului finanțelor nr. 72 din 11.06.2020 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 2 | Garanția pentru ofertă – 1%, din valoarea ofertei fără TVA | Conform Documentația standard : - Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standart (anexa nr. 9) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului, sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezorera Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Contul trezorerial: MD76TRPCDZ518410A00839AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorera Regională Centru cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publicănr. ____ din _______” | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 3 | Cerere de participare | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 7) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 4 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate a ofertei 60 zile din data limită de depunere a ofertei; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 5 | Declarație de eligibilitate | Conform (anexa nr. 2), la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica HG nr.870 din 14.12.2022 - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 6 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, | se va prezenta doar de ofertantul desemnat câștigător; la solicitare |
| 7. | Propunerea economică și financiară: |  |  |
| 7.1 | Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară | Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic 8 386 700,00 lei | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.2 | Lichiditate generala | Certificat - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%) | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.3 | Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară | Declarație - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstrareză situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizată şi înregistrată de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. Disponibilitatea de bani lichizi nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăți de către ofertant conform contractului și graficului de execuție a lucrărilor. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.4 | Ultimul raport financiar | Raport financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8 | Propunerea tehnică și profesională: |  |  |
| 8.1 | Documentația de deviz | Formulare Devizelor: 3, 5 și 7, conform Caiet de sarcini (anexa nr. 23), Formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.2 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 10) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.3 | Declarație privind experienţa similară în ultimii 5 ani | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 12) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare de valoarea viitorului contract. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.4 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 13) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.5 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 14) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.6 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 15) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.7 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr.16 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.8 | Informație privind asocierea | Anexa nr.17 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.9 | Angajament terț susținător financiar | Anexa nr.18 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.10 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici | Anexa nr.19 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.11 | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Anexa nr.20 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.12 | Declaraţie terţ susţinător profesional | Anexa nr.21 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.13 | Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică | Conform Documentația standard (anexa nr. 22) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.14 | Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii | Certificatul de atestare tehnico-profesională a Responsabilului tehnic în domeniul: Instalații și rețele de alimentare cu gaze - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.15 | Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate | Document - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 9. | Documentele justificative solicitate ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, conform art. 20 alin. 7 și 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice: |  |  |
| 9.1 | Certificat/ decizie de înregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Certificat și Extras din Registrul de Stat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 9.2 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă | Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 9.3 | Certificat de atribuire a a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont | Copie/ eliberată de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9.4 | Garanția de bună execuție în valoare de 10 %, valabilă pe perioada valabilității contractului | 1) În original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; Notă: „Garanția de bună execuție” . Termenul de valabilitate va fi de până la 31.12.2026 - Garanţia de bună execuție a contractului: prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezorera Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Contul trezorerial: MD03TRPCDZ518440A00839AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorera Regională Centru cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la „procedura de achiziție publică nr. ____ din | se va prezenta doar de ofertantul câștigător, la semnarea contractului |
| 9.5 | Declarație privind perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție | Declarație - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, invite îmtr-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durată de existență a construcției, pentru veciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei. Termen de garanție pentru lucrările executate, minim 5 ani/60 luni din data recepției a lucrărilor. confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări  este de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

- Garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: - nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): - nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta:  în lei moldovenești, MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor de selecție și calificare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în sistem SIA RSAP____________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii procedurii de achiziție

- Locul deschiderii ofertelor: : prin intermediul SIA RSAP________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul ”Construcția centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar”   finanțator: Instituția publică Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului(ONIPM) în temeiul contractului nr. 03-24p-119/01-144-2025 din 12.12.2025, alocația financiară acordată de Finanțator și cofinanțat (contribuția) beneficiarul – Primaria orașului Rezina.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ nu se aplică ___________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplică _________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__ au fost transmis spre publicare la BAP -16.03.2026 ___________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:______

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică _

- Alte informații relevante: ____________________________________________________

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora
în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - Formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor      nr. 145 din 24 noiembrie 2020

Ofertantul desemnat câștigător să prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.

Vicepreședintele grupului de lucru:  ______________________________ Gheorghe Gîncu

Executat: Olga Guțu

0254 221 41

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către___Primaria or.Rezina, or. Rezina, str 27 August, nr. 1_______________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _ Construcția centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar                                                                                                                             (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție licitație publică deschisă ___________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (șaizeci zile), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către__________ Primaria orașului Rezina, raionul Rezina                  ___________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.69

din 07 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Construcția Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar pe terenul cu nr. cadastral 6701305.202 din or. Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina, str. 27 August , nr. 1.

1. Descriere generală

Proiectul prevede:

### - construcția stației de sortare – construcții C (fundații, construcții metalice), soluții arhitecturale (tâmplărie, acoperiș, pereți), procurarea și montare utilajului - Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță cu caracteristicile:

| - Destinație / utilizare | Transport și prezentare deșeuri menajere ușor încărcate, împrăștiate pe bandă pentru sortare manuală. |
| --- | --- |
|  | Funcționare în regim industrial, stație de sortare. |
| - Parametri dimensionali | Lungime totală: 32 000 mm |
|  | Lățime bandă: 1.850 mm |
|  | Înălțime plan bandă față de pardoseală: 1.000 ± 50 mm |
|  | Borduri laterale anti-cădere: h = 150–200 mm |
|  | Execuție modulară: posibilitatea de a executa banda în 2-5 module pentru transport/montaj |
| - Bandă transportoare | Tip bandă: bandă plată PVC / cauciuc ușor, anti-uzură |
|  | Grosime bandă: 3–5 mm |
|  | Suprafață bandă: ușor texturată / anti-alunecare |
|  | Îmbinare bandă: heavy-duty (vulcanizată sau cu cleme industriale, echivalent) |
| - Regim de funcționare / performanță | Viteză bandă: 0,05 – 0,25 m/s, reglabilă prin convertizor de frecvență (VFD) |
|  | Sarcină admisă: 25–40 kg/m |
|  | Operare cu strat subțire de material (împrăștiat), fără compactare. |
| - Acționare și electric | Motor-reductor: 5,5 kW |
|  | Alimentare: 3×400 V, 50 Hz |
|  | Comandă: panou de comandă cu: - convertizor de frecvență (VFD) pentru reglarea vitezei - butoane Start/Stop - protecții: suprasarcină, lipsă fază, protecție termică motor |
|  | Grad protecție panou: minim IP54 |
| - Construcție mecanică | Șasiu: oțel (tip S235 sau echivalent), vopsit anticoroziv |
|  | Role portante: pas 300–400 mm (sau echivalent industrial) |
|  | Tamburi: antrenare + întindere, sistem de tensionare cu șurub |
|  | Curățare bandă: racletă (scraper) + tavă colectare reziduuri (sau echivalent) |
|  | Conveiorul va fi prevăzut la capătul de alimentare cu pâlnie/buncăr de încărcare (zonă de alimentare dedicată), dimensionată pentru descărcarea controlată a deșeurilor pe bandă și pentru distribuirea lor uniformă pe lățimea benzii. |
| - Siguranță | E-STOP la ambele capete |
|  | Cablu de oprire de urgență (pull-cord) pe ambele părți pe zona de lucru |
|  | Protecții mecanice la tamburi/zone de prindere și transmisie |
| - Livrare și servicii | Livrare completă utilaj + panou comandă |
|  | Montaj și punere în funcțiune |
|  | Schema electrică + declarație conformitate |

- depozitului deșeuri/ hală - fundații, construcții metalice, acoperiș, pereți, tâmplărie;

- platforme și amenajări – amenajare (împrejmuire, înverzire, platforme de beton,), utilaj (containere);

- echipament electric de forță, iluminat - lucrări de construcție electrice, lucrări de montare (rețele electrice interioare și exterioare), utilaje pentru iluminat exterior și interior.

2. Informaţii şi proiectare

Documentația de execuție, devizul de cheltueli  au fost elaborate de către  o instituție licențiată în domeniu, de specialiști atestați în domeniu în trimestru II anul 2025 în temeiul sarcinii de proiectare și avizului de racordare eliberat de ,,RED NORD ,,SA. Devizul de cheltueli este calculat prin metoda  de resurse în corespundere cu instrucţiunile din СР L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este 60 zile calendaristice din data    înregistrării contractului la Trezoreria Regională.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | DUAE, conform Ordinului Ministerului finanțelor nr. 72 din 11.06.2020 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 2 | Garanția pentru ofertă – 1%, din valoarea ofertei fără TVA | Conform Documentația standard : - Scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă comercială) conform Documentația standart (anexa nr. 9) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului, sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezorera Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Contul trezorerial: MD76TRPCDZ518410A00839AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorera Regională Centru cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publicănr. ____ din _______” | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 3 | Cerere de participare | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 7) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 4 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate a ofertei 60 zile din data limită de depunere a ofertei; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 5 | Declarație de eligibilitate | Conform (anexa nr. 2), la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica HG nr.870 din 14.12.2022 - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 6 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, | se va prezenta doar de ofertantul desemnat câștigător; la solicitare |
| 7. | Propunerea economică și financiară: |  |  |
| 7.1 | Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară | Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic 8 386 700,00 lei | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.2 | Lichiditate generala | Certificat - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%) | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.3 | Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară | Declarație - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstrareză situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizată şi înregistrată de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. Disponibilitatea de bani lichizi nu va depăși suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primei plăți de către ofertant conform contractului și graficului de execuție a lucrărilor. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 7.4 | Ultimul raport financiar | Raport financiar - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8 | Propunerea tehnică și profesională: |  |  |
| 8.1 | Documentația de deviz | Formulare Devizelor: 3, 5 și 7, conform Caiet de sarcini (anexa nr. 23), Formularului de deviz nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.2 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 10) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.3 | Declarație privind experienţa similară în ultimii 5 ani | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 12) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract. Sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare de valoarea viitorului contract. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.4 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 13) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.5 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 14) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să prezinte documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.6 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (anexa nr. 15) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Ofertantul economic trebuie să demonstreze accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.7 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr.16 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.8 | Informație privind asocierea | Anexa nr.17 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.9 | Angajament terț susținător financiar | Anexa nr.18 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.10 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici | Anexa nr.19 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.11 | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Anexa nr.20 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.12 | Declaraţie terţ susţinător profesional | Anexa nr.21 la Documentația standard, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.13 | Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică | Conform Documentația standard (anexa nr. 22) - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.14 | Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii | Certificatul de atestare tehnico-profesională a Responsabilului tehnic în domeniul: Instalații și rețele de alimentare cu gaze - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 8.15 | Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate | Document - confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu depus odată cu oferta |
| 9. | Documentele justificative solicitate ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, conform art. 20 alin. 7 și 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice: |  |  |
| 9.1 | Certificat/ decizie de înregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Certificat și Extras din Registrul de Stat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 9.2 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă | Certificat confirmat prin semnătura electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 9.3 | Certificat de atribuire a a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont | Copie/ eliberată de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9.4 | Garanția de bună execuție în valoare de 10 %, valabilă pe perioada valabilității contractului | 1) În original emisă de o bancă comercială, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; Notă: „Garanția de bună execuție” . Termenul de valabilitate va fi de până la 31.12.2026 - Garanţia de bună execuție a contractului: prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primaria or. Rezina Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezorera Regională Centru Codul fiscal: 1007601006391 Contul trezorerial: MD03TRPCDZ518440A00839AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorera Regională Centru cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la „procedura de achiziție publică nr. ____ din | se va prezenta doar de ofertantul câștigător, la semnarea contractului |
| 9.5 | Declarație privind perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție | Declarație - confirmată prin semnătura electronică a Participantului. Antreprenorul, în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, invite îmtr-un interval de 5 ani de la recepția lucrărilor, precum și pe toată durată de existență a construcției, pentru veciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei. Termen de garanție pentru lucrările executate, minim 5 ani/60 luni din data recepției a lucrărilor. confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

Vicepreședintele grupului de lucru_______________________Gheorghe Gîncu

Data      ,,06” aprilie 2026

1.Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Construcția Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar pe terenul cu nr. cadastral 6701305.202 din or. Rezina  .

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I.Stația de sortare |  |  |
|  |  | 1. Constructii C |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,6875 |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 7,000 |

|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,6700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0042 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0280 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1043 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0007 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0084 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1700 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,257 |

|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,2801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,257 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7761 |
|  |  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,9612 |
| 6 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B3.5 |  | m3 | 3,540 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,2130 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4160 |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 3,6829 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3593 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,1240 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,8850 |
| 7 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 |  | m3 | 16,800 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 81,4800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,5600 |
|  |  | 2663102100000 -1 |  | Beton B20 |  | m3 | 17,7366 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,5956 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 10,0800 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,7040 |
| 8 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 57,200 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5800 |
|  |  | 7124010010700 1 |  | Dulgher |  | h-om | 60,0600 |
|  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,2860 |
|  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 17,1600 |
|  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 17,1600 |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 1,7160 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,8600 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,5760 |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 5,7200 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,2002 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0286 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 6,8640 |
| 9 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg | 245,700 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 18,4275 |
|  |  | 2710602100000 -1 |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 251,8425 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 36,8550 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 2,4570 |
| 10 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 21,700 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,6275 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0868 |
|  |  | 2710602100000 500 |  | Otel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 22,2425 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 3,2550 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,2170 |
| 11 |  | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 826,000 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 48,7340 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,3040 |
|  |  | 2710602200000 500 |  | Otel beton A500 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 846,6500 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 123,9000 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 8,2600 |

| 12 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-10buc |  | kg | 337,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 64,0300 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3700 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,3700 |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 3,3700 |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 337,0000 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,6850 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,6960 |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 5,0550 |
| 13 |  | IzD03D |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat |  | t | 0,337 |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,1955 |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,3076 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0910 |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0506 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Constructia metalica |  |  |
| 14 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 23,069 |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice | h-om | 807,4150 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 115,3450 |

|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 23 530,380 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 10,3810 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 149,9485 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 149,9485 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 149,9485 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4995 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,3069 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 46,1380 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,3810 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 3,4604 |
| 15 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 23,069 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 45,9073 |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea Аквест 911 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 23,069 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 88,1236 |
|  | 2430116103218 akvs | Vopsea Аквест 911 | kg | 119,9588 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ-113) | t | 23,069 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 148,5644 |
|  | 2430116100000 pf | Email clorcauciuc ПФ-113 | kg | 179,9382 |
|  | 2430226100814 pf | Grund miniu ПФ-020 | kg | 89,9691 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 12,6880 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 44,9846 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 22,4923 |
| Total Constructia metalica |  |  |  |  |
| Total Constructii C |  |  |  |  |
|  |  | 2. Solutii arhitecturale |  |  |
|  |  | 2.1. Timplarie |  |  |
| 18 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 34,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,5440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7200 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 34,4000 |

|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 103,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,6760 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,2312 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,7600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 24,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6880 |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,200 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,2000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,1000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7350 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,5200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0840 |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Acoperis |  |  |
| 20 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.100 cu vata minerala" montate pe rigle metalice. | m2 | 196,800 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 236,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,0400 |
|  | 2811236304903 -2 | Panouri "Sandwich gr.100 cu MW | m2 | 204,7507 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 517,8989 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 602,2080 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 602,2080 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 36,3332 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,8400 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,2400 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 28,2744 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 13,4640 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 6,7320 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 13,4640 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 6,7320 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 6,7320 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6,7320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3960 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot de jgheab) | m | 50,100 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15,0300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 54,1831 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 72,2442 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 10,3206 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5,1603 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 10,3206 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 516,0300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0020 |
| 23 | CK26B | Opritori de zapada | m | 50,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,0320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0080 |
|  | 2743123549026 -1 | Opritori de zapada | m | 50,1000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 200,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5010 |
| 24 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 630,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,5000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 189,0000 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 3,1500 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0756 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1890 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3780 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,7800 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 6,3000 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 598,5000 |
| Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |
| 25 | CD73A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.50 cu vata minerala" montate pe rigle metalice. | m2 | 200,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 250,2500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,0240 |
|  | 2811236304903 -1 | Panouri "Sandwich gr.50 cu MW | m2 | 210,3301 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 659,8592 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 618,6180 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 618,6180 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 36,0860 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 20,0200 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
| Total soluții arhitectorale : |  |  |  |  |

|  |  | 3. Lucrari de montaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre de piata | Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță | buc | 1,000 |
| Total Lucrari de montaj: |  |  |  |  |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Transportor (conveer) cu bandă plată pentru sortare manuală deșeuri menajere, bandă lată, viteză reglabilă (VFD), cu sisteme de siguranță | buc | 1,000 |
| Total Lucrari de montaj: |  |  |  |  |
|  |  | II.Depozit / Hală |  |  |

|  |  | 1. Fundatii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 4,224 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,5040 |
| 2 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,3400 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0084 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0560 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,2086 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0168 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,3400 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,091 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,8817 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,0910 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,9274 |
| 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,091 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3952 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,500 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,8150 |
| 7 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 3,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,5700 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,0900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,5700 |

|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,0900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B3.5 | m3 | 4,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 4,9938 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4872 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,8800 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,2000 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate | kg | 165,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6608 |
|  | 2710602100000 -1 | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 169,3300 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,7800 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6520 |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii izolate | kg | 311,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,3490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2440 |
|  | 2710602200000 -1 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm | kg | 318,7750 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,6500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,1100 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 204,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,6000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 214,2000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,0200 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 61,2000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 61,2000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,1200 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,2000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,3200 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 20,4000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,7140 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1020 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 24,4800 |
| 12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20 | m3 | 40,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 197,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,3600 |
|  | 2663102100000 -1 | Beton B20 | m3 | 43,0746 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,3036 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 24,4800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,4240 |
| 13 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 90,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7000 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 14,2290 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 28,9170 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 3,6720 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,9500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2700 |
| 14 | RpCE03H | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor | m2 | 90,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 25,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,6000 |
|  | 2682132600480 | Pinza bitumata | m2 | 103,8240 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 315,1800 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 64,8900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1854 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 74,1600 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 27,8100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 6,5700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7370 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-12buc | kg | 296,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 56,3160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9640 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,9640 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,9640 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 296,4000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,4820 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3712 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,4460 |
| 16 | IzD03D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat | t | 0,290 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1682 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,1252 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0783 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0435 |
| Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Constructia metalica |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 592,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 112,6320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9280 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,9280 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,9280 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 592,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,9640 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,7424 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,8920 |
| 18 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 9,030 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 316,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,1500 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 9 210,6000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,0635 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 58,6950 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 58,6950 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 58,6950 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5869 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9030 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 18,0600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0635 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,3545 |
| 19 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 9,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 17,9697 |
| 20 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 220,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 182,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6000 |
|  | 2874115842710 | Piulita de inalta rezistenta | buc | 224,4000 |
|  | 2874115802510 | Suruburi de inalta rezistenta | buc | 224,4000 |
|  | 2874115883710 | Saibe de inalta rezistenta | buc | 448,8000 |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 6,6000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 11,0000 |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 2,2000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,8800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,8000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 15,4000 |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 15,4000 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020; ПФ-113) | t | 9,030 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 58,1532 |
|  | 2430116100000 pf | Email clorcauciuc ПФ-113 | kg | 70,4340 |
|  | 2430226100814 pf | Grund miniu ПФ-020 | kg | 35,2170 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 4,9665 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 17,6085 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,8042 |
| Total Constructia metalica |  |  |  |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 22 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=50mm) | m2 | 250,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 275,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,0000 |
|  | 2710403642000 tab | Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm | m2 | 301,8750 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 157,5000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 312,5000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 312,5000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 85,3125 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 26,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,5000 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 27,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,6600 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 29,5596 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 14,0760 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 7,0380 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 14,0760 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 7,0380 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 7,0380 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 7,0380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4140 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 43,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,9000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 46,5045 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 62,0060 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 8,8580 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,4290 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 8,8580 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 8,8580 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 442,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8600 |
| 25 | CK26B | Opritori de zapada | m | 43,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4400 |
|  | 2743123549026 -1 | Opritori de zapada | m | 43,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 172,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4300 |
| 26 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 250,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 75,0000 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 1,2500 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,5000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 2,5000 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 237,5000 |
| Total Acoperis |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pereti |  |  |
| 27 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm) | m2 | 312,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 343,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,2000 |
|  | 2710403642000 | Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm | m2 | 376,7400 |
|  | tab |  |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 196,5600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 1 638,0000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 1 638,0000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 106,4700 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 32,7600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,8640 |
| 28 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 312,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,6000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 93,6000 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 1,5600 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0374 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0936 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1872 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,8720 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 3,1200 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 296,4000 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |
| 29 | VB10E | Gratar din tabla tip jaluzele gata vopsit galvanizat | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,2800 |
|  | 2710403702477 | Banda din otel 2 x 80 mm | kg | 4,8240 |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 1,2864 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0050 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 12,0600 |
|  | 2710703549459 | Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x36x3 mm | kg | 22,9140 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1306 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0603 |
|  | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 2,1105 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3216 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 144,7200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,0150 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 43,5366 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 144,7200 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 144,7200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |
| 30 | CK20A | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 12,300 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 11,6850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8450 |
|  | 2030112947150 | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 12,3000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 98,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,1500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0184 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0098 |
| 31 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 9,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,5900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 9,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4850 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,1070 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1800 |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
| Total depozit |  |  |  |  |
| III.Platformă deșeuri (si amenajări et.I) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Amenajare 1.1. Imprejmuire |  |  |
| 1 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 2,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,233 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,002 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,012 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,044 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,000 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,004 |
| 2 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici | m | 215,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,750 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 197,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,700 |
|  | 23 | Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm | m | 220,805 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 105,986 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 8,832 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 9,495 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 181,553 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 6,450 |
| 3 |  | Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m | buc | 86,000 |
|  | 36 | Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6 | buc | 86,000 |
| 4 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 6,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,178 |

|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,952 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,116 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,356 |
|  | 2030112930150 poart | Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2 | m2 | 6,200 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 24,800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,800 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 24,800 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,620 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,713 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,426 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,124 |
| Total Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Inverzire |  |  |
| 5 | 47-02-040 -4 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,310 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,256 |
| 6 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,000 |
|  | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 6,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,012 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,720 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,060 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,060 |
| 7 | TsH24A | Plantari arbusti de conifere | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,040 |
|  | 1111000100002 ert | Puieti arbusti conifere | buc | 6,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,012 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,720 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,060 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,060 |
| 8 | TsH24A | Plantari arbusti decorativi | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,400 |
|  | 1111000100002 arb | Puieti arbusti decorativi | buc | 10,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,100 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,100 |
| 9 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,750 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 5,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,010 |

|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,200 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,200 |
| 10 | TsH24C | Plantari puieti de pomi fructiferi | buc | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,750 |
|  | 1111000100001 arrt | Puieti arbori fructiferi | buc | 5,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,010 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,000 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,200 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,200 |
| Total Inverzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Platforma din beton |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 10,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 29,455 |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 10,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 17,308 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,646 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 5,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,912 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 20,944 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (20cm) | m3 | 280,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 168,000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 56,840 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 341,320 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 42,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,760 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,240 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,200 |
| 16 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2) | m2 | 1 400,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,000 |
|  | 2682132602070 mem | Membrane bituminoase/pelicula | m2 | 3 220,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,700 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8 033,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 602,535 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,135 |
|  | 2710602100000 | Otel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8 234,645 |
|  | 500 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 205,070 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 80,338 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C20, W | m3 | 252,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 008,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 100,800 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20, W | m3 | 262,174 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 25,578 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 151,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 63,000 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,312 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 30,188 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,144 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,625 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,625 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,862 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,438 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,300 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,875 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,101 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,450 |
| Total Platforma din beton |  |  |  |  |
| Total Amenajare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 20 | Pret de piata | Container de gunoi zincat, 1100L | buc | 1,000 |
|  | Container de gunoiz | Container de gunoi zincat, 1100L | buc | 1,000 |
| 21 | Pret de piata | Container pentru colectarea sticlei | buc | 1,000 |
|  | Container sticla | Container pentru colectarea sticlei | buc | 1,000 |
| 22 | Pret de piata | Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite | buc | 5,000 |
|  | Container de | Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite | buc | 5,000 |
| 23 | Pret de piata | Container de gunoi zincat, 120L-240L | buc | 1,000 |
|  | Container de gunoi | Container de gunoi zincat, 120L-240L | buc | 1,000 |
| Total utilaj : |  |  |  |  |
| IV Platformă deșeuri (si amenajări et.II) |  |  |  |  |
|  |  | 1. Amenajare 1.1. Imprejmuire |  |  |
| 1 | TsA04E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 2,930 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,233 |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,002 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,012 |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,044 |
|  | 2010102914229 | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 | m3 | 0,000 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,004 |
| 2 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici | m | 215,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,750 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 197,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,700 |
|  | 23 | Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm | m | 220,805 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 105,986 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 8,832 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 9,495 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 181,553 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 6,450 |
| 3 |  | Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m | buc | 86,000 |
|  | 36 | Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6 | buc | 86,000 |
| 4 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 6,200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,178 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,952 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,116 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,356 |
|  | 2030112930150 poart | Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2 | m2 | 6,200 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 24,800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,800 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 24,800 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,620 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,713 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,426 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,750 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,124 |
| Total Imprejmuire |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Inverzire |  |  |
| 5 | 47-02-040 -4 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,290 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,982 |
| 6 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,000 |
|  | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 6,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,012 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,720 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,060 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,060 |
| 7 | TsH24A | Plantari arbusti de conifere | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,040 |
|  | 1111000100002 ert | Puieti arbusti conifere | buc | 6,240 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,012 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,720 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,060 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,060 |
| 8 | TsH24A | Plantari arbusti decorativi | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,400 |
|  | 1111000100002 arb | Puieti arbusti decorativi | buc | 10,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,100 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,100 |
| 9 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,160 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,000 |
|  | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 4,160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,008 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,600 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,160 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,160 |
| 10 | TsH24C | Plantari puieti de pomi fructiferi | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,160 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 3,000 |
|  | 1111000100001 arrt | Puieti arbori fructiferi | buc | 4,160 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,008 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,600 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,160 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,160 |
| Total Inverzire |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Platforma din beton |  |  |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 10,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 29,455 |
| 12 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 10,750 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 17,308 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,646 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 5,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,912 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 20,944 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (20cm) | m3 | 280,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 168,000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 56,840 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 341,320 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 42,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,760 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,240 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,200 |
| 16 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2) | m2 | 1 400,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,000 |
|  | 2682132602070 mem | Membrane bituminoase/pelicula | m2 | 3 220,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,700 |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8 033,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 602,535 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,135 |
|  | 2710602100000 500 | Otel beton A500 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8 234,645 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 205,070 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 80,338 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C20, W | m3 | 252,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 008,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 100,800 |
|  | 2663102100000 20 | Beton C20, W | m3 | 262,174 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 25,578 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 151,200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 63,000 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,312 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 30,188 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,144 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,625 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,625 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,862 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,438 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,300 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,875 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,101 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,014 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,450 |
| Total Amenajare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Container de gunoi zincat, 1100L | buc | 1,000 |
|  | Container de gunoiz | Container de gunoi zincat, 1100L | buc | 1,000 |
| 21 |  | Container pentru colectarea sticlei | buc | 1,000 |
|  | Container sticla | Container pentru colectarea sticlei | buc | 1,000 |
| 22 |  | Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite | buc | 5,000 |
|  | Container de | Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite | buc | 5,000 |
| 23 |  | Container de gunoi zincat, 120L-240L | buc | 1,000 |
|  | Container de gunoi | Container de gunoi zincat, 120L-240L | buc | 1,000 |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| V Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie electrice |  |  |
| 1 | 33-04-003 -1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,000 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,000 |

|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 1,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,000 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 1,000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,001 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 7,800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,900 |
| 2 |  | Pilon SV 105-5 | buc | 5,000 |
|  | Pilon SV 105-5 | Pilon SV 105-5 | buc | 5,000 |
| 3 |  | Pilon SV 95-2 | buc | 5,000 |
|  | Pilon SV 95-2 | Pilon SV 95-2 | buc | 5,000 |
| 4 |  | Consola de ancora CA-1500 | buc | 20,000 |
|  | Consola de ancora CA | Consola de ancora CA-1500 | buc | 20,000 |
| 5 |  | Clema de ancora PA25x100 | buc | 20,000 |
|  | Clema de ancora PA25 | Clema de ancora PA25x100 | buc | 20,000 |
| 6 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 10,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,000 |
| 7 |  | Suport cu brat pentru piloni de iluminat | buc | 10,000 |
|  | Brat pentru piloni d | Suport cu brat pentru piloni de iluminat | buc | 10,000 |
| 8 |  | Lenta (Лента бандажная ЛМ-50 ) | m | 40,000 |
|  | Lenta (Лента бандажн | Lenta (Лента бандажная ЛМ-50 ) | m | 40,000 |
| Total Lucrari de constructie electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj 2.1. Exterior |  |  |
| 9 | 08-02-146 -2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,750 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,007 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 62,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 62,000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 25,500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,052 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,061 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,050 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 9,775 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 9,775 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 13,050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,050 |
| 10 |  | Cablu de forta АПвБбШп-1 5x35mm | m | 250,000 |
|  | АПвБбШп-1 5x35mm? | Cablu de forta АПвБбШп-1 5x35mm | m | 250,000 |
| 11 | 33-04-008 -3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,350 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,215 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,007 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,000 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,000 |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 2,100 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,035 |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 0,735 |
|  | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 1,134 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,826 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,612 |
| 12 |  | Cablu СИП5 2х35mm | m | 350,000 |
|  | Cablu СИП5 2х35mm | Cablu СИП5 2х35mm | m | 350,000 |
| 13 | 08-02-369 -2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,400 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,120 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,005 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 8,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,200 |
| 14 |  | Corp de iluminat exterior LED 50W | buc | 10,000 |
|  | Corp de iluminat LED | Corp de iluminat exterior LED 50W | buc | 10,000 |
| 15 | 08-03-573 -4 | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 16 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
| 17 | 08-03-591 -11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,468 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,408 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,408 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 18 |  | Priza 3f IP54 | buc | 2,000 |
|  | Priza 3f IP54 | Priza 3f IP54 | buc | 2,000 |
| 19 | 08-03-591 -9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,381 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,015 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 |
| 20 |  | Priza 1f IP54 | buc | 1,000 |
|  | Priza 1f IP54 | Priza 1f IP54 | buc | 1,000 |
| Total Exterior |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Retele electrice interioare |  |  |
| 21 | 08-03-573 -4 | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD1 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 22 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
| 23 | 08-03-573 -4 | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD2 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 24 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |
| 25 | 08-02-471 -4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm | 10 buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,290 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,540 |
| 26 | 08-02-471 -3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,145 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20mm | t | 0,024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,355 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,270 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
| 27 | 08-02-472 -2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,490 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,135 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,019 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,469 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |
| 28 | 08-03-591 -11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,468 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,408 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,408 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
| 29 |  | Priza 3f IP54 | buc | 2,000 |
|  | Priza 3f IP54 | Priza 3f IP54 | buc | 2,000 |
| 30 | 08-03-591 -9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100buc | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,048 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,120 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,160 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,034 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
| 31 |  | Priza 1f IP54 | buc | 8,000 |
|  | Priza 1f IP54 | Priza 1f IP54 | buc | 8,000 |
| 32 | 08-03-591 -1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100buc | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,765 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,000 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
|  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,071 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,448 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,008 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,072 |
| 33 |  | Intrerupator IP54 | buc | 7,000 |
|  | 5009-2 | Intrerupator IP54 | 100 buc | 7,000 |
| 34 | 08-03-594 -1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,200 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 0,816 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,120 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 12,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,620 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 81,600 |
| 35 |  | Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54 | buc | 40,000 |
|  | 50091-1 | Corp de iluminat LSP 2*18W IP54 | buc | 40,000 |
| 36 | 08-02-412 -2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,400 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 8,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 122,000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,200 |
| 37 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66 | m | 1 000,00 |
|  | 500914-0 | Cablu cupru VVGng LS 3*1.5mmp | m | 1 000,00 |
| 38 | 08-02-412 -3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,650 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30,500 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
| 39 |  | Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 ВВГнг-LS-0.66 | m | 250,000 |
|  | Cablu cu fire din cu | Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66 | m | 250,000 |
| 40 | 08-02-412 -3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100m | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,716 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,012 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,480 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,320 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,030 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,192 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 41 |  | Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 ВВГнг-LS-0.66 | m | 60,000 |
|  | Cablu cu fire di | Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 ВВГнг-LS-0.66 | m | 60,000 |
| 42 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 297,500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,026 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 12,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 167,500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 167,500 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,500 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 12,500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 83,750 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 225,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 22,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,375 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 197,500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 33,750 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 60,500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,375 |
| 43 |  | Teava ПЭ20mm | m | 1 000,00 |
|  | Teava ПЭ20mm | Teava ПЭ20mm | m | 1 000,000 |
| 44 |  | Teava ПЭ25mm | m | 250,000 |
|  | Teava ПЭ25mm | Teava ПЭ25mm | m | 250,000 |
| 45 | 10-08-019 -01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 50,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,003 |
|  | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0,001 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,001 |
| 46 |  | Cutie КМ41233 | buc | 50,000 |
|  | Cutie КМ41233 | Cutie КМ41233 | buc | 50,000 |
| 47 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,018 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,018 |
| 48 |  | Шина PEN YNS20-3-063 | buc | 3,000 |
|  | Шина PEN YNS20-3-06 | Шина PEN YNS20-3-063 | buc | 3,000 |
| 49 |  | Шина PE ШНИ-6х9-22-У2-Ж | buc | 3,000 |
|  | Шина PE | Шина PE ШНИ-6х9-22-У2-Ж | buc | 3,000 |
| 50 |  | Шина PE N ШНИ-6х9-20-У2-С | buc | 3,000 |
|  | Шина PE N ШНИ-6х9-2 | Шина PE N ШНИ-6х9-20-У2-С | buc | 3,000 |
| Total Retele electrice interioare |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Exterior.Utilaje |  |  |

| 51 |  | Cutie de distributie: ID-0.4kV | buc | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cutie de distributie | Cutie de distributie: ID-0.4kV | buc | 1,000 |
| 52 |  | - Intrerupator LBS-(250A)/In=250A | buc | 1,000 |
|  | - Intrerupator LBS | - Intrerupator LBS-(250A)/In=250A | buc | 1,000 |
| 53 |  | - Intrerupator automat ВА47-29/C/32A | buc | 2,000 |
|  | - Intrerupator autom | - Intrerupator automat ВА47-29/C/32A | buc | 2,000 |
| 54 |  | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,000 |
|  | AВДТ-34/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 55 |  | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 1,000 |
|  | AВДТ-33/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 1,000 |
| 56 |  | - Intrerupator automat ВА47-29/B/16A | buc | 1,000 |
|  | ВА47-29/B/16 A | - Intrerupator automat ВА47-29/B/16A | buc | 1,000 |
| 57 |  | Timer rele ТЭ15 | buc | 1,000 |
|  | Timer rele ТЭ15 | Timer rele ТЭ15 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p) | buc | 1,000 |
|  | descarcator de supra | descarcator de supratensiune SPD-40/(3p) | buc | 1,000 |
| Total Exterior |  |  |  |  |

| 59 |  | Cutie de distributie: PD-1 ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ (IP54) 620x310x120 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-cutie | Cutie de distributie PD-1 ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ (IP54) 620*310*120 | buc | 1,00 |
| 60 |  | - Intrerupator ВН-32/3р/100А | buc | 1,00 |
|  | - Intrerupator ВН-32 | - Intrerupator ВН-32/3р/100А | buc | 1,00 |
| 61 |  | - Intrerupator automat ВА47-29 /1р/B/10А | buc | 4,00 |
|  | 1-intr-10 | Intrerupator automat BA47-29 /1P/B/10A | buc | 4,00 |
| 62 |  | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 2,00 |
|  | AВДТ-33/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 2,00 |
| 63 |  | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,00 |
|  | AВДТ-34/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 64 |  | Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3P | buc | 1,000 |
|  | 1-OPS1 | Descarcator de supratensiune OPS1-C-3P | buc | 1,000 |
| 65 |  | Cutie de distributie: PD-1 ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ (IP54) 620x310x120 | buc | 1,000 |
|  | 1-cutie | Cutie de distributie PD-1 ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ (IP54) 620*310*120 | buc | 1,000 |
| 66 |  | - Intrerupator automat ВА47-29 /1р/B/10А | buc | 5,000 |
|  | 1-intr-10 | Intrerupator automat BA47-29 /1P/B/10A | buc | 5,000 |
| 67 |  | - Intrerupator ВН-32/3р/100А | buc | 1,000 |
|  | - Intrerupator ВН-32 | - Intrerupator ВН-32/3р/100А | buc | 1,000 |
| 68 |  | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 6,000 |
|  | AВДТ-33/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-32/С/16A/30mA | buc | 6,000 |
| 69 |  | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,000 |
|  | AВДТ-34/С/16 A/30mA | - Intrerupator automat AВДТ-34/С/16A/30mA | buc | 2,000 |
| 70 |  | Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3P | buc | 1,000 |
|  | 1-OPS1 | Descarcator de supratensiune OPS1-C-3P | buc | 1,000 |
| Total Utilaje |  |  |  |  |
| Total Retele electrice interioare |  |  |  |  |

Vicepreședintele grupului de lucru_______________________Gheorghe Gîncu

Data      ,,06,, aprilie 2026

Ex.Cr.Viziru

- Anexa nr. 25

- CONTRACT

- Contract DE ANTREPRIZĂ nr.___________

- PARTEA GENERALĂ

- (OBLIGATORIE)

- PĂRȚILE CONTRACTANTE

| Beneficiar | Antreprenor |
| --- | --- |
| Primaria orașului Rezina_______________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin primar or. Rezina - Tatarov Simion _______________________________ (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale, Consiliul electoral al Circumscripției electorale Rezina nr.26/1, nr. 46 din 13.11.2023_______________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Beneficiar IDNO:1007601006391, data luării la evidența de stat: 02.08.2007, extras din Registru de stat nr. 53592 din 01.03.2024_________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, | _________________________reprezentat legal prin___________________, în calitate de Beneficiar, IDNO, pe de o parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Construcție Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr. ________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________. 2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: - Formularul contractului; - Propunerea tehnică și propunerea financiară; - Caietul de sarcini; - Garanția de bună execuție a contractului; - Acordul de asociere (după caz); - Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); - Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 3.2. Prețul prezentului contract este de lei MDL, fără TVA. , la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează: – valoarea fără TVA:_________ lei MDL; – TVA _________%: _________ lei MDL; – valoarea totală cu TVA: _________lei MDL. 3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 30 zile. 3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4. DURATA DE EXECUȚIE 4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 2 luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. 4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 7 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 2 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: - obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; - constituirea garanției de bună execuție a contractului; - semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa. 4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 5.1. Terminarea lucrărilor 5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 5.2. Înştiinţarea de Recepţie 5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 6. REMEDIEREA DEFECTELOR 6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire. 7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative. 7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 8. MODIFICĂRI Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract. 9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 11. FORȚA DE MUNCĂ Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 36 luni. 13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului. 13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10 % din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într- un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 10 % din valoarea de deviz a contractului. 16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative; b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. 16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 14 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni; - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract; - e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 10 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul. - 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. - 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 10 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. - 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: - Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: - a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 19. DISPOZIȚII FINALE 19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative. 19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. 19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 19.6. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicat, fiind valabil până la 31.12.2026. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR BENEFICIAR; ANTREPRENOR. Adresa poştală:Republica Moldova MD-5400, or.Rezina str.27 August 1,; Adresa poştală:. Telefon:0254 216 50: 0254 22844; Telefon:. Cod fiscal:1007601006391; Cod fiscal:. Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru; Banca:. IBAN: MD68TRPDBB319230L10947AB; Cod IBAN:. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR BENEFICIAR: ANTREPRENOR GENERAL: ________________ Simion Tatarov ______________ ____________ L.Ş. L.Ş. Confirm corectitudenea rechizitelor bancare a beneficiarului Specialist principal _________Nadejda Botnari Contabil: _______________________ Înregistrat: nr._____________________ Trezoreria _______________________ “___”______________20__