| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție : nr. ___________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotorul pompei КсВ 90-155-С Ротор насоса КсВ 90-155-С |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| Arborele pompei КсВ 90-155-С Вал насоса КсВ 90-155-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ 90-155-С Колесо предвключенное насоса КсВ 90-155-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucșa (manșon) rulmentului statorului pompei КсВ 90-155-С Статорная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucșa (manșon) rotorului rulmentului pompei КсВ 90-155-С Роторная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotorul pompei КсВ 125-140-1-С Ротор насоса КсВ 125-140-1-С |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| Arborele pompei КсВ 125-140-1-С Вал насоса КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Disc de echilibrare (lagăr de axialitate) a pompei КсВ 125-140-1-С Диск разгрузочный (подпятник) насоса КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Suportul pompei КсВ 125-140-1-С Подушка насоса КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ КсВ 125-140-1-С Колесо предвключенное насоса КсВ КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |
| Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________