Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-8
 SIP

Valoarea de deviz  45 281,34 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Semnalizare  de  incendiu
					
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  ( SmartLina 020-4 )
	buc	1,0000
	649,830
——————————
634,260
	649,830
——————————
634,260
	
 2	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч )
	buc	2,0000
	118,779
——————————
118,779
	237,559
——————————
237,559
	
 3	10-08-002-03	Avertizoare automatice: termic, de fum  ID 200
	buc	3,0000
	121,993
——————————
115,320
	365,980
——————————
345,960
	
 4	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ЕВ 0010
	buc	3,0000
	32,921
——————————
20,181
	98,763
——————————
60,543
	
 5	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ( baza  de  montare  ЕВ 0030 )
	buc	3,0000
	32,921
——————————
20,181
	98,763
——————————
60,543
	
 6	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator  manual  IC 0020
	buc	2,0000
	70,474
——————————
57,660
	140,948
——————————
115,320
	
 7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  IS0020RE )
	buc	1,0000
	70,474
——————————
57,660
	70,474
——————————
57,660
	
 8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  Ivy-R )
	buc	1,0000
	70,474
——————————
57,660
	70,474
——————————
57,660
	
 9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ЕSВ 020
	buc	2,0000
	31,521
——————————
20,181
	63,042
——————————
40,362
	
 10	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare
	buc	1,0000
	115,320
——————————
115,320
	115,320
——————————
115,320
	
 11	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,2000
	3 925,185
——————————
2 139,185
	785,037
——————————
427,837
	
 12	Pret  furnizor	Cablu  cu  izolare  КОРкЕН (А)-FRHF  2x2x0,8 mm2
	m	20,0000
	8,000
——————————
0,000
	160,000
——————————
0,000
	
 13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,1000
	997,200
——————————
714,980
	99,720
——————————
71,498
	
 14	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2
	m	10,0000
	8,000
——————————
0,000
	80,000
——————————
0,000
	
 15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m	0,2000
	2 351,860
——————————
1 372,310
	470,372
——————————
274,462
	
 16	Pret  furnizor	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm
	m	20,0000
	2,710
——————————
0,000
	54,200
——————————
0,000
	
 17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,0100
	5 268,200
——————————
2 000,800
	52,682
——————————
20,008
	
 18	Pret  furnizor	Furtun  metalic   diam. 25 mm
	m	1,0000
	12,000
——————————
0,000
	12,000
——————————
0,000
	
 19	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0010
	22 575,000
——————————
3 586,000
	22,575
——————————
3,586
	
 20	Pret  furnizor	Rezistor
	buc	4,0000
	8,900
——————————
0,000
	35,600
——————————
0,000

		Total Semnalizare  de  incendiu
Inclusiv salariu				3 683,339
2 522,578	
		1.2. Semnalizare  de  paza
					
21	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( dispozitiv  PC - 585 )
	buc	1,0000
	1 408,665
——————————
1 383,840
	1 408,665
——————————
1 383,840
	
 22	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( testatura  PK-5501E-1H )
	buc	1,0000
	381,033
——————————
345,960
	381,033
——————————
345,960
	
 23	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie  ( emitator - radio )
	buc	1,0000
	59,114
——————————
57,660
	59,114
——————————
57,660
	
 24	10-02-016-06	Bloc de alimentare  РИП ( sursa  de  alimentare  )
	buc	1,0000
	679,163
——————————
582,366
	679,163
——————————
582,366
	
 25	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч )
	buc	2,0000
	118,779
——————————
118,779
	237,559
——————————
237,559
	
 26	10-04-066-03 apl	Aparataj de perete: Panou de distribuire ( boxe  pentru  instalarea  acumulatoarelor )
	buc	1,0000
	2 886,618
——————————
1 902,780
	2 886,618
——————————
1 902,780
	
 27	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20  ( transformator  TR-30VA )
	buc	1,0000
	687,687
——————————
518,940
	687,687
——————————
518,940
	
 28	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  PS-40 )
	buc	1,0000
	70,474
——————————
57,660
	70,474
——————————
57,660
	
 29	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  SA-913 )
	buc	1,0000
	70,474
——————————
57,660
	70,474
——————————
57,660
	
 30	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
	buc	2,0000
	62,965
——————————
57,660
	125,929
——————————
115,320
	
 31	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: detector  combinat ( geam  spart + de  miscare )
	buc	1,0000
	62,965
——————————
57,660
	62,965
——————————
57,660
	
 32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,1000
	997,200
——————————
714,980
	99,720
——————————
71,498
	
 33	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2
	m	10,0000
	8,000
——————————
0,000
	80,000
——————————
0,000
	
 34	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m	0,1500
	3 925,187
——————————
2 139,187
	588,778
——————————
320,878
	
 35	Pret  furnizor	Cablu  CQR  6x0.22
	m	15,0000
	7,000
——————————
0,000
	105,000
——————————
0,000
	
 36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m	0,1500
	2 351,860
——————————
1 372,307
	352,779
——————————
205,846
	
 37	Pret  furnizor	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm
	m	15,0000
	2,710
——————————
0,000
	40,650
——————————
0,000
	
 38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,0100
	5 268,200
——————————
2 000,800
	52,682
——————————
20,008
	
 39	Pret  furnizor	Furtun  metalic   diam. 25 mm
	m	1,0000
	12,000
——————————
0,000
	12,000
——————————
0,000
	
 40	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Шкаф  металлический 600х400х240 мм )
	buc	1,0000
	170,476
——————————
118,780
	170,476
——————————
118,780
	
 41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0010
	21 725,000
——————————
3 586,000
	21,725
——————————
3,586

		Total Semnalizare  de  paza
Inclusiv salariu				8 193,491
6 058,001	
							
		Прямые затраты	 Lei			 11 876,830
	
		Asigurari  sociale	24,00 %			 2 059,339
	
		TOTAL	100,00 +			 13 936,169
	
		Transportarea  materialelor	5,00 %			 
	
		TOTAL	100,00 +			 13 936,169
	
		Cheltuieli  de  regie	76,00 %			 6 521,240
	
		TOTAL	100,00 +			 20 457,409
	
		Beneficiu  de  deviz	3,00 %			 613,722
	
		Total Lucrari  de  montare
Inclusiv salariu				21 071,131
8 580,579	
		2. Utilaj
					
		2.1. Semnalizare  de  incendiu
					
42	Pret  furnizor	Centrala  conventionala  de  semnalizare  incendiu  4  zone  SmartLine020-4
	buc	1,0000
	2 700,000
——————————
0,000
	2 700,000
——————————
0,000
	
 43	Pret  furnizor	Acumulator  12В, 7 А/ч
	buc	2,0000
	282,566
——————————
0,000
	565,132
——————————
0,000
	
 44	Pret  furnizor	Deflector  optic  de  caldura  ID200
	buc	3,0000
	216,660
——————————
0,000
	649,980
——————————
0,000
	
 45	Pret  furnizor	База  для  извещателей  пожарных  ЕВ0030
	buc	3,0000
	41,666
——————————
0,000
	124,998
——————————
0,000
	
 46	Pret  furnizor	База  для  извещателей   ЕВ0010
	buc	3,0000
	58,333
——————————
0,000
	174,999
——————————
0,000
	
 47	Pret  furnizor	Извещатель  пожарный  ручной  адресный  IС0020
	buc	2,0000
	216,666
——————————
0,000
	433,332
——————————
0,000
	
 48	Pret  furnizor	Dispozitiv  optico-sonor  IС0020RE
	buc	1,0000
	975,000
——————————
0,000
	975,000
——————————
0,000
	
 49	Pret  furnizor	Dispozitiv  optico-sonor  Ivy-R
	buc	1,0000
	850,000
——————————
0,000
	850,000
——————————
0,000
	
 50	Pret  furnizor	База  для  сирены   ЕSВ020
	buc	2,0000
	75,000
——————————
0,000
	150,000
——————————
0,000
	
 51	Pret  furnizor	Modul  de  releu
	buc	1,0000
	600,000
——————————
0,000
	600,000
——————————
0,000

		Total Semnalizare  de  incendiu
Inclusiv salariu				7 223,441
	
		2.2. Semnalizare  de  paza
					
52	Pret  furnizor	Прибор  приемно-контрольный  PC 585
	buc	1,0000
	1 502,316
——————————
0,000
	1 502,316
——————————
0,000
	
 53	Pret  furnizor	Kлавиатура  PK 5501E1H
	buc	1,0000
	1 850,000
——————————
0,000
	1 850,000
——————————
0,000
	
 54	Pretul  firmei	Emitator - radio
	buc	1,0000
	117,366
——————————
0,000
	117,366
——————————
0,000
	
 55	Pret  furnizor	Резервный  источник  питания   РИП  7АН
	buc	1,0000
	2 340,670
——————————
0,000
	2 340,670
——————————
0,000
	
 56	Pret  furnizor	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217
	buc	2,0000
	662,130
——————————
0,000
	1 324,260
——————————
0,000
	
 57	Pret  furnizor	Шкаф  для  аккумуляторов
	buc	1,0000
	325,000
——————————
0,000
	325,000
——————————
0,000
	
 58	Pret  furnizor	Transformator  TR-30 VA
	buc	1,0000
	222,500
——————————
0,000
	222,500
——————————
0,000
	
 59	Pret  furnizor	Dispozitiv  optico-sonor  PS-40
	buc	1,0000
	168,670
——————————
0,000
	168,670
——————————
0,000
	
 60	Pret  furnizor	Dispozitiv  optico-sonor  SA-913
	buc	1,0000
	105,600
——————————
0,000
	105,600
——————————
0,000
	
 61	Pret  furnizor	Извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  
	buc	1,0000
	406,130
——————————
0,000
	406,130
——————————
0,000
	
 62	Pret  furnizor	Извещатель  магнито-контактный  
	buc	2,0000
	58,660
——————————
0,000
	117,320
——————————
0,000
	
 63	Pret  furnizor	Dulap  de  montare  600x400x240 
	buc	2,0000
	480,000
——————————
0,000
	960,000
——————————
0,000

		Total Semnalizare  de  paza
Inclusiv salariu				9 439,832

		Total Utilaj
Inclusiv salariu				16 663,273

							
		Прямые затраты	 Lei			37 734,45
	
		TVA	20,00 %			7 546,89

Total deviz:
Inclusiv salariu				45 281,34
——————
8 580,60

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-8
 SIP

Valoarea de deviz  45 281,34 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-8:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	148,8134	57,66	8 580,579	
		Total manopera				8 580,60	
			Materiale:
 1.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	42 000,00	16,800	
 2.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0000	42 000,00	0,000	
 3.	1010122	Piulite hexagonale, diametrul filetului 10 mm	t	0,0001	42 000,00	4,200	
 4.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0002	42 000,00	8,400	
 5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0004	1 500,00	0,600	
 6.	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0300	42,00	1,260	
 7.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru	t	0,0001	38 000,00	3,800	
 8.	1010626	Tipirig (clorura de amoniu)	t	0,0000	800,00	0,000	
 9.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,200	
 10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	22 000,00	15,400	
 11.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	850,00	0,170	
 12.	1011150	Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "А-I", diametrul 10 mm 	t	0,0088	12 500,00	110,000	
 13.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	1 600,00	0,640	
 14.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0003	42 000,00	12,600	
 15.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,0000	41 000,00	0,000	
 16.	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0360	38,00	1,368	
 17.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 000,00	15,000	
 18.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	25 000,00	0,000	
 19.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0300	22,00	0,660	
 20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3654	41,00	14,982	
 21.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0304	48,75	1,480	
 22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3540	42,00	14,868	
 23.	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	26,50	0,530	
 24.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	16,7150	14,58	243,704	
 25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4360	8,00	3,488	
 26.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	80,00	0,128	
 27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,1260	8,00	41,008	
 28.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2000	3,20	0,640	
 29.	1100113	Scoabe 10х2	kg	0,0200	20,00	0,400	
 30.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,0920	400,00	436,800	
 31.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4500	148,00	66,600	
 32.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	38,00	34,200	
 33.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0700	42,00	2,940	
 34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000	
 35.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,0002	221,00	0,044	
 36.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,1600	1,58	1,833	
 37.	5	Masa utilajului	t	0,0810	11 360,00	920,160	
 38.	5009030	Flanse	10 buc	0,3500	60,00	21,000	
 39.	5009031	Scoabe	10 buc	2,8450	8,00	22,760	
 40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,5000	1,48	9,620	
 41.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,0000	4,20	75,600	
 42.	5009070	Racordari	10 buc	0,6500	25,00	16,250	
 43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,1000	6,00	0,600	
 44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0016	72,80	0,116	
 45.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0842	25,00	2,105	
 46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008	148,00	0,118	
 47.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0020	20,00	0,040	
 48.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,3820	320,00	122,240	
 49.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1600	320,00	51,200	
 50.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1940	87,00	16,878	
 51.	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0,0500	60,00	3,000	
 52.	590-60000	Centrala  conventionala  de  semnalizare  incendiu  4  zone  SmartLine020-4	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000	
 53.	590-600010	Извещатель  пожарный  ручной  адресный  IС0020	buc	2,0000	216,67	433,332	
 54.	590-600011	Dispozitiv  optico-sonor  IС0020RE	buc	1,0000	975,00	975,000	
 55.	590-600012	Dispozitiv  optico-sonor  Ivy-R	buc	1,0000	850,00	850,000	
 56.	590-60008	Deflector  optic  de  caldura  ID200	buc	3,0000	216,66	649,980	
 57.	590-60009	База  для  извещателей  пожарных  ЕВ0030	buc	3,0000	41,67	124,998	
 58.	590-600090	База  для  извещателей   ЕВ0010	buc	3,0000	58,33	174,999	
 59.	590-600091	База  для  сирены   ЕSВ020	buc	2,0000	75,00	150,000	
 60.	590-600092	Modul  de  releu	buc	1,0000	600,00	600,000	
 61.	650-10002	Резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT	buc	1,0000	2 340,67	2 340,670	
 62.	650-10003	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217	buc	2,0000	662,13	1 324,260	
 63.	650-100030	Аккумулятор  12В, 7 А/ч	buc	2,0000	282,57	565,132	
 64.	650-100031	Шкаф  для  аккумуляторов	buc	1,0000	325,00	325,000	
 65.	650-100032	Transformator  TR-30 VA	buc	1,0000	222,50	222,500	
 66.	650-100033	Dispozitiv  optico-sonor  PS-40	buc	1,0000	168,67	168,670	
 67.	650-100034	Dispozitiv  optico-sonor  SA-913	buc	1,0000	105,60	105,600	
 68.	650-10100	Прибор  приемно-контрольный  PC 585	buc	1,0000	1 502,32	1 502,316	
 69.	650-10102	Kлавиатура  PK 5501E1H	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000	
 70.	650-10104	Извещатель  магнито-контактный  	buc	2,0000	58,66	117,320	
 71.	650-101041	Dulap  de  montare  600x400x240  	buc	2,0000	480,00	960,000	
 72.	650-10105	Извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  	buc	1,0000	406,13	406,130	
 73.	830-10000	Rezistor	buc	4,0000	8,90	35,600	
 74.	860-500016	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm	m	35,0000	2,71	94,850	
 75.	860-500025	Furtun  metalic   diam. 25 mm	m	2,0000	12,00	24,000	
 76.	900506	Emitator - radio	buc	1,0000	117,37	117,366	
 77.	940-50000	Cablu  cu  izolare  КОРкЕН (А)-FRHF  2x2x0,8 mm2	m	20,0000	8,00	160,000	
 78.	940-5003	Cablu  CQR  6x0.22	m	15,0000	7,00	105,000	
 79.	940000-3x1.5F	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2	m	20,0000	8,00	160,000	
		Total materiale de construcţii				19 591,14	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0061	300,00	1,830	
 2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6000	20,00	12,000	
 3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6000	20,00	12,000	
 4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,5300	20,00	110,600	
 5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,2932	94,50	216,707	
 6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,0200	5,00	5,100	
 7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,7828	5,00	8,914	
 8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0061	200,00	1,220	
		Total utilaje de construcţii				368,38	

	Прямые затраты	 Lei			37 734,45	
	TVA	20,00 %			7 546,89	
	Total deviz:				45 281,34	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Incalzirea  gradinitei  de  copii  pentru  60  locuri  din  s. Dobrusa, r-l  Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Semnalizare  de  incendiu
					
1	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze  ( SmartLina 020-4 )
	buc			649,830
—————
634,260	
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,260	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 500,00	0,000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	48,75	0,146	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	14,58	4,374	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	320,00	9,600	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	5,00	1,450	
2	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч )
	buc			118,779
—————
118,779	
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,779	
3	10-08-002-03
	Avertizoare automatice: termic, de fum  ID 200
	buc			121,993
—————
115,320	
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 500,00	0,050	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	48,75	0,019	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	14,58	4,374	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950	
4	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ЕВ 0010
	buc			32,921
—————
20,181	
	1	Muncitor	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	42 000,00	1,400	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,00001	41 000,00	0,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	94,50	11,340	
5	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ( baza  de  montare  ЕВ 0030 )
	buc			32,921
—————
20,181	
	1	Muncitor	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	42 000,00	1,400	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,00001	41 000,00	0,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	94,50	11,340	
6	10-04-066-05 apl
	Aparataj de perete: Avertizator  manual  IC 0020
	buc			70,474
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 360,00	11,360	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
7	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  IS0020RE )
	buc			70,474
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 360,00	11,360	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
8	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  Ivy-R )
	buc			70,474
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 360,00	11,360	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
9	10-08-002-06
	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului  ЕSВ 020
	buc			31,521
—————
20,181	
	1	Muncitor	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	42 000,00	0,000	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,00001	41 000,00	0,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	94,50	11,340	
10	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare
	buc			115,320
—————
115,320	
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320	
11	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m			3 925,185
—————
2 139,185	
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,185	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	36,9000	14,58	538,000	
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	400,00	1 248,000	
12	Pret  furnizor
	Cablu  cu  izolare  КОРкЕН (А)-FRHF  2x2x0,8 mm2
	m			8,000
—————
0,000	
	940-50000	Cablu  cu  izolare  КОРкЕН (А)-FRHF  2x2x0,8 mm2	m	1,0000	8,00	8,000	
13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,200
—————
714,980	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,980	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,850	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,580	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,590	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,200	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
14	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2
	m			8,000
—————
0,000	
	940000-3x1.5F	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2	m	1,0000	8,00	8,000	
15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m			2 351,860
—————
1 372,310	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,310	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	41,00	39,360	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,200	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	8,400	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	60,00	60,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,640	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	94,50	255,150	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200	
16	Pret  furnizor
	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm
	m			2,710
—————
0,000	
	860-500016	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,710	
17	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m			5 268,200
—————
2 000,800	
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	42 000,00	0,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 000,00	750,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500	41,00	43,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	8,00	174,400	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,400	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,20	32,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	8,00	200,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,48	14,800	
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	6,00	30,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	94,50	1 691,500	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000	
18	Pret  furnizor
	Furtun  metalic   diam. 25 mm
	m			12,000
—————
0,000	
	860-500025	Furtun  metalic   diam. 25 mm	m	1,0000	12,00	12,000	
19	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t			22 575,000
—————
3 586,000	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,000	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	41,00	172,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000	42,00	1 134,000	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	15 000,00	15 000,000	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	221,00	22,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	94,50	1 427,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,000	
20	Pret  furnizor
	Rezistor
	buc			8,900
—————
0,000	
	830-10000	Rezistor	buc	1,0000	8,90	8,900	
		1.2. Semnalizare  de  paza
					
21	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( dispozitiv  PC - 585 )
	buc			1 408,665
—————
1 383,840	
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,840	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	48,75	0,273	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,4000	14,58	5,832	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	320,00	17,920	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,800	
22	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( testatura  PK-5501E-1H )
	buc			381,033
—————
345,960	
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,960	
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	42 000,00	16,800	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0060	38,00	0,228	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	148,00	7,400	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,58	0,095	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	320,00	3,200	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	87,00	4,350	
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0,0500	60,00	3,000	
23	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie  ( emitator - radio )
	buc			59,114
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
24	10-02-016-06
	Bloc de alimentare  РИП ( sursa  de  alimentare  )
	buc			679,163
—————
582,366	
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 500,00	0,450	
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,200	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0300	38,00	1,140	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	48,75	0,487	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3000	42,00	12,600	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,0000	14,58	14,580	
	1100113	Scoabe 10х2	kg	0,0200	20,00	0,400	
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	4,20	42,000	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	25,00	2,000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	320,00	19,200	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	87,00	1,740	
25	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12  ( аккумулятор  12В, 7 А/ч )
	buc			118,779
—————
118,779	
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,779	
26	10-04-066-03 apl
	Aparataj de perete: Panou de distribuire ( boxe  pentru  instalarea  acumulatoarelor )
	buc			2 886,618
—————
1 902,780	
	1	Muncitor	h-om	33,0000	57,66	1 902,780	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	26,50	0,530	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	148,00	59,200	
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,1000	1,58	1,738	
	5	Masa utilajului	t	0,0750	11 360,00	852,000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1900	320,00	60,800	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1100	87,00	9,570	
27	10-04-014-01
	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20  ( transformator  TR-30VA )
	buc			687,687
—————
518,940	
	1	Muncitor	h-om	9,0000	57,66	518,940	
	1010122	Piulite hexagonale, diametrul filetului 10 mm	t	0,0001	42 000,00	4,200	
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru	t	0,00015	38 000,00	3,800	
	1010626	Tipirig (clorura de amoniu)	t	0,00001	800,00	0,000	
	1011150	Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "А-I", diametrul 10 mm 	t	0,0088	12 500,00	110,000	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0300	22,00	0,660	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	48,75	0,487	
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,0000	4,20	33,600	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	320,00	16,000	
28	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  PS-40 )
	buc			70,474
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 360,00	11,360	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
29	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv  optico-sonor  de  alarma  SA-913 )
	buc			70,474
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	5	Masa utilajului	t	0,0010	11 360,00	11,360	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	320,00	1,280	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	87,00	0,174	
30	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
	buc			62,965
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0100	42,00	0,420	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	42 000,00	4,200	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	48,75	0,009	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	25,00	0,035	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	320,00	0,640	
31	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: detector  combinat ( geam  spart + de  miscare )
	buc			62,965
—————
57,660	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660	
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0100	42,00	0,420	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	42 000,00	4,200	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	48,75	0,010	
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	25,00	0,035	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	320,00	0,640	
32	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,200
—————
714,980	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,980	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,850	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,580	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,590	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,200	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
33	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2
	m			8,000
—————
0,000	
	940000-3x1.5F	Cablu  ВВГнг-FRLS  3x1.5 mm2	m	1,0000	8,00	8,000	
34	10-01-055-02
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida
	100 m			3 925,187
—————
2 139,187	
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,187	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	36,9000	14,58	538,000	
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	400,00	1 248,000	
35	Pret  furnizor
	Cablu  CQR  6x0.22
	m			7,000
—————
0,000	
	940-5003	Cablu  CQR  6x0.22	m	1,0000	7,00	7,000	
36	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  25 mm
	100 m			2 351,860
—————
1 372,307	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,307	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	41,00	39,360	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,200	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	8,400	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	60,00	60,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,640	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	94,50	255,153	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200	
37	Pret  furnizor
	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm
	m			2,710
—————
0,000	
	860-500016	Teava  polovinilhlorid   PVC   diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,710	
38	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m			5 268,200
—————
2 000,800	
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	42 000,00	0,000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 000,00	750,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500	41,00	43,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	8,00	174,400	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,400	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,20	32,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	8,00	200,000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,48	14,800	
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	6,00	30,000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	94,50	1 691,500	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,000	
39	Pret  furnizor
	Furtun  metalic   diam. 25 mm
	m			12,000
—————
0,000	
	860-500025	Furtun  metalic   diam. 25 mm	m	1,0000	12,00	12,000	
40	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Шкаф  металлический 600х400х240 мм )
	buc			170,476
—————
118,780	
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,2000	14,58	17,496	
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	38,00	34,200	
41	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t			21 725,000
—————
3 586,000	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,000	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	41,00	172,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000	42,00	1 134,000	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	15 000,00	15 000,000	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	221,00	22,000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	94,50	1 427,000	
		2. Utilaj
					
		2.1. Semnalizare  de  incendiu
					
42	Pret  furnizor
	Centrala  conventionala  de  semnalizare  incendiu  4  zone  SmartLine020-4
	buc			2 700,000
—————
0,000	
	590-60000	Centrala  conventionala  de  semnalizare  incendiu  4  zone  SmartLine020-4	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000	
43	Pret  furnizor
	Acumulator  12В, 7 А/ч
	buc			282,566
—————
0,000	
	650-100030	Аккумулятор  12В, 7 А/ч	buc	1,0000	282,57	282,566	
44	Pret  furnizor
	Deflector  optic  de  caldura  ID200
	buc			216,660
—————
0,000	
	590-60008	Deflector  optic  de  caldura  ID200	buc	1,0000	216,66	216,660	
45	Pret  furnizor
	База  для  извещателей  пожарных  ЕВ0030
	buc			41,666
—————
0,000	
	590-60009	База  для  извещателей  пожарных  ЕВ0030	buc	1,0000	41,67	41,666	
46	Pret  furnizor
	База  для  извещателей   ЕВ0010
	buc			58,333
—————
0,000	
	590-600090	База  для  извещателей   ЕВ0010	buc	1,0000	58,33	58,333	
47	Pret  furnizor
	Извещатель  пожарный  ручной  адресный  IС0020
	buc			216,666
—————
0,000	
	590-600010	Извещатель  пожарный  ручной  адресный  IС0020	buc	1,0000	216,67	216,666	
48	Pret  furnizor
	Dispozitiv  optico-sonor  IС0020RE
	buc			975,000
—————
0,000	
	590-600011	Dispozitiv  optico-sonor  IС0020RE	buc	1,0000	975,00	975,000	
49	Pret  furnizor
	Dispozitiv  optico-sonor  Ivy-R
	buc			850,000
—————
0,000	
	590-600012	Dispozitiv  optico-sonor  Ivy-R	buc	1,0000	850,00	850,000	
50	Pret  furnizor
	База  для  сирены   ЕSВ020
	buc			75,000
—————
0,000	
	590-600091	База  для  сирены   ЕSВ020	buc	1,0000	75,00	75,000	
51	Pret  furnizor
	Modul  de  releu
	buc			600,000
—————
0,000	
	590-600092	Modul  de  releu	buc	1,0000	600,00	600,000	
		2.2. Semnalizare  de  paza
					
52	Pret  furnizor
	Прибор  приемно-контрольный  PC 585
	buc			1 502,316
—————
0,000	
	650-10100	Прибор  приемно-контрольный  PC 585	buc	1,0000	1 502,32	1 502,316	
53	Pret  furnizor
	Kлавиатура  PK 5501E1H
	buc			1 850,000
—————
0,000	
	650-10102	Kлавиатура  PK 5501E1H	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000	
54	Pretul  firmei
	Emitator - radio
	buc			117,366
—————
0,000	
	900506	Emitator - radio	buc	1,0000	117,37	117,366	
55	Pret  furnizor
	Резервный  источник  питания   РИП  7АН
	buc			2 340,670
—————
0,000	
	650-10002	Резервный  источник  питания  12В, 8А  HD  POINT	buc	1,0000	2 340,67	2 340,670	
56	Pret  furnizor
	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217
	buc			662,130
—————
0,000	
	650-10003	Аккумулятор  12В, 17 А/ч,  DELTA  DT1217	buc	1,0000	662,13	662,130	
57	Pret  furnizor
	Шкаф  для  аккумуляторов
	buc			325,000
—————
0,000	
	650-100031	Шкаф  для  аккумуляторов	buc	1,0000	325,00	325,000	
58	Pret  furnizor
	Transformator  TR-30 VA
	buc			222,500
—————
0,000	
	650-100032	Transformator  TR-30 VA	buc	1,0000	222,50	222,500	
59	Pret  furnizor
	Dispozitiv  optico-sonor  PS-40
	buc			168,670
—————
0,000	
	650-100033	Dispozitiv  optico-sonor  PS-40	buc	1,0000	168,67	168,670	
60	Pret  furnizor
	Dispozitiv  optico-sonor  SA-913
	buc			105,600
—————
0,000	
	650-100034	Dispozitiv  optico-sonor  SA-913	buc	1,0000	105,60	105,600	
61	Pret  furnizor
	Извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  
	buc			406,130
—————
0,000	
	650-10105	Извещатель  охранный  комбинированный  движение+разбитие  	buc	1,0000	406,13	406,130	
62	Pret  furnizor
	Извещатель  магнито-контактный  
	buc			58,660
—————
0,000	
	650-10104	Извещатель  магнито-контактный  	buc	1,0000	58,66	58,660	
63	Pret  furnizor
	Dulap  de  montare  600x400x240 
	buc			480,000
—————
0,000	
	650-101041	Dulap  de  montare  600x400x240  	buc	1,0000	480,00	480,000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.