## TenderPosEmptyTemplate
Informația privind oferta pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale, pentru anul 2019
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumire obiectului lotului | Descrierea lot | Cantitatea | Unitatea de măsura | Preț fără TVA, lei | Preț cu TVA, lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei
1 | 33000000-0 | Lot 1. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 | Arterial Connection Cable Ref: PC80150 | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
2 | 33000000-0 | Lot 2. Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 | Injectate Sensor Cable Ref: PC80109 | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu sensor-injectare. Ref: PC80109. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
3 | 33000000-0 | Lot 3. Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 | Pressure Connection Cable Ref: PMK-206 | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale invazive. Ref: PMK-206. Termen de garantie 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
4 | 33000000-0 | Lot 4. Sensor de oxigen OOM202 | Sensor de oxigen OOM202 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33 | bucata |  |  | 0 | 0
5 | 33000000-0 | Lot 5. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | Sensor de oxigen (Ref:MX01049) | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 52 | bucata |  |  | 0 | 0
6 | 33000000-0 | Lot 6. Senzor SpO2 tip Nellcor | Senzor SpO2 tip Nellcor | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 35 | bucata |  |  | 0 | 0
7 | 33000000-0 | Lot 7. Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta | Manseta adult 25-35, cu conector 33059 compatibil cu Drager Infinity Delta | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 80 | bucata |  |  | 0 | 0
8 | 33000000-0 | Lot 8. etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 | etCO2 sensor set Capnostat-III,cod ref: 4322975 | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | bucata |  |  | 0 | 0
9 | 33000000-0 | Lot 9. Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K | Manseta adult 25-35, cu conector 330091 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6501K | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 60 | bucata |  |  | 0 | 0
10 | 33000000-0 | Lot 10. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | Borcan reutilizabil 2 L cu capac+accesorii de suport | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8 | set |  |  | 0 | 0
11 | 33000000-0 | Lot 11. Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun | Cablu IBP Conectorul Distal 6 pini,Conectorul Proximal B¦Braun | Compatibil cu CS300 IABP - Maquet, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
12 | 33000000-0 | Lot 12. Insert sensor de flux neonatal, PSU, sterilizabil, ref :8410179 | Insert sensor de flux neonatal,PSU, sterilizabil, ref :8410179 | Compatibil cu neonatal ventilator pulmonar Drager Babylog VN500.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | bucata |  |  | 0 | 0
13 | 33000000-0 | Lot 13. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
14 | 33000000-0 | Lot 14. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
15 | 33000000-0 | Lot 15. Transmitator de presiune 4 bar. | Transmitator de presiune 4 bar. (Ref:404366/024) | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
16 | 33000000-0 | Lot 16. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | Safety Valve 3/4", 3,2 bar. st/st | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
17 | 33000000-0 | Lot 17. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 | STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
18 | 33000000-0 | Lot 18. Comutator de presiune interval 0,2-6 bar | Comutator de presiune interval 0,2-6 bar | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PN 5612 | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
19 | 33000000-0 | Lot 19. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: PXB-B392 | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
20 | 33000000-0 | Lot 20. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
21 | 33000000-0 | Lot 21. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
22 | 33000000-0 | Lot 22. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D | Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set | 19800 | 23760 | 19800 | 23760
23 | 33000000-0 | Lot 23. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D | Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set | 23480 | 28176 | 23480 | 28176
24 | 33000000-0 | Lot 24. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) | Gel garnitură ușă | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | bucata |  |  | 0 | 0
25 | 33000000-0 | Lot 25. Senzor de oxigen | Senzor de oxigen | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13 | bucata |  |  | 0 | 0
26 | 33000000-0 | Lot 26. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III | Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III | Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
27 | 33000000-0 | Lot 27. Analizator de gaze medicale ScioFour | Analizator de gaze medicale ScioFour | Pentru monitor pentru pacient Drager Infinity Delta. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
28 | 33000000-0 | Lot 28. Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) | Partea inferioară a suportului de sensor O2 (Ref: 8608923) | Compatibil cu partea superioară a suportului de sensor O2 de la masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20 | bucata |  |  | 0 | 0
29 | 33000000-0 | Lot 29. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
30 | 33000000-0 | Lot 30. Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 3 L+accesorii de suport | Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
31 | 33000000-0 | Lot 31. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 6 | bucata |  |  | 0 | 0
32 | 33000000-0 | Lot 32. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6 | set |  |  | 0 | 0
33 | 33000000-0 | Lot 33. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | bucata |  |  | 0 | 0
34 | 33000000-0 | Lot 34. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow I c20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 | set |  |  | 0 | 0
35 | 33000000-0 | Lot 35. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice | Compatibil cu analizatorul de gaze DRAGER SCIOFOUR. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8 | set |  |  | 0 | 0
36 | 33000000-0 | Lot 36. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop | Becuri pentru lamelele de la laringoscop | Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 13 | set |  |  | 0 | 0
37 | 33000000-0 | Lot 37. Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) | Acumulator (Tip nickel-metallhybrid 2,5v /3000 mah) | Compatibil cu laringoscop Kawe, data limita a instalarii de minim 24 luni din data livrarii, minim 500 cicluri, minim 2200mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 13 | bucata |  |  | 0 | 0
38 | 33000000-0 | Lot 38. Electrod neutru reutilizabil | Electrod neutru reutilizabil | Compatibil cu electrocoagulatorul BOWA ARC 350/ARC 303.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | bucata |  |  | 0 | 0
39 | 33000000-0 | Lot 39. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii | Miner autoclavabil pentru lampa de operatii | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
40 | 33000000-0 | Lot 40. Miner autoclavabil pentru lampa de operatii | Miner autoclavabil pentru lampa de operatii | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
41 | 33000000-0 | Lot 41. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact | Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact | Compatibila cu Olympus LUS-2.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6 | bucata |  |  | 0 | 0
42 | 33000000-0 | Lot 42. Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact | Tija pentru litotripsie ultrasonora de contact | Compatibila cu Richard Wolf. Ref:2271501. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 | bucata |  |  | 0 | 0
43 | 33000000-0 | Lot 43. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W | Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 | bucata |  |  | 0 | 0
44 | 33000000-0 | Lot 44. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A | Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
45 | 33000000-0 | Lot 45. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 | Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 | Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
46 | 33000000-0 | Lot 46. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) | Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) | Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 | bucata |  |  | 0 | 0
47 | 33000000-0 | Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20 | bucata | 290 | 348 | 5800 | 6960
48 | 33000000-0 | Lot 48. Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | Modul de iluminare (Module Light Bulb)pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
49 | 33000000-0 | Lot 49. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint | Software Upgrade pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro | Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
50 | 33000000-0 | Lot 50. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. | Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1 | set |  |  | 0 | 0
51 | 33000000-0 | Lot 51. Software Upgrade | Software Upgrade pentru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. | Instalare/Upgrade software petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului.Termen de instalare 30 zile din data solicitării. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
52 | 33000000-0 | Lot 52. Sensor flow meter | Sensor flow meter pentru ETD-4, Olympus. | Compatibil cu dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor ETD-4, Olympus. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
53 | 33000000-0 | Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB | Lampa Xenon pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB | Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ Xenon 100 SCB. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 | bucata | 13330 | 15996 | 39990 | 47988
54 | 33000000-0 | Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 | Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500 | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata | 14480 | 17376 | 14480 | 17376
55 | 33000000-0 | Lot 55. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica | Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 | bucata |  |  | 0 | 0
56 | 33000000-0 | Lot 56. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice | Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631) | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
57 | 33000000-0 | Lot 57. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor | Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 | Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. | 8 | bucata |  |  | 0 | 0
58 | 33000000-0 | Lot 58. Filtru LC241 | Filtru LC241 | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
59 | 33000000-0 | Lot 59. Filtru LC274 | Filtru LC274 | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 6 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
60 | 33000000-0 | Lot 60. Lampa UV LC285 | Lampa UV LC285 | Compatibil cu sistemul de purificare a apei ELGA. PC210DUXXM1.Timpul de lucru = 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
61 | 33000000-0 | Lot 61. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Compatibil cu Sistemul de litotripsie Extracorporeală ”Modulith SLK”, Storz Medical. Instalare. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
62 | 33000000-0 | Lot 62. Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka | Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka | Fixator suport pentru inline ultrasound probe 2.3Hz Aloka care se introduce in therapy head la utilajul MODULITH SLK STORZ MEDICAL | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
63 | 33000000-0 | Lot 63. Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 | Reâncărcarea Balonului cu Heliu pentru Maquet CS300 | Ref: 0075-00-0024-01, Volum 2 L.; gaz inert; puritatea gazului 99,999%.Compatatibil cu Maquet CS300. Termen de prestare a serviciului 30 zile din momentul solicitării. | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
64 | 33000000-0 | Lot 64. Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 | Acumulator reâncarcabil 12VDC , 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 | Acumulator reâncarcabil 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
65 | 33000000-0 | Lot 65. Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 | Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips-Bbraun,ref 5203406 | Cablu de interconectare IBP pentru monitor de pacient IM12,Biocare,compatibil cu seturi de combitrans Bbraun.Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
66 | 33000000-0 | Lot 66. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | SomaSensor pentru adult(>40kg), ref: SAFB-SM | SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 100 | bucata |  |  | 0 | 0
67 | 33000000-0 | Lot 67. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | SomaSensor pediatric (<40kg), ref: SAFB | SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 20 | bucata |  |  | 0 | 0
68 | 33000000-0 | Lot 68. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
69 | 33000000-0 | Lot 69. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
70 | 33000000-0 | Lot 70. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65 | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
71 | 33000000-0 | Lot 71. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender | Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
72 | 33000000-0 | Lot 72. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispoztivul Maquet BMU 40 | Kit de mentenanta 1an pentru dispoztivul Maquet BMU 40 | Pentru dispoztivul Maquet BMU 40. Instalare+mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european | 2 | set |  |  | 0 | 0
73 | 33000000-0 | Lot 73. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System | Kit de mentenanta 1an pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System | Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european | 1 | set |  |  | 0 | 0
74 | 33000000-0 | Lot 74. Lampa pentru StarDust MC15 | Lampa pentru StarDust MC15 | Compatibil cu Analizator biochimic semiautomat Diasys StarDust MC15. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
75 | 33000000-0 | Lot 75. Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL | Lampă halogen pentru analizator FLEXOR XL | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Soclu G4, Tip filament C-6, 12V/20W, durata de viață min. 2000 h. REF: L7404. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
76 | 33000000-0 | Lot 76. Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL | Membrană pompă vacuum pentru analizator FLEXOR XL | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
77 | 33000000-0 | Lot 77. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 | Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 | Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
78 | 33000000-0 | Lot 78. Lampă pentru microscop | Lampă pentru microscop | Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12 | bucata | 180 | 216 | 2160 | 2592
79 | 33000000-0 | Lot 79. Piese pentru Architect c8000 | Piese pentru Architect c8000 | • 2-89165-02 Diaphragms for vacuum pumps– 1 unit, • 2-89359-02 Sheet valve for vacuum pump - 1 unit, • 2-94796-02 Diaphragm, Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 uni, • 2-94797-02 Sheet Valve for Vacuum Pump New Style (RoHS)– 1 unit, • 2-94798-02 O-Ring for Vacuum Pump New Style (RoHS) – 1 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 2-89561-03 Valve,wash sol pumps and DI fill (RoHS) - 2 unit, • 09D51-02 Cuvette Drying Tip - 2 unit, • 09D42-02 CC CUV WIPER– 1 unit, • 7-93238-01 Tubing sample pipettor inner - 1 unit, • 7-93246-01 Tubing R1 pipettor inner– 1 unit, • 7-93247-01 Tubing R2 pipettor inner – 1 unit, • 7-93330-01 Tbg, HC noz-HC pmp (RoHS) – 1 unit., • 7-93257-02 Nozzle 2 & 3 wash solution– 2 unit, • 7-93286-01 TBG, ADC2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93288-01 TBG, ALK2, VLV, NC-ACD/ALK – 1 unit, • 7-93289-01 TBG, ALK2, VLV, NO-LC WASTE -1 unit, • 7-93290-01 TBG ACD2 VLV NO-LC WASTE – 1 unit, • 7-93291-01 TBG, ACD/LK MAN-ALK NOZ – 1 unit, • 7-93292-01 TBG, ACD/ALK MAN-ACD NOZ - 1 unit, • 7-93342-01 TBG, ALK NOZ TO VAC MAN – 1 unit, • 7-93343-01 TBG ACD NOZ TO VAC MAN – 1 unit. Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min. 6 luni Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
80 | 33000000-0 | Lot 80. Lamp Halogen Assy 12V/50W | Lamp Halogen Assy 12V/50W | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
81 | 33000000-0 | Lot 81. Set verificare Cobas 6000 | Set verificare Cobas 6000 | Setul include: SAP test Elecsys - 1 buc, Blankcell Elecsys- 2 buc., Cell check Elecsys - 2 buc. Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
82 | 33000000-0 | Lot 82. Kit maintenance modular E/E601 | Kit maintenance modular E/E601 | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | set |  |  | 0 | 0
83 | 33000000-0 | Lot 83. Kit maintenance 1 C501 | Kit maintenance 1 C501 | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
84 | 33000000-0 | Lot 84. Electrod Sodiu | Electrod Sodiu | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
85 | 33000000-0 | Lot 85. Electrod Potasiu | Electrod Potasiu | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
86 | 33000000-0 | Lot 86. Electrod de referință | Electrod de referință | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
87 | 33000000-0 | Lot 87. Sample detector | Sample detector | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
88 | 33000000-0 | Lot 88. Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” | Unitatea de dozare a reactivului “ASSY No.73 (RBC SHEATH)” | Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: AJ464978. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
89 | 33000000-0 | Lot 89. Supapa de aer | Supapa de aer | Compatibil cu analizatorul hematologic Sysmex XN-1000. Ref: 44396736. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
90 | 33000000-0 | Lot 90. Filtru No.532 | Filtru No.532 | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AP197694. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
91 | 33000000-0 | Lot 91. Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" | Unitatea de burduf "Bellows unit No.7" | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 99105423. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
92 | 33000000-0 | Lot 92. Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY | Unitatea de dozare a reactivului SYRINGE NO.27 ASSY | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 05169836. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 | bucata |  |  | 0 | 0
93 | 33000000-0 | Lot 93. Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" | Unitatea de dozare a reactivului "SYRINGE COMP. No.8 (C4/UF1K)" | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 94322341. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
94 | 33000000-0 | Lot 94. Membrane Drier IDG1-C06-X467 | Membrane Drier IDG1-C06-X467 | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
95 | 33000000-0 | Lot 95. Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN | Tube pharmed BPT 1/8IN X 1/4IN | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264865. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
96 | 33000000-0 | Lot 96. Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 | Tube pharmed BPT 1/32IN X 5/32 | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: 44264834. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
97 | 33000000-0 | Lot 97. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM | Lampa halogen JB12V24WF6/SSM | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
98 | 33000000-0 | Lot 98. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
99 | 33000000-0 | Lot 99. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream | Senzor oxigen (Type pitm12) | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
100 | 33000000-0 | Lot 100. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream | Senzor UltraFastOxygen (Type UFO 130-2) | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata |  |  | 0 | 0
101 | 33000000-0 | Lot 101. Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K | Hârtie pentru ECG Nihon Kohden 1350K | Ref: NKD-A054, dimensiuni: 210mm x 30m, set 10 bucăți, tip Z- Fold.Compatatibil cu ECG Nihon Kohden 1350K. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 | set |  |  | 0 | 0
102 | 33000000-0 | Lot 102. Sistem filtrare pentru Drager VarioAir | Sistem filtrare pentru Drager VarioAir | Ref: MP00555, volum 90 ml. Compatatibil cu Drager VarioAir. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 30 | bucata |  |  | 0 | 0
103 | 33000000-0 | Lot 103. Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) | Cap camera full hd tip urologic (pendul cap) | Cap camera Full HD tip urologic (Pendul cap), cu posibilitate NBI si compatibil cu videoprocesorul OTV-S190. Rezoluție: 1080p; Tip sensor: CCD; Greutate: <90 grame; Lungime cablu: ≥4 m; Butoane de control incorporate; Conector tip Card-Edge; Posibilitatea de sterilizare cu oxid de etilena; Grad de protectie: BF; Cerințe de certificare: Conformitate cu directiva 93/42 CEE sau ISO 13485, IEC 60601; Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
104 | 33000000-0 | Lot 104. Filtru ulei, aer (ZT45FF) | Filtru ulei, aer (ZT45FF) | Pentru compresor (ZT45FF); Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. | 1 | set |  |  | 0 | 0
105 | 33000000-0 | Lot 105. Ulei compresor (ZT45FF) | Ulei compresor (ZT45FF) | Pentru compresor (ZT45FF), L; Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. | 5 | litru |  |  | 0 | 0
106 | 33000000-0 | Lot 106. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz | Drain valve complete, 230V, 50Hz | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
107 | 33000000-0 | Lot 107. Presostat aer, 250V, 50Hz | Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 | 1 | bucata |  |  | 0 | 0
108 | 33000000-0 | Lot 108. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref: 486.3.207-2 | Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 | Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz, Ref:486.3.207-2 sau analog, compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 | bucata |  |  | 0 | 0
109 | 33000000-0 | Lot 109. Conector pentru aer 4x2,5 mm | Conector pentru aer 4x2,5 mm | Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | 5 | bucata
110 | 33000000-0 | Lot 110. Seringa de 2.5ml | Seringa de 2.5ml | Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28561-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 | bucata
111 | 33000000-0 | Lot 111. Seringa de 500ul | Seringa de 500ul | Compatibil cu analizatorul hematologic automat Abbott Cell-Dyn Ruby. Tip conector: Luer lock. Ref: 28560-01. Termen de garanție: minim 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 | bucata
112 | 33000000-0 | Lot 112. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla | Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla | Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | 20 | bucata |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | [6 empty] | 105710 | 126852