## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | 1. Set reagenți p/u investigații imunologice | Proteina C-reactivă - PCR ELISA | 33600000-6 | 3840 | 794 | Proteina C-reactivă - PCR ELISA | 42240 | 2021-05-20 | 2021-12-31
2 | 2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | Azur II | 33600000-6 | 0.2 | 166 | Azur II | 1000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
3 | 3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | Albastru de metilen | 33600000-6 | 0.2 | 166 | Albastru de metilen | 950 | 2021-05-20 | 2021-12-31
4 | 4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | Reagent monoclonal anti-Kell IgM | 33600000-6 | 1500 | 111 | Reagent monoclonal anti-Kell IgM | 18200 | 2021-05-20 | 2021-12-31
5 | 5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | Ser polispecific antiglobulinic | 33600000-6 | 500 | 111 | Ser polispecific antiglobulinic | 3700 | 2021-05-20 | 2021-12-31
6 | 6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | Solutie LISS | 33600000-6 | 500 | 111 | Solutie LISS | 4200 | 2021-05-20 | 2021-12-31
7 | 7. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei | Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie | 33600000-6 | 500 | 794 | Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie | 270 | 2021-05-20 | 2021-12-31
8 | 8. Veselă și articole de ustensilă | Marcher pe sticlă | 33600000-6 | 100 | 794 | Marcher pe sticlă | 840 | 2021-05-20 | 2021-12-31
9 | 9. Veselă și articole de ustensilă | Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | 794 | Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta | 12500 | 2021-05-20 | 2021-12-31
10 | 10. Veselă și articole de ustensilă | Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | 794 | Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta | 14500 | 2021-05-20 | 2021-12-31
11 | 11. Veselă și articole de ustensilă | Gaz heliu | 33600000-6 | 2 | 794 | Gaz heliu | 10200 | 2021-05-20 | 2021-12-31
12 | 12. Veselă și articole de ustensilă | Hârtie perforată 270 mm x 30 m | 33600000-6 | 10 | 794 | Hârtie perforată 270 mm x 30 m | 800 | 2021-05-20 | 2021-12-31
13 | 13. Veselă și articole de ustensilă | Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 | 33600000-6 | 1000 | 794 | Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 | 120 | 2021-05-20 | 2021-12-31
14 | 14. Mediul tioglicolat | Mediul tioglicolat | 33600000-6 | 5 | 166 | Mediul tioglicolat | 5000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
15 | 15. Discuri cu bila | Discuri cu bila | 33600000-6 | 1 | 794 | Discuri cu bila | 125 | 2021-05-20 | 2021-12-31
16 | 16. Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) | Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) | 33600000-6 | 0.5 | 166 | Mediu cromogen pentru diferencierea enterococilor (faecalis de faecium ) | 5400 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 1000 | 794 | 1. rondele cu antibiotice Ceftazidime (10mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 1000 | 794 | 2. rondele cu antibiotice Ceftazidime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 1000 | 794 | 3. rondele cu antibiotice Ceftriaxone (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 1000 | 794 | 4. rondele cu antibiotice Cefepime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 1000 | 794 | 5. rondele cu antibiotice Cefuroxime (30mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 250 | 794 | 6. rondele cu antibiotice Ertapenem (10mg) - Marcaj CE. Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
17 | 17. Rondele cu antibiotice | 17. Rondele cu antibiotice | 33600000-6 | 250 | 794 | 7. rondele cu antibiotice Doripenem (10mg) - Marcaj CE . Ambalaj solicitat: cartușe a cite 50 de rondele | 3850 | 2021-05-20 | 2021-12-31
18 | 18. Mediu cromogen pentru testatrea sensibilitatii la fungi | Mediu cromogen pentru testatrea sensibilitatii la fungi | 33600000-6 | 0.5 | 166 | Marcaj CE. Tipul reagentului: dehidratant. | 5000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
19 | 19. Emulsie de galbenus de ou | Emulsie de galbenus de ou | 33600000-6 | 12 | 794 | Emulsie de galbenus de ou | 3600 | 2021-05-20 | 2021-12-31
20 | 20. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) | Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) | 33600000-6 | 2000 | 794 | Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) | 1660 | 2021-05-20 | 2021-12-31
21 | 21. Acid azotic | Acid azotic | 33600000-6 | 25 | 112 | Acid azotic | 1000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
22 | 22. Acid sulfuric | Acid sulfuric | 33600000-6 | 2 | 112 | Acid sulfuric | 107 | 2021-05-20 | 2021-12-31
23 | 23. Acetonă | Acetonă | 33600000-6 | 5 | 112 | Acetonă | 350 | 2021-05-20 | 2021-12-31
24 | 24. Toluen (amb 1 l ) | Toluen (amb 1 l ) | 33600000-6 | 100 | 112 | Toluen (amb 1 l ) | 10250 | 2021-05-20 | 2021-12-31
25 | 25. Cloroform | Cloroform | 33600000-6 | 100 | 112 | Cloroform | 18750 | 2021-05-20 | 2021-12-31
26 | 26. Dibutilftalat | Dibutilftalat | 33600000-6 | 2 | 112 | Dibutilftalat | 180 | 2021-05-20 | 2021-12-31
27 | 27. Hidroxid de amoniu | Hidroxid de amoniu | 33600000-6 | 5 | 116 | Hidroxid de amoniu | 145 | 2021-05-20 | 2021-12-31
28 | 28. Formalin(amb 1l sau 5l ) | Formalin(amb 1l sau 5l ) | 33600000-6 | 150 | 112 | Formalin(amb 1l sau 5l ) | 3000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
29 | 29. Glicerină | Glicerină | 33600000-6 | 20 | 112 | Glicerină | 640 | 2021-05-20 | 2021-12-31
30 | 30. Aluminiu de potasiu | Aluminiu de potasiu | 33600000-6 | 2 | 116 | Aluminiu de potasiu | 290 | 2021-05-20 | 2021-12-31
31 | 31. Parafin | Parafin | 33600000-6 | 100 | 166 | Parafin | 8400 | 2021-05-20 | 2021-12-31
32 | 32. Fenol | Fenol | 33600000-6 | 2 | 166 | Fenol | 1000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
33 | 33. Colbe 1 L gradate | Colbe 1 L gradate | 33600000-6 | 5 | 794 | Colbe 1 L gradate | 500 | 2021-05-20 | 2021-12-31
34 | 34. Pahare 0.1 ml | Pahare 0.1 ml | 33600000-6 | 10 | 794 | Pahare 0.1 ml | 250 | 2021-05-20 | 2021-12-31
35 | 35. Cristalizatoare 2 L | Cristalizatoare 2 L | 33600000-6 | 5 | 794 | Cristalizatoare 2 L | 1575 | 2021-05-20 | 2021-12-31
36 | 36. Polesterol | Polesterol | 33600000-6 | 40 | 166 | Polesterol | 2000 | 2021-05-20 | 2021-12-31
37 | 37. Densitometru pentru lichide | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic. | 33600000-6 | 1 | 794 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic. | 480 | 2021-05-20 | 2021-12-31
38 | 38. Container pentru transportarea probelor biologice | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Container pentru transportarea probelor biologice din stationar către laborator. Să dispună de poziții pentru cel puțin 10 eprubete de 4-5 mL și 4 pahare cu urină. Material polipropilen, rezistență mecanică, cu capac cu blocaj sigur ermetic, insigna «pericol biologic». Prezentare exemple de containere. | 33600000-6 | 2 | 794 | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Container pentru transportarea probelor biologice din stationar către laborator. Să dispună de poziții pentru cel puțin 10 eprubete de 4-5 mL și 4 pahare cu urină. Material polipropilen, rezistență mecanică, cu capac cu blocaj sigur ermetic, insigna «pericol biologic». Prezentare exemple de containere. | 2500 | 2021-05-20 | 2021-12-31
39 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-338 | 33600000-6 | 40 | 838 | 1. Muștiucuri pentru alcoolsopie expiratorie 100 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Muștiucuri sterile, material de bază - plastmass, de unică folosință în ambalaj individual, una extremitate pentru insuflare a aerului expirat, cealaltă extremintate a muștiucului adaptată la conexiune cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE | 30600 | 2021-05-20 | 2021-12-31
39 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-339 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-339 | 33600000-6 | 10 | 838 | 2. Hârtie termică 10 buc/set - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hârtie termică în ambalaj individual compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. CE | 30600 | 2021-05-20 | 2021-12-31
39 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-340 | 39. Analizator de alcoolscopie AlcoPatrol AP-340 | 33600000-6 | 2 | 794 | 3. Sensor - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sensor compatibilă cu alcoolscopul AlcoPatrol AP-338. Certificat de la producător. Certificat de conformitate. Certificat de calibrare de la producător. CE. Obligator Certificat Metrologic. | 30600 | 2021-05-20 | 2021-12-31
40 | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | 794 | 1. Cărtus de filtrare 5 micron - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 5 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090 | 2021-05-20 | 2021-12-31
40 | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | 794 | 2. Cărtus de filtrare 1 micron - Filtru din fibră de polipropilen de diversă porozitate pentru curățare mecanică K1, 1 microni pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090 | 2021-05-20 | 2021-12-31
40 | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 40. Consumabile pentru fitre de apa | 33600000-6 | 6 | 794 | 3. Cărtus de filtrare din carbune - Cartridj de filtrare a apei cu următoarele caracteristici: Fitru din cărbune activ, cocos presat, prelucrat cu ioni de argint C.L.CTO.10. pentru Pahare-colbe DP 10 Mono la 1/2 | 3090 | 2021-05-20 | 2021-12-31
41 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 500 | 33600000-6 | 20 | 794 | 1. MCART 250 teste - Cartuș de măsurare pentru 250 probe 10491447 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. | 564400 | 2021-05-20 | 2021-12-31
41 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 501 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 501 | 33600000-6 | 16 | 838 | 2. WASH WASTE kit 4 CATRIDGE - Cartuș de spalare 8930536 - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. | 564400 | 2021-05-20 | 2021-12-31
41 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 502 | 41. Analizator de gaze Rapid Point 502 | 33600000-6 | 20 | 838 | 3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set - compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. | 564400 | 2021-05-20 | 2021-12-31

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub