Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1721735114113/21261799 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Element de încălzire compatibil cu Distilator AD-25 MO ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Element de încălzire compatibile cu Distilator AD-25 MO; Element încălzitor transformă energia electrică în căldură și este utilizat pentru a încălzi lichide și gaze. Specificația: Compatibilitate cu dispozitivul aflat in dotare - distilator "АЭ-25 МО, ТЗМОИ". Încălzitorul sa fie analogic cu codul produsului 160.06.000. Materialul - oțel inox. Puterea de 2.7 kW, tensiune de lucru - 220V, diametrul tubului de încălzire - minim 8 mm. Filetul bucsei pentru instalare - М14 х 1,5. Filetul tijelor de contact- М3.Dimensiuni aproximative -80x110x56 mm. Elemente de fixare pentru fiecare incălzitor (garnitura din silicon, șaibă, piuliță) – da. Conform Anexei nr.1 . atașată la documentele procedurii.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1721735114113/21261799 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Element de încălzire compatibil cu Distilator AD-25 MO». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Element de încălzire compatibile cu Distilator AD-25 MO; 12; buc; La comandă, după necesități, în termen de 1 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________