|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1605166276490 din 19 nov 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Compresoare pentru echipamente frigorifice, repetat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42123300-0 |  | Compresoare pentru echipamente frigorifice, repetat |  |  |  | - Regim de temperatură -joasă - Agent frigorific - R-404a - Temperatura de ferbere - minus 35 °C, - Temperatura de condensare - 40 °C - Puterea frigorifică - 830 Wt - Ttensiune - 220-240V - Termen garanție - nu mai puțin de 12 luni |  |  | Standardele în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |