# Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrotehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1623327181896

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Tub LED 600mm 6400K 10W | buc | 2000 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Tub LED 1200mm 6400K 18W | buc | 1500 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Tub LED 600mm 4000K 10W | buc | 500 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Tub LED 600mm 4000K 18W | buc | 400 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bec LED E27 A60 10W 6400K | buc | 200 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bec LED E27 A60 15W 6400K | buc | 150 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bec LED E27 A60 10W 4000K | buc | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bec LED E27 5W 6400K | buc | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bandă izolantă PVC 16 mm 20m | buc | 60 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric AППВ 3x25 | m | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric АПУНП 3x25 | m | 200 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ШВВП 2x0,5 | m | 200 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ШВВП 2x0,75 | m | 300 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ΠУΓНП 3x0,75 | m | 300 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ΠУΓНП 3x1,0 | m | 300 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ΠУΓНП 3x1,5 | m | 200 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fir electric ΠУΓНП 3x2,5 | m | 200 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Cablu ПВС 4x2,5 | m | 150 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Cutie sub priză d65mm cu îmbinare | buc | 150 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Cutie sub priză d70mm cu îmbinare | buc | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Cutie de distribuție 100x100x40mm | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Cutie de distribuție d 60mm | buc | 30 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |

| 31500000-1 | Cutie de distribuție 70x70x40mm | buc | 60 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31500000-1 | Priză incorporabilă euro | buc | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Priză incorporabilă euro dublă | buc | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Priză aparentă euro | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Priză aparentă euro dublă | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător incorporabil | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător incorporabil dublu | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător aparent | buc | 40 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător aparent dublu | buc | 30 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fișă electrică bipolară | buc | 30 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Fișă electrică bipolară euro | buc | 60 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Dulie electrică E27 carbolit | buc | 30 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Dulie electrică E27 ceramică | buc | 70 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED cu grilă 2x600mm | buc | 60 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED cu grilă 1x1200mm | buc | 40 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED cu grilă 2x1200mm | buc | 150 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED cu tuburi 60x60cm | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED (projector) 50W | buc | 10 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Corp de iluminat LED (projector) 100W | buc | 5 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător automat AП50- 16A | buc | 15 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrerupător automat AП50- 25A | buc | 10 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Bec DPB-250W E40 | buc | 20 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Canal plastic 16x25x2000mm alb | m | 150 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Canal plastic 10x15x2000mm alb | m | 100 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Canal plastic 25x40x2000mm alb | m | 80 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Conector G13 | buc | 500 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 16A | buc | 60 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrer. Autom. Diferențial ABДT 63 25A | buc | 40 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrer. Autom. BA47-29 1p 6,3A | buc | 30 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |

| 31500000-1 | Întrer. Autom. BA47-29 1p 10A | buc | 40 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31500000-1 | Întrer. Autom. BA47-29 1p 16A | buc | 120 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Întrer. Autom. BA47-29 1p 25A | buc | 50 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Burghiuri pentru beton d10 | buc | 3 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Burghiuri pentru beton d12 | buc | 3 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Disc de polizor d125 metal | buc | 40 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Indicator tensiune УВН-80 | buc | 1 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Diblu cu desfacere d6x40mm | buc | 600 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Diblu cu desfacere d8x60mm | buc | 300 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Șurub autofiletant d 3,5x45 | buc | 500 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Clipsă cu țintă d6 | buc | 1000 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Clipsă cu țintă d8 | buc | 800 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Clipsă cu țintă d10 | buc | 600 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Clipsă cu țintă d12 | buc | 400 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
| 31500000-1 | Mănuși electrice | buc | 5 |  |  |  |  | 45 de zile după semnarea contractului |  |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:

Ofertantul:	Adresa: