	Lucrari de reparatie in punctul medical la IET nr. 81
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Tavan tip 1 (dus)
	
	

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	2.10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.315

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.021

	2
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	2.10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.294

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	0.871

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.105

	3
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	2.10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3.213

	
	2653102100835
	Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar)
	kg
	14.994

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.166

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.041

	4
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm
	m2
	2.10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	3.255

	
	2653102100835
	Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar)
	kg
	15.015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.011

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.042

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.168

	5
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	2.10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.42

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	2.31

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0.315

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.001

	6
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	2.10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0.945

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.21

	
	2653102100854
	Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar"
	kg
	2.215

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.002

	7
	CK18B

	Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan
	m
	6.20

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3.224

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0.012

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0.527

	
	2521106718520
	Bagheta decorativa din duropolimer la tavan
	m
	6.51

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.155

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0.006

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0.012

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0.093

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0.037

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0.025

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0.012

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.006

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0.037

	8
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	2.10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0.063

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0.315

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.105

	9
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)
	m2
	2.10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.155

	
	2430116103803
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)
	kg
	0.84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.126

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1.05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.105

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.004

	
	
	Capitolul 1.2. Tavan tip 2
	
	

	10
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	26.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3.18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.975

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1.325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.265

	11
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	26.50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3.71

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	10.997

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.325

	12
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	26.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	40.545

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	189.21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.106

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.094

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.517

	13
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm
	m2
	26.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	41.075

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	189.475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.53

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2.12

	14
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	26.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5.30

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	29.15

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	3.975

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.008

	15
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	26.50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	11.925

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.65

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	27.955

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.026

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.026

	16
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	26.50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5.30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.65

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	13.065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.026

	17
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	26.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0.795

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3.975

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.325

	18
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)
	m2
	26.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	14.575

	
	2430116103803
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)
	kg
	10.60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1.59

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	13.25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.053

	
	
	Capitolul 1.3. Pereti si glafuri interioare
	
	

	19
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	77.20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	61.76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	61.76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.232

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1.158

	20
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	136.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16.38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20.475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6.825

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1.365

	21
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	136.50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	19.11

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	56.647

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6.825

	22
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2)
	kg
	136.50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5.46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.682

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	137.865

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0.682

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1.365

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	40.95

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0.082

	23
	pret

	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei
	buc
	819.00

	
	350212210
	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei
	buc
	819.00

	24
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2
	136.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	136.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27.30

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	2.867

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1078.35

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	81.90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3.276

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.887

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.273

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.682

	25
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)
	m2
	136.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	54.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16.38

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	3.276

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.546

	26
	CF54A

	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi)
	m2
	3.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6.90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0.15

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm
	buc
	1.05

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	2.70

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	1.20

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	144.00

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	84.00

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	8.10

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	68.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2.055

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10.275

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3.425

	28
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	68.50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	154.125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13.70

	
	2670112203001
	Placi tip faianta 
	m2
	71.925

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	27.40

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1370.00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	22.605

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.548

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	274.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1.37

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.822

	29
	CK26C

	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	42.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3.36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.42

	
	2521106718397
	Baghete din mase plastice la teracota
	m
	42.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.42

	30
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	68.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	82.96

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	485.52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.272

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5.372

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.088

	31
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm
	m2
	-68.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-32.64

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	-194.48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0.136

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-2.176

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-0.408

	32
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	68.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13.60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	74.80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	10.20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.02

	33
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	46.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4.14

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.46

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	46.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.46

	34
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	68.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	30.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.80

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	71.733

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.068

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.068

	35
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	68.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.80

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	33.524

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.068

	36
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	68.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	37.40

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	27.20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4.08

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	34.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3.40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.136

	37
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (canal ventilare)
	m2
	2.20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2.42

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0.229

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0.242

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0.11

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0.374

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.44

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.11

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0.22

	38
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.12

	
	2811236306211
	Grila ventilatie  300x300mm
	buc
	4.00

	39
	CL20A

	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita)
	buc
	1.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.03

	
	2811236306201
	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm
	buc
	1.00

	
	
	Capitolul 1.4. Rostul seismic de dilatatie
	
	

	40
	RpCG30A

	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: -deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; -curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; -reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor,  inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; -aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului)
	m
	7.80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5.85

	
	2416526101468
	Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)
	kg
	3.198

	
	2513206621552
	Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")
	m
	8.19

	
	2430226109845
	Dizolvant nr. 646
	kg
	0.078

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.003

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1.365

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.001

	
	2414217327450
	Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11
	kg
	0.094

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0.078

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0.312

	41
	CK26B apl

	Profile din aluminiu de dilatatie pentru pereti si tavan
	m
	7.80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2.496

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.624

	
	2743123549031
	Profile din aluminiu de dilatatie pentru pereti si tavan
	m
	7.80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	31.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.078

	
	
	Capitolul 1.5. Pardoseli
	
	

	42
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	48.70

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5.844

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.331

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.731

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.731

	43
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	29.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6.67

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6.67

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.87

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.87

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.87

	44
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2
	3.30

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.287

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.287

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.165

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.165

	45
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate)
	m2
	9.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.35

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.36

	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2
	9.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0.27

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1.35

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.45

	47
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate)
	m2
	9.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.90

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.297

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	117.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.09

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.27

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.108

	48
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm)
	m2
	9.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.72

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.198

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	77.40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.252

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.108

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.054

	49
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului  de suport; - dezaerare.
	m2
	30.50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7.137

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	468.983

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2.759

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.123

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.281

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.305

	50
	IzF31B

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (dus)
	m2
	2.50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.25

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.95

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	3.00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.063

	51
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli
	m2
	2.50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.35

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	1.037

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.125

	52
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni aproximative 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	30.50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	68.625

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7.625

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	31.415

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	123.525

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9.15

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	610.00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27.45

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1.373

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.366

	53
	CK18C

	Montarea baghetelor din aluminiu pentru trepte (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	2.40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.624

	
	2743123549241
	Baghete din aluminiu pentru trepte
	m
	2.52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.06

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0.002

	
	
	Capitolul 1.6. Timplarie
	
	

	54
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	11.55

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2.425

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2.425

	55
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	11.55

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	9.818

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.155

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	11.55

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	46.20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	5.775

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2.021

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6.93

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	11.55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.231

	
	
	Capitolul 1.7. Instalatii sanitare
	
	

	56
	RpSC02A

	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.30

	57
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.90

	58
	RpSD03A

	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.70

	59
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 
	m
	36.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10.80

	60
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7.68

	61
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.60

	62
	RpCU07C

	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1.40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.06

	63
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7.56

	
	2521216717020
	Teava din material plastic d.20
	m
	12.24

	
	2523156719420
	Cot din material plastic d.20
	buc
	8.40

	
	2523156719421
	Teu din material plastic d.20
	buc
	5.40

	
	2523156719422
	Reductie din material plastic d.20
	buc
	1.20

	
	2523156719523
	Racord drept M x Fe d.20
	buc
	12.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.072

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0.024

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0.503

	64
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	16.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10.08

	
	2521216717025
	Teava din material plastic d.25
	m
	16.32

	
	2523156719425
	Cot din material plastic d.25
	buc
	11.20

	
	2523156719426
	Teu din material plastic d.25
	buc
	7.20

	
	2523156719427
	Reductie din material plastic d.25
	buc
	1.60

	
	2523156719528
	Racord drept M x Fe d.25
	buc
	16.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.32

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.096

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0.032

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0.67

	65
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.00

	
	2521216720150
	Teava din material plastic pentru canalizare d.50
	m
	12.36

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.048

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.144

	66
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.64

	
	2523156721050
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	12.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.144

	67
	SB10C

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	6.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.50

	
	2523156721051
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	6.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.144

	68
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.48

	
	2875274201034
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"
	buc
	2.04

	69
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	20.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5.60

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	20.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1.00

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	20.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	20.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	20.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2.00

	70
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.20

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	4.06

	71
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european)
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.80

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2.06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2.04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2.04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0.612

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2.06

	72
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.30

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2.00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4.00

	73
	RpSC19A

	Montarea cazii pentru dus din polimetacril etc.
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.25

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1.03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1.03

	74
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.15

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1.005

	
	
	Capitolul 1.8. Sistema de incalzire
	
	

	75
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2
	4.20

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.672

	76
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	8.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.80

	77
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	10.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3.80

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	3.00

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.70

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1.59

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.29

	78
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.88

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.04

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.14

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.02

	79
	RpCU05I

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.60

	80
	RpCU07C

	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1.40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.004

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.06

	81
	IB05A

	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.00

	
	2822115700001
	Radiator bimetalic 10 elemente
	buc
	2.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.12

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.40

	82
	pret

	Set de reductii pentru radiator
	buc
	2.00

	
	2522012
	Set de reductii pentru radiator
	buc
	2.00

	83
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.60

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	8.00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	16.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1.20

	84
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2875274202701
	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"
	buc
	2.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.048

	85
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2875274202702
	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"
	buc
	2.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.024

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.048

	86
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.20

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/2 "
	buc
	2.00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0.20

	87
	IC38A

	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.60

	
	2875274110126
	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") 
	buc
	4.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.024

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.06

	88
	IC38B

	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2875274110133
	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1")
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.036

	89
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.70

	
	2521216710020
	Teava din polietilena sau polipropilena d.20
	m
	2.06

	90
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.20

	
	2875274110120
	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari
	buc
	8.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.048

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.12

	91
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	10.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4.00

	
	2521216710025
	Teava din polietilena sau polipropilena d.25
	m
	10.30

	92
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.44

	
	2875274110125
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari
	buc
	8.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.056

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.144

	93
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.04

	
	2875274110124
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari
	buc
	4.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.028

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.104

	94
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274205101
	Robinet cu mufa 1"
	buc
	2.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.064

	95
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.24

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	8.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.40

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	8.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	8.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	8.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.80

	
	
	Capitolul 1.9. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	96
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	10.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.60

	97
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	5.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.50

	98
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	36.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3.60

	99
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	36.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	61.20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.018

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.72

	
	
	Capitolul 1.10. Lucrari diverse
	
	

	100
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	8.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2.00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8.00

	101
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	8.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8.88

	102
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	8.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3.473

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate
	
	

	103
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	1.00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6.74

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12.20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.16

	104
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	100.00

	
	2-2
	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	100.00

	105
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	1.00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7.86

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12.20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.32

	106
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	100.00

	
	2-1
	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	100.00

	107
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	1.80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42.84

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0.004

	
	1011924
	Electrozi E42A, diametru 4 mm 
	kg
	1.728

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	24.12

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	24.12

	
	1139042
	Clei ""
	kg
	0.36

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1.80

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	12.06

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	32.40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	3.24

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	4.86

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8.712

	108
	Pret de piata

	Tub vinilplast d.20
	m
	180.00

	
	2521216704235
	Tub vinilplast d.20
	m
	180.00

	109
	pret

	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	4.00

	
	2023550010
	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	4.00

	110
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1.61

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	5.10

	111
	pret

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	5.00

	
	2023550011
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	5.00

	112
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.08

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3.048

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0.12

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	8.16

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.034

	113
	pret

	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	8.00

	
	2023550012
	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	8.00

	114
	pret

	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	13.00

	
	2023550016
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	13.00

	115
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (resursele conform formularului desfasurat) 
	100 buc
	0.05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5.80

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	10.20

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0.102

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0.14

	116
	pret

	Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 15.5W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80
	buc
	5.00

	
	2875274400503
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)
	buc
	5.00
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