| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale | Perioda pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heat Exchanger Fan | 2 buc | GE P/N: 2306387; Modelul piesei: R1G220-AB73-52; Tensiunea de alimentare: 48VDC / 2.4A / 100W | Pe parcursul lunii iunie 2023 |