ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Dispozitivelor medicale prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF "Nicolae Testemițanu"

2. IDNO 1003600162881

3. Adresa mun.Chișinău, str. 31 August 1989, 137A

4. Numărul de telefon/fax 022-205-618 / 022-24-06-90

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante clinica@ms.md / www.clinica.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună)____________________________________________

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Set oto-oftalmoscop portativ | buc | 12 | Setul este compus din: 1. OTOSCOP Dimensiuni solicitate: 162mm x 45mm x 24mm Greutate: 138,5 g Diametrele vârfurilor otoscopului: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm Caracteristici solicitate ale otoscopului: Optic Fiver Illumination să ofere o iluminare omogenă și fără reflexe a canalului urechii și a timpanului Fereastra de vizualizare mare, clară și rezistentă la zgârieturi oferă o mărire de 3x Pentru fereastra de vizualizare să se folosească un material foarte transparent Designul mânerului să permită o potrivire bună între mână și mâner Să conțină atașate 4 vârfuri reutilizabile pentru un canal auditiv diferit. 2.OFTALMOSCOP Dimensiuni solicitate: 170mm x 31mm x 25mm Greutate: 121,5 g Caracteristici soliciate ale oftalmoscopului: Suportul orbital să fie moale ca să protejeze ochelarii utilizatorului și dispozitivul Roata de deschidere să fie convexă deasupra suprafeței carcasei, pentru o mai bună funcționare Să se stingă automat când este atașat la buzunar. Spot mare pentru examinări normale ale fundului de ochi Punct mic pentru reflexie redusă cu pupile mici Steaua de fixare pentru determinarea fixării centrale sau excentrice Hemispot pentru reflexie redusă cu pupile mici Filtru fără roșu pentru îmbunătățirea contrastului la evaluarea tulburărilor vasculare fine. Garanție – min.12 luni | 36000,00 |
| 2 | 33100000-1 | Tonometru oftalmic Maklakov | buc | 1 | Destinat pentru măsurarea presiunii intraoculare. Setul va include două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. | 6000,00 |
| 3 | 33100000-1 | Ramă de probă oculară (universală) | buc | 1 | Ramă de probă oculară pentru utilizarea lentilelor din trusa de lentile. Tipul ramei Adult Materialul ramei metal Distanță pupilară reglabilă, mm 50 – 80, ± 4 Încrementarea scalei cu ≤ 2 mm pentru fiecare diapazon Prezența fixatoarelor de ajustare pentru distanțele pupilare da, min. 2, fiecare poate ține max. până la 4 lentile Posibilitatea de ajustare a lentilelor cu diametrul, mm 34-38 Pozitia și unghiul brațului reglabile, grade 35°, ± 5 Posibilitate de ajustare a axelor lentilelor cilindrice și prismatice 0° din stânga pe orizontală până la 180° pe dreapta și 90° pe verticală Pernuțe nazale ajustabile în înalțime, mm 22, ± 1 Spațiu pentru atașarea lentilelor de probă pentru min. 6 lentile în același timp | 5000,00 |
| Valoarea estimativă totală 47000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: în termen de 45 zile de la data semnării contractului de achiziții.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original conform (anexa nr. 22), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original conform (anexa nr. 23), confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind atribuirea contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Instrucțiuni de utilizare | În limbile română/rusă/engleză, cu descrierea parametrilor supuși testării | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în Lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic preț pe lot conform cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor_______SIA RSAP________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare___________________________________________________________________

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.