Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP amplasată în edificiul din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAC: Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pereți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări pereți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări pardoseală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisare bucătărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ÎVC: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IEI/EEF: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TS: Lucrări de montaj SCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP amplasată în edificiul din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă:        I.P. ”Agenția Servicii Publice”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

La edificiul din str. Al. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău, se vor efectua lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) al ASP.

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

- CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții

- Standardele ISO

4. Mostre

Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Nu se aplică

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cantităților de lucrări.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a sălii de ședințe (inclusiv antreu) a ASP amplasată în edificiul din str. Al. Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCI42A |  | Demontarea glafurilor interioare existente la ferestre |  | m | 4,6500 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,4185 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2325 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0465 |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la tocuri |  | m2 | 5,4300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,6516 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8145 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2715 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0543 |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  | m2 | 14,3600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,0156 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,0156 |
| 4 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  | m2 | 7,4200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,7944 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0742 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4452 |
| 5 | RpCO56B |  | Demontarea peretilor din gipscarton |  | m2 | 4,2700 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,0069 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,0069 |
| 6 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la pereti |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1250 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2250 |
| 7 | RpCO56C |  | Demontarea tavanului suspendat extensibil+placi din gipscarton |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,7776 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,1024 |
| 8 | RpCO56C |  | Demontarea tavanului din placi din gipscarton |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,9292 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,7808 |
| 9 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covrolin |  | m2 | 82,3000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 18,9290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,9290 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 2,4690 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,4690 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,4690 |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 82,3000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,3450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,3450 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,1150 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,2920 |
| 11 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 500x300 mm |  | buc | 9,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 5,0400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,1600 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0882 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,8289 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 3,5100 |
| 12 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250x250 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2400 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0098 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0921 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,3900 |
| 13 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  | m | 50,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,0000 |
| 14 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 50,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 85,0000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,7500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,0000 |
| 15 | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  | m | 65,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 29,2500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 123,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 16 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,9600 |
| 17 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,4500 |
| 18 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  | t | 1,0000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,2580 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |
|  |  |  | 3. Tamplarie - usi |  |  |  |
| 19 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba) |  | m | 4,6500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,3720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0465 |
|  | 25211067418393 |  | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,35 m, grosimea 2 cm, culoare alba |  | m | 4,6500 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 27,9000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0465 |
| 20 | CK03A |  | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (7 buc.), modelul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 14,3600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 21,1092 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,1488 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5900 |
|  | 32555501 |  | Usi din masiv de lemn sponat cu 3 balamale, lartimea tocului pana la 100 mm, intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 14,3600 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,2206 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 6,4620 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 3,1592 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2872 |
| 21 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  | buc | 7,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 16,9400 |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 7,0000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 42,0000 |
| 22 | CK33B |  | Miner cromat la usi |  | buc | 7,0000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 6,3700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3500 |
|  | 2863146344 |  | Miner cromat |  | buc | 7,0000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1400 |
| 23 | pret de piata |  | Lacata |  | buc | 7,0000 |
|  | 566545 |  | Lacata |  | buc | 7,0000 |
| 24 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  | m | 35,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m | 36,7500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,5250 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,2500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3500 |
| 25 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 7,2000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 13,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2430226100046 |  | Grund de ulei |  | kg | 0,2160 |
|  | 203012 |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL melaminat (Confectionate individual), modelul se va coordona cu beneficiarul |  | m2 | 7,2000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,8800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0072 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 57,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0720 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie - usi |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti |  |  |  |
| 26 | CD72A |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 placat in 1 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 50 mm) |  | m2 | 2,0400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,9782 |
|  | 266210555270100012 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 | 4,3054 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,3475 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 4,5104 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,5012 |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 3,1061 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,1112 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,3588 |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 3,0753 |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 60,3374 |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,0328 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0155 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,1322 |
| 27 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,0572 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,9469 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,4226 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 168,1680 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,0475 |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 3,4320 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,1316 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0057 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,1230 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari pereti |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. W-1 |  |  |  |
| 28 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,6920 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 37,3680 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0173 |
| 29 | IzF14C |  | Strat fonoizolant la pereti executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2 |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 18,3380 |
|  | 263 |  | Placi vata bazaltica, grosime 50 mm, densitate - 135kg/m2 |  | m2 | 35,2920 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 7,7850 |
| 30 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,6920 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 37,3680 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0173 |
| 31 | CK17G |  | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 28,3720 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,8400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,6011 |
|  | 27431235490243 |  | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED |  | m2 | 36,4027 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3460 |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,0380 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,1900 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,7300 |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 34,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,0300 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 13,8400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,0760 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,3000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,7300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0692 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-1 |  |  |
|  |  |  | 5.2. W-2 |  |  |  |
| 34 | CK17G |  | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED |  | m2 | 17,7500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 14,5550 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,0035 |
|  | 27431235490243 |  | Placaj din panouri compozite, montat pe carcasa din alumini (in set) dotat cu canale de iluminat LED |  | m2 | 18,6748 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1775 |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 17,7500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5325 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,6625 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,8875 |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 17,7500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,7625 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 7,1000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,0650 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,8750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,8875 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0355 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-2 |  |  |
|  |  |  | 5.3. W-3 |  |  |  |
| 37 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,6500 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 35,1000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0163 |
| 38 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaya bazaltica grosime 50 mm |  | m2 | 32,5000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 58,0775 |
|  | 44266210270100055 |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 | 34,2956 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 24,0069 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 71,8575 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm |  | m2 | 33,6424 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 76,7569 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 24,7418 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 8,8515 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,8580 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 48,9937 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 421,6729 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2080 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,3715 |
| 39 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,6500 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 35,1000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0163 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9750 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,8750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6250 |
| 41 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,5000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 35,7500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,8750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0097 |
| 42 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,6500 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 232,0500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1300 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5200 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9750 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,8750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6250 |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 14,6250 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 34,2843 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0325 |
| 45 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,2500 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 16,0225 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0325 |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9750 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,8750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6250 |
| 47 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 32,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 17,8750 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 13,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,9500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 16,2500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,6250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0650 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-3 |  |  |
|  |  |  | 5.4. W-4 |  |  |  |
| 48 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,9220 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 49,7880 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0231 |
| 49 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vaya bazaltica grosime 50 mm |  | m2 | 46,1000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 82,3807 |
|  | 44266210270100055 |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 | 48,6470 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 34,0529 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 101,9271 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata bazaltica grosime 50 mm |  | m2 | 47,7204 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 108,8767 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 35,0954 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 12,5556 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 4,0539 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 69,4958 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 598,1268 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2950 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,9454 |
| 50 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,9220 |
|  | 26821326016263 |  | Pelicola Jutafol |  | m2 | 49,7880 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0231 |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3830 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,9150 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3050 |
| 52 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,2200 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 50,7100 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,9150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0138 |
| 53 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 56,2420 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 329,1540 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1844 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7376 |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3830 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,9150 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3050 |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,7450 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 48,6309 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0461 |
| 56 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,2200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,6100 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 22,7273 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0461 |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3830 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,9150 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3050 |
| 58 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,3550 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 18,4400 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,7660 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,0500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,3050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0922 |
| 59 | CI17A |  | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale |  | m2 | 46,1000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 85,2850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9150 |
|  | 27321036460003 |  | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale |  | m2 | 50,7100 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 18,4400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4610 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-4 |  |  |
|  |  |  | 5.5. W-5 |  |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4500 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 2,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7500 |
| 61 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 47,2500 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 54,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0750 |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7500 |
| 63 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 16,5000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0045 |
| 64 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,3000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 107,1000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0600 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2400 |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7500 |
| 66 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,7500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 15,8235 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0150 |
| 67 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 7,3950 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0150 |
| 68 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4500 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,2500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7500 |
| 69 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,2500 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,9000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-5 |  |  |
|  |  |  | 5.6. W-6 |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2250 |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg | 1,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3750 |
| 71 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - cu adaos hidroizolant Ceresit |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,6250 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 27,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1950 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0450 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0375 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3750 |
| 73 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 8,2500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,1250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0022 |
| 74 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,1500 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 53,5500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0300 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1200 |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3750 |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,3750 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 7,9117 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0075 |
| 77 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 3,6975 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0075 |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3750 |
| 79 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1250 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0150 |
| 80 | CI17A |  | Placarea peretilor cu panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale |  | m2 | 7,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 13,8750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1250 |
|  | 27321036460003 |  | Panouri fonoizolante din MDF frezat tip "AGT LB-5014 acoustic" cu elemente LED verticale |  | m2 | 8,2500 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 3,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0750 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-6 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. P-1 |  |  |  |
| 81 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,3504 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 72,9216 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0338 |
| 82 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 40,5120 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 2,2282 |
| 83 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,0080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,4016 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 580,6720 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,8906 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5402 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8102 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4051 |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,0256 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,1280 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,3760 |
| 85 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,7997 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 038,2213 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 6,1072 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2714 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,8358 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6752 |
| 86 | CG56A1 k=3 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  | m2 | 67,5200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,6589 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 413,7389 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2704 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,8102 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2026 |
| 87 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm) |  | m2 | 67,5200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,7520 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 67,5200 |
|  | 252311671634523 |  | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm |  | m2 | 71,9594 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 2,0560 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 41,1197 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 5,4826 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 34,2664 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1028 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 13,7066 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 1,6448 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0411 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 68,5328 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0256 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1 |  |  |
|  |  |  | 6.2. P-2 |  |  |  |
| 88 | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,2968 |
|  | 26821326016263 |  | Folie paraizolanta |  | m2 | 16,0272 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0074 |
| 89 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,9040 |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  | m3 | 0,4897 |
| 90 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,9360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1872 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 127,6240 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4155 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1187 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1781 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0890 |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4452 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,2260 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,7420 |
| 92 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,4726 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 228,1873 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,3423 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0597 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,6233 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1484 |
| 93 | CG56A1 k=3 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: |  | m2 | 14,8400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,0240 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 90,9343 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0594 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1781 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0445 |
| 94 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil grosime 4 mm) |  | m2 | 14,8400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4840 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 14,8400 |
|  | 252311671634523 |  | Pardoseli din Vinil grosime 4 mm |  | m2 | 15,8157 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,4519 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 9,0376 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,2050 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,5313 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0226 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 3,0125 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,3615 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0090 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 15,0626 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4452 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardoseli |  |  |
|  |  |  | 7. Finisari tavane |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. T-1 |  |  |  |
| 95 | CK29F |  | Tavane suspendate Lamelar din profile de aluminiu |  | m2 | 39,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,8650 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 80,1550 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 156,4000 |
|  | 27321036461513 |  | Tavan Lamelar din profile de aluminiu |  | m2 | 41,0550 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5865 |
| 96 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 85,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,1250 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 2,3750 |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 16,6250 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 40,8500 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 12,8250 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 137,5000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 950,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 57,0000 |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 210,9000 |
| 97 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,5000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,2500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,1250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0142 |
| 98 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 72,6750 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 339,1500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,7525 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,9263 |
| 99 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,3750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,7500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,1077 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0475 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0475 |
| 100 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,5000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,7500 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 23,4175 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0475 |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4250 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,1250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3750 |
| 102 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 47,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,1250 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,8500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,3750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0950 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T-1 |  |  |
|  |  |  | 7.2. T-2 |  |  |  |
| 103 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 108,3600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,0300 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 3,0100 |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 21,0700 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 51,7720 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 16,2540 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 2 709,0000 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 1 204,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 72,2400 |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 267,2880 |
| 104 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,0400 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 66,2200 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 9,0300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0181 |
| 105 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 92,1060 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 429,8280 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2408 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,7558 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,1739 |
| 106 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 27,0900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,0200 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 63,5050 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0602 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0602 |
| 107 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,0200 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 29,6786 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0602 |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,8060 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 9,0300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,0100 |
| 109 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 60,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,1100 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 24,0800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,6120 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,0100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1204 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T-2 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari tavane |  |  |
|  |  |  | 8. Bucatarie |  |  |  |
| 110 | RpCO56C |  | Demontarea tavanului tip Armstrong |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,2025 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1100 |
| 111 | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0278 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1387 |
| 112 | RpCM33A |  | Demontarea faiantei de la pereti |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 26,4880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,4880 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0993 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4966 |
| 113 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,9732 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9665 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,6555 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3311 |
| 114 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,3875 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3875 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4625 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3700 |
| 115 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9933 |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  | kg | 8,9397 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6555 |
| 116 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,3942 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 236,4054 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1324 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,6157 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,5298 |
| 117 | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 39,7320 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 236,7365 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1656 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,6488 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4966 |
| 118 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" norma de consum 0,27 kg/m2) sau echivalent |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9933 |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund - Betonocontact |  | kg | 8,9397 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,6555 |
| 119 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 33,1100 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 74,4975 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,6220 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta (modelul se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m2 | 34,7655 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,2440 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 662,2000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 10,9263 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2649 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 132,4400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6622 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3973 |
| 120 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0540 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,2700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,0900 |
| 121 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1,8988 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0018 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0018 |
| 122 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 1,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 0,8874 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0018 |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 1,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0540 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,2700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,0900 |
| 124 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,9900 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,7200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1080 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,9000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0036 |
| 125 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 16,6500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3875 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,4625 |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 3,2375 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 7,9550 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,4975 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 416,2500 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 185,0000 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 11,1000 |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 41,0700 |
| 126 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,8500 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 10,1750 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,3875 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0028 |
| 127 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,1525 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 66,0450 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0370 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7308 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1804 |
| 128 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,1625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9250 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,7578 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0092 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0092 |
| 129 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,8500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9250 |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  | kg | 4,5602 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0092 |
| 130 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2775 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,3875 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,4625 |
| 131 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,0875 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,7000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,5550 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,6250 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,4625 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0185 |
| 132 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,5500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9250 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,3053 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 120,2500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3885 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0925 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2775 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1110 |
| 133 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm |  | m2 | 9,2500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,1750 |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie 400x400 |  | m2 | 9,6228 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 59,7920 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,8304 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 186,8500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0166 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,1554 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,5827 |
| 134 | CL20A |  | Grile de ventilatie din plastic 200x200 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0300 |
|  | 28112362 |  | Grile de ventilatie din plastic 200x200 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire. Ventilare. Condiționare (ÎVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) |  | buc | 1,0000 |
|  | 112121443331112 |  | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-1300-F-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=900m3/h, P=250Pa, N=0,47kW cu telecomanda, Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (K1V1) |  | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata |  | Filtru cu clasa de filtratie M5 |  | buc | 2,0000 |
|  | 34321 |  | Filtru cu clasa de filtratie M5 |  | buc | 2,0000 |
| 3 | pret de piata |  | Filtru cu clasa de filtratie M7 |  | buc | 2,0000 |
|  | 343213 |  | Filtru cu clasa de filtratie M7 |  | buc | 2,0000 |
| 4 | pret de piata |  | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN |  | buc | 1,0000 |
|  | 23324211443 |  | Schimbator de caldura rotativ RR-AL-360x2-L-O-SN (838x416x265)-PN |  | buc | 1,0000 |
| 5 | pret de piata |  | Calorifer electric N=3 kwt |  | buc | 1,0000 |
|  | 233242114432 |  | Calorifer electric N=3 kwt |  | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata |  | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt |  | buc | 2,0000 |
|  | 2332421144322 |  | Ventilator R3G 280-RO40-71 N=0,47kwt |  | buc | 2,0000 |
| 7 | pret de piata |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M |  | buc | 4,0000 |
|  | 440022222245333 |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M |  | buc | 4,0000 |
| 8 | pret de piata |  | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8 |  | buc | 1,0000 |
|  | 4400222222435333 |  | Calorifer de racire cu freon DCF-1,2-8 |  | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt |  | buc | 1,0000 |
|  | 4400222223 |  | Bloc exterior MOU-24HN1-Q Qx=7,03kwt, N=3,45kwt |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h |  | buc | 1,0000 |
|  | 3111112111123 |  | Ventilator TD 250/100 Soler&Palau L=90m3/h |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 11 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 56,7400 |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,5025 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,5075 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,2512 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,1507 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 60,3000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 8,0400 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 60,3000 |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 16,0800 |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 8,0400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,5000 |
| 12 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 |  | Console |  | kg | 5,2500 |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m | 0,5250 |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m | 2,1000 |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m | 10,5000 |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 15,7500 |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m | 5,2500 |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m | 5,2500 |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  | kg | 0,9450 |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0800 |
| 13 | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 54,6000 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 8,0000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 4,0000 |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,4000 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,0800 |
|  | 2320186201204 |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  | kg | 80,0000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,0000 |
| 14 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1500 |
| 15 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,4400 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 48,0000 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 48,0000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 48,0000 |
| 16 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 29,7600 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,5075 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,9000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,3000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |
| 17 | CL20A |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm |  | buc | 11,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,1700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3300 |
|  | 1128112363222 |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 600x150 mm |  | buc | 11,0000 |
| 18 | CL20A |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0300 |
|  | 11281123632221 |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile ORG 150x150 mm |  | buc | 1,0000 |
| 19 | CL20A |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0600 |
|  | 112811236322213 |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile JR 400x400 mm |  | buc | 2,0000 |
| 20 | CL20A |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0300 |
|  | 1128112311632221 |  | Grila din aluminiu de perete cu jaluzele reglabile PR 150x150 mm |  | buc | 1,0000 |
| 21 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x150 mm |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 3,6900 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0150 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,0675 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0150 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 2,0250 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,0450 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,0600 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 10,8000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1050 |
| 22 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  | m2 | 60,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 147,6000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,6000 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 2,7000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,6000 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 81,0000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 1,8000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 960,0000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 2,4000 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 432,0000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 960,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 960,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,2000 |
| 23 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm |  | m2 | 2,7500 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 6,7650 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0275 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1237 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0275 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 3,7125 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,0825 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 44,0000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1100 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 19,8000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 44,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 44,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1925 |
| 24 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 12,3000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0500 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,2250 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0500 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 6,7500 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1500 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 80,0000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,2000 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 36,0000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 80,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 80,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3500 |
| 25 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 8,8560 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0360 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1620 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0360 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 4,8600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1080 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 57,6000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1440 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 25,9200 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 57,6000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 57,6000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2520 |
| 26 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 14,7600 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,2700 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0600 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 8,1000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1800 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 96,0000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,2400 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 43,2000 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 96,0000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 96,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4200 |
| 27 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm |  | m2 | 4,2000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 10,3320 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0420 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1890 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0420 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 5,6700 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1260 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 67,2000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1680 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 30,2400 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 67,2000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 67,2000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2940 |
| 28 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 8,8560 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0360 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1620 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0360 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 4,8600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1080 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 57,6000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1440 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 25,9200 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 57,6000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 57,6000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2520 |
| 29 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  | m2 | 10,2000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 25,0920 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1020 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,4590 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,1020 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 13,7700 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,3060 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 163,2000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,4080 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 73,4400 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 163,2000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 163,2000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7140 |
| 30 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu Armaflex Duct Al 19 mm |  | m2 | 96,8500 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 45,9069 |
|  | 1111330002 |  | Armaflex Duct Al 19 mm |  | m2 | 99,7555 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 4,3582 |
| 31 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  | m2 | 0,4700 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 1,7766 |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 0,3760 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0047 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,0056 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0047 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 0,5875 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,0141 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,8200 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,0141 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 2,2090 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 2,8200 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 2,8200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0235 |
| 32 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  | m2 | 4,2000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 10,3320 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0420 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,1890 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0420 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 5,6700 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1260 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 67,2000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,1680 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 30,2400 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 67,2000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 67,2000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2940 |
| 33 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  | m2 | 13,2000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 32,4720 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1320 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,5940 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,1320 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 17,8200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,3960 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 211,2000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,5280 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 95,0400 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 211,2000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 211,2000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9240 |
| 34 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm |  | m2 | 6,6000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 16,2360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0660 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,2970 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0660 |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 8,9100 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,1980 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 105,6000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,2640 |
|  | 27104053643000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 47,5200 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 105,6000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 105,6000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4620 |
| 35 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  | m2 | 24,4700 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 15,9055 |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata de sticla pt. izolare grosime 50 mm |  | m2 | 25,2041 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,4405 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 1,1011 |
| 36 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  | m2 | 24,4700 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 5,7260 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,9576 |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 | 29,9929 |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg | 7,3092 |
| 37 | GD08D |  | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51) |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 2,0000 |
|  | 271040367200333 |  | Umbrela, 400x400 (c.5.904-51) |  | buc | 1,0000 |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,3000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 | 0,2200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1600 |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,7500 |
| 38 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  | kg | 50,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 10,5000 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 50,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tevi conditionare |  |  |  |
| 39 | F E03 C |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  | m | 18,0000 |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  | h-om | 24,6600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1800 |
|  | 274616333 |  | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  | m | 18,1800 |
|  | 2721204123011 |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  | buc | 5,4000 |
|  | 2721204115021 |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  | buc | 1,8000 |
|  | 2874115840602 |  | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru |  | buc | 18,0000 |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  | м3 | 1,8000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 5,4000 |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  | kg | 5,4000 |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  | buc | 18,0000 |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  | buc | 18,9000 |
| 40 | F E03 D |  | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  | m | 18,0000 |
|  | 7137010011541 |  | Instalator frigorific |  | h-om | 25,3800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0800 |
|  | 2746163334851233 |  | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime |  | m | 18,1800 |
|  | 2721204123011 |  | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru |  | buc | 5,4000 |
|  | 2721204115021 |  | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru |  | buc | 1,8000 |
|  | 2411115904513 |  | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 |  | м3 | 3,6000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 9,9000 |
|  | 2651122100025 |  | Ciment portland P 40 vrac |  | kg | 5,4000 |
|  | 2874115837198 |  | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm |  | buc | 18,0000 |
|  | 2875276311801 |  | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru |  | buc | 18,9000 |
|  | 2734125904277 |  | Sirma alama pentru lipit D=2 mm |  | kg | 0,9000 |
|  | 2466427355701 |  | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 |  | kg | 0,5400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi conditionare |  |  |
|  |  |  | 3.3. Demontari |  |  |  |
| 41 | RpVA35C |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  | m2 | 58,0000 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 41,7600 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,5800 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,7400 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,3200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,4400 |
| 2 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
| 4 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
| 5 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |
| 6 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1200 |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  | buc | 7,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 10,9200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3430 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0980 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,5400 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2800 |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 6,0000 |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 9,3600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2940 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 7,3200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,2400 |
| 10 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,3600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
|  |  |  | 1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |
| 11 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm Eco Panel, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6400 |
|  | 578883 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 5200 Lm 40W 600x600x54 mm, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 6,1200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0612 |
| 12 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | 100 buc | 0,1600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0800 |
|  | 5788832 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 1069 Lm 15W 177x43 mm Horoz HL 686L, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 16,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 32,6400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,3264 |
| 13 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6400 |
|  | 57888332 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 2600 Lm 30W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 6,1200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0612 |
| 14 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,5200 |
|  | 578884 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-20 177600 Lm 125W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 4,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 8,1600 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0816 |
| 15 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh Sirah 2023-3, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6400 |
|  | 5780098833 |  | Indicator Iesire IP-21 5W cu acumulator RB 6,0V/0,8Axh, modelul se va coordona cu beneficiarul |  | buc | 3,0000 |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 6,1200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0612 |
| 16 | 08-02-412-1 aplicati |  | Instalare banda LED (k=0,3 la salariu) |  | 100 m | 1,3600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2889 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 16,5920 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0680 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0027 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,2176 |
| 17 | pret de piata |  | Banda LED Horoz SMD 2835 4wt, 4200K |  | m | 85,0000 |
|  | 44590-40015513 |  | Banda LED Horoz SMD 2835 |  | m | 85,0000 |
| 18 | pret de piata |  | Banda LED Horoz SMD 5050 8wt, 4200K |  | m | 15,0000 |
|  | 44590-400155133 |  | Banda LED Horoz SMD 5050 |  | m | 15,0000 |
| 19 | pret de piata |  | Banda LED Elmos LHR 4 14,4 wt, 4200 K |  | m | 1,0000 |
|  | 44590-4001551334 |  | Banda LED Elmos LHR 4 |  | m | 1,0000 |
| 20 | pret de piata |  | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K |  | m | 35,0000 |
|  | 44590-40015531334 |  | Banda LED Horoz SMD 2835 7wt, 6400K |  | m | 35,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cabluri |  |  |  |
| 21 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0002 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0640 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0160 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0160 |
| 22 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  | m | 20,0000 |
|  | 333554459440-3403301551 |  | Cablu VVG-LS-5*16,0 |  | m | 20,0000 |
| 23 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5720 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0640 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0080 |
| 24 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 10,0000 |
|  | 3335544590-340012 |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 10,0000 |
| 25 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*1,5 |  | m | 10,0000 |
|  | 3335544590-3400122 |  | Cablu VVG-LS-5*1,5 |  | m | 10,0000 |
| 26 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 7,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 47,8540 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1420 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 2,2010 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 5,6800 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 86,6200 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,3550 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1420 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,1360 |
| 27 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  | m | 280,0000 |
|  | 44590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  | m | 280,0000 |
| 28 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  | m | 430,0000 |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m | 430,0000 |
| 29 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,4000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6960 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0080 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1240 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,3200 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,8800 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0080 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0640 |
| 30 | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  | m | 30,0000 |
|  | 333554455594444330-3450330155 |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  | m | 30,0000 |
| 31 | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5 |  | m | 10,0000 |
|  | 33355445559444420-3450330155 |  | Cablu VVG-A-FRLS 2x1,5 |  | m | 10,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |
|  |  |  | 1.4. Materiale auxiliare |  |  |  |
| 32 | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  | m | 10,0000 |
|  | 24402422433212 |  | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm |  | m | 10,0000 |
| 33 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,4900 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1350 |
|  | 10133344 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  | t | 0,0195 |
| 34 | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6600 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0004 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0900 |
|  | 1013353344 |  | Platbanda din otel 25x4 mm |  | t | 0,0130 |
| 35 | pret de piata |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 100,0000 |
|  | 45433 |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 100,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |
| 36 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 47,6000 |
|  | 23378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 200,0000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0042 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,9200 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 26,8000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 26,8000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 36,0000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 9,6800 |
| 37 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,7600 |
|  | 323378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 20,0000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0004 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1920 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,6800 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,6800 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 1,3400 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,6000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,9680 |
| 38 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 2,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 47,6000 |
|  | 3378503-8044 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 200,0000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0042 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,9200 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 26,8000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 26,8000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 36,0000 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 9,6800 |
| 39 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior D25 mm |  | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,9400 |
|  | 49344 |  | Furtun metalic d25 mm |  | m | 20,0000 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0004 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0006 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0103 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2100 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,3600 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,3600 |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  | buc | 2,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 5,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,0000 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0440 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,5800 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,8880 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |
| 40 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,5760 |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc | 8,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 8,1600 |
| 41 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3220 |
|  | 540-403525 |  | Intreruptor monopolar cap scara 10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,0200 |
| 42 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3280 |
|  | 540-4026 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,0200 |
| 43 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | 100 buc | 0,1400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,0480 |
|  | 540-4003 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | buc | 14,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1428 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0154 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,8960 |
| 44 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20 |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,2960 |
|  | 540-400003 |  | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20 |  | buc | 3,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0306 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0033 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1920 |
| 45 | 08-03-591-8 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8640 |
|  | 540-400312222 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0022 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1280 |
| 46 | 08-03-591-8 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8640 |
|  | 540-4003212222 |  | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) |  | buc | 2,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0022 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1280 |
| 47 | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 36,0000 |
|  | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 36,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |
| 48 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac |  | 100 m | 0,0600 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,7640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4104 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,7500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0240 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,7500 |
|  | 441242434434222 |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac |  | m | 6,0000 |
| 49 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac |  | 100 m | 0,1200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,5280 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,8208 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,5000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0480 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,5000 |
|  | 4412424344342221 |  | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac |  | m | 12,0000 |
| 50 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,0520 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,7500 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1200 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,7500 |
|  | 44124243444342221 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  | m | 30,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |
|  |  |  | 1.8. Demontari |  |  |  |
| 51 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,6400 |
| 52 | RpEE24A |  | Demontarea prizelor |  | buc | 9,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,5400 |
| 53 | RpEE24A |  | Demontarea intrerupatoarelor |  | buc | 9,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,5400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |
| 54 | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 2,0000 |
|  | 54455333344622 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc | 2,0000 |
| 55 | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  | buc | 1,0000 |
|  | 42209344494333 |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  | buc | 1,0000 |
| 56 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 41029944421313444551 |  | Automat BA 47-29 3P/C50/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 410299444213133444551 |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131323444551 |  | Automat BA 47-29 1P/C25/4,5 kA |  | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
|  | 41029944421313234344551 |  | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA |  | buc | 3,0000 |
| 60 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
|  | 410299444213132304344551 |  | Automat BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 2,0000 |
| 61 | pret de piata |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  | buc | 7,0000 |
|  | 4102994442133132304344551 |  | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA |  | buc | 7,0000 |
| 62 | pret de piata |  | Declansator independent PH47 |  | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442131444551311220 |  | Declansator independent PH47 |  | buc | 1,0000 |
| 63 | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 6,0000 |
|  | 442230009434778291212 |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Telecomunicații și semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montaj SCS |  |  |  |
| 1 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm () |  | buc | 56,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 58,2400 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,8000 |
| 2 | Pret de piata |  | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) |  | buc | 56,0000 |
|  | 5309001 |  | Teava 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125Н 32ммх3м ПВХ) |  | buc | 56,0000 |
| 3 | Pret de piata |  | Clipsa pentru teava/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) |  | buc | 350,0000 |
|  | 860.1332G |  | Clipsa pentru teava/tub gofrat 32 mm PVC (Клипса для трубы 32мм ПВХ) |  | buc | 350,0000 |
| 4 | Pret de piata |  | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ) |  | buc | 17,0000 |
|  | 28092 |  | Mufa PVC DN32 (Муфта соединительная DN32 для трубы ПВХ) |  | buc | 17,0000 |
| 5 | Pret de piata |  | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 х 90 градусов) |  | buc | 27,0000 |
|  | 25232 |  | Cot dn 32x90 (Угольник диаметр 32 х 90 градусов) |  | buc | 27,0000 |
| 6 | Pret de piata |  | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) |  | buc | 350,0000 |
|  | Surdib 6x40 |  | Diblu si surub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6х40) |  | buc | 350,0000 |
| 7 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj (Instalarea trapa de podea) |  | buc | 9,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea mtaerialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj SCS |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Box trapa de podea 50х50 |  | buc | 4,0000 |
|  | D5050 |  | Trapa de revizie 500x500 (Люк напольный (ревизионный) 500х500) |  | buc | 4,0000 |
| 9 | Pret de piata |  | Box trapa de podea 40x40 |  | buc | 5,0000 |
|  | D4040 |  | Trapa de podea 400x400 (Люк напольный (ревизионный) 400x400) |  | buc | 5,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.