CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea materialelor de construcție

„05” decembrie 2022                                                                                                                                mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI

IDNO: 1007601000676

Persoana responsabilă:

- Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,

- tel.(0231) 2-03-69, 079903633;

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea materialelor de construcție.

Cod CPV: 44110000-4

Caietul de sarcini:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea | Caracteristicile tehnice/cerinţe STAS | Termenul de livrare pe luni | Locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | - Cutie pentru automate | 5 buc. | Tip – 12 module; destinația – interior; dimensiuni – 310mm*210mm*100mm; material – plastic; gradul de protecție – IP 41. | Decembrie | mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 140 A |
| 2 | Cablu electric | 100 m | Model – VVGng; Dimensiuni – 4*6mm2; Tip material – cupru; Secțiune – 6 mm2. |  |  |
| 3 | Adeziv | 1000,0 kg | 1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianţă; pentru lucrări la interior şi exterior; termen de valabilitate – 12 luni. |  |  |
| 4 | Polisteren extrudat | 160 foi | Desitatea materialului – 30-40kg/m3; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material –polisteren extrudat. |  |  |
| 5 | Electrozi de sudură | 9,0 kg | Diametru – 3,2 mm; Lungimea – 350 mm; Tip curent – curent continuu, curent alternativ; Intensitatea curentului de sudare – 110-135A. |  |  |
| 6 | Vopsea Email PF-115 | 27,0 kg | Culoare – albă; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| 7 | Vopsea Email PF-115 | 13,50 kg | Culoare – ciocolată; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| 8 | Vopsea Email PF-115 | 13,50 kg | Culoare – galben-cafeniu; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| 9 | Vopsea Email PF-115 | 13,50 kg | Culoare – gri-deschis; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |
| 10 | Vopsea Email PF-115 | 8,10 kg | Culoare – roșu; Destinatie – pentru lemn, pentru beton, pentru metal; Domeniul de utilizare – exterior și interior; Greutate – 2,7 kg; Termen de valabilitate – 24 luni; Tip – Email; Tip de acoperire – lucioasă. |  |  |