Formularul nr. 1

CAIET DE SARCINI                                                                                                                           PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumirea beneficiarului de stat Primăria comunei Parcani, r-nul Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție Primăria comunei Parcani, r-nul Soroca

Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a blocului alimentar la instituția preșcolară din s. Voloave

Devizul: Pereti

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu | m3 | 2 |
| 1.1 | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 1.8 |
| 1.2 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 6 |
| 1.3 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0.14 |
| 1.4 | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0.2 |
| 1.5 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0 |
| 1.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.2 |
| 1.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.18 |
| 1.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.26 |
| 1.9 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.74 |
| 2 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate | m2 | 94 |
| 2.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 987 |
| 2.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.82 |
| 2.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.66 |
| 2.4 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.26 |
| 2.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 131.6 |
| 2.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28.2 |
| 2.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.38 |
| 2.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.75 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 94 |
| 3.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14.1 |
| 3.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.7 |
| 3.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.82 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate | m2 | 94 |
| 4.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 671.16 |

| 4.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 143.82 |
| 4.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7.43 |
| 4.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.83 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla | m2 | 94 |
| 5.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 103.4 |
| 5.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 14.1 |
| 5.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.03 |
| 5.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.8 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 94 |
| 6.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 99.16 |
| 6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0.09 |
| 6.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 42.3 |
| 6.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.4 |
| 6.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 94 |
| 7.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14.1 |
| 7.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.7 |
| 7.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.82 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri | m2 | 94 |
| 8.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 37.6 |
| 8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5.64 |
| 8.3 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 47 |
| 8.4 | 0372010730666 1 | Bumbac de şters | kg | 4.7 |
| 8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.19 |
| 8.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 51.7 |
| 9 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau | m2 | 22 |
| 9.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 23.1 |
| 9.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8.8 |
| 9.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 440 |
| 9.4 | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7.26 |
| 9.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.18 |

| 9.6 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 49.5 |
| 9.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.4 |
| 9.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.44 |
| 9.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.26 |
| 10 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe | m2 | 0.48 |
| 10.1 | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 0.48 |
| 10.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1.44 |
| 10.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.08 |
| 10.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.06 |
| 10.5 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.19 |
| 10.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.34 |
| 10.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.24 |
| 10.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.02 |
| 10.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.01 |
| 11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1.8 |
| 11.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.8 |
| 11.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7.2 |
| 11.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.9 |
| 11.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.32 |
| 11.5 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.08 |
| 11.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.8 |
| 11.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.31 |
| 11.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.14 |
| 11.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |

| Devizul: Pardoseli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.2 |  |  |
| Nr. | Simbol norme si | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din | m2 | 37 |
| 1.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.22 |

| 1.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 481 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.55 |
| 1.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.37 |
| 1.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22.2 |
| 1.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.7 |
| 1.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.11 |
| 1.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.44 |
| 2 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau | m2 | 37 |
| 2.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 38.85 |
| 2.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14.8 |
| 2.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 740 |
| 2.4 | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 12.21 |
| 2.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.3 |
| 2.6 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 148 |
| 2.7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 83.25 |
| 2.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.4 |
| 2.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.74 |
| 2.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.44 |
| 3 | RD- 070701301 | Sisteme de canalizare tehnologicapina la 10 | 1 sistema | 1.5 |
| 3.1 | 20000231 | Specialist | h-om | 46.5 |

Devizul: Electricitatea

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.3

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi | buc | 6 |
| 1.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 6 |
| 1.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2 |
| 1.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.54 |
| 2 | RpEC05A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie | buc | 26 |
| 2.1 | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 182 |
| 2.2 | 0500100010010 3 | Doze de ramificaţie | buc | 26 |
| 2.3 | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori | buc | 26 |
| 2.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 143 |
| 2.5 | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 3.9 |

| 2.6 | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 4.68 |
| 2.8 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0.52 |
| 2.9 | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 2.6 |
| 2.10 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 93.34 |
| 3 | 08-03-601-1 | Tablou (Щиток). | buc | 1 |
| 3.1 | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0 |
| 3.2 | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0 |
| 3.3 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0.04 |
| 3.4 | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
| 3.5 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0.01 |
| 3.6 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", | kg | 0.06 |
| 3.7 | 1 | Muncitor | h-om | 9 |
| 3.8 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu | h-ut | 0.02 |
| 3.9 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.28 |
| 3.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 4 | SA01A+ | Teava din material plastic (PE) imbinata prin | m | 25 |
| 4.1 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 25.5 |
| 4.2 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.15 |
| 4.3 | 7325046 | Hartie absorbanta | kg | 0.37 |
| 4.4 | 7450131 | Mufa electrosudabila lu pe80 sdr11 dn200 cod 471997 | buc | 25 |
| 4.5 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | ora | 4 |
| 4.6 | 7914 | Aparat de sudura sd | h-ut | 0.37 |
| 5 | RpED01B2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate | m | 150 |
| 5.1 | 3130134817404 | Cablu de energie | m | 153 |
| 5.2 | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 105 |
| 5.3 | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 30 |
| 5.4 | 0500100010010 3 | Doze de ramificaţie | buc | 37.5 |
| 5.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28.5 |
| 6 | IA16B | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, | buc | 1 |
| 6.1 | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2 |
| 6.2 | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0.43 |
| 6.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
| 6.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.06 |
| 6.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.24 |
| 6.6 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.09 |
| 6.7 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0.46 |

| 6.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1 |
| 7 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan | buc | 1 |
| 7.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2 |
| 7.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1 |
| 7.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1 |
| 7.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.6 |
| 7.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2 |
| 7.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2 |
| 7.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.2 |
| 8 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de | buc | 2 |
| 8.1 | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2 |
| 8.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2 |
| 8.3 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc) | % | 0.5 |
| 8.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.1 |
| 9 | VB31A | Hota pentru evacuarea aburilor | buc | 1 |
| 9.1 | 2722103209463 | Teava otel fara sud. trasa la rece 22x2,5 | m | 0.03 |
| 9.2 | 2710703707893 | Banda de otel 1/2T 3x100 mm | kg | 2.17 |
| 9.3 | 2710403701679 | Banda de otel laminat la cald de 4x75 mm | kg | 1.75 |
| 9.4 | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm | kg | 3.82 |
| 9.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.15 |
| 9.6 | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0.35 |
| 9.7 | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 3.3 |
| 9.8 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0.15 |
| 9.9 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.25 |
| 9.10 | 2874125885508 | Nit cu cap semirotund 16 x 80 OL34 S 797 | kg | 0.24 |
| 9.11 | 2710703434783 | Otel lat de 30x5 mm | kg | 3.19 |
| 9.12 | 2710603416901 | Otel rotund calibat D = 5 mm | kg | 0.2 |
| 9.13 | 2710603416975 | Otel rotund calibat D = 6 mm | kg | 0.35 |
| 9.14 | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0.25 |
| 9.15 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.65 |

| 9.16 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.17 | 2874125891868 | Splint 2,3 x 16 | kg | 0.02 |
| 9.18 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0.25 |
| 9.19 | 2710403603281 | Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000 | kg | 6 |
| 9.20 | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 3.25 |
| 9.21 | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 | kg | 6.25 |
| 9.22 | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8 |
| 9.23 | 2874115826394 | Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm | buc | 4 |
| 9.24 | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 4 |
| 9.25 | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 8 |
| 9.26 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31.43 |
| 9.27 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.44 |
| 9.28 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.1 |
| Devizul: Tavane |  |  |  |  |
|  |  | Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.4 |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips- | m2 | 37 |
| 1.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 12.95 |
| 1.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 31.82 |
| 1.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 9.99 |
| 1.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1665 |
| 1.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 740 |
| 1.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 44.4 |
| 1.7 | 20054708 | Conector | buc | 164.28 |
| 1.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 66.6 |
| 1.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.55 |
| 1.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1.85 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 37 |
| 2.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.55 |
| 2.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.85 |

| 2.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 37 |
| 3.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 39.03 |
| 3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0.04 |
| 3.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.65 |
| 3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.7 |
| 3.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 37 |
| 4.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5.55 |
| 4.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.85 |
| 4.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.11 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri | m2 | 37 |
| 5.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14.8 |
| 5.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2.22 |
| 5.3 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18.5 |
| 5.4 | 0372010730666 1 | Bumbac de şters | kg | 1.85 |
| 5.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.07 |
| 5.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20.35 |

Devizul: Lucrari de demolare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.5

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, | m2 | 37 |
| 1.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1.11 |
| 1.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.07 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.07 |
| 1.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.11 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 | 78 |
| 2.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3.9 |
| 2.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.36 |
| 2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.7 |
| 2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.78 |

| 3 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : | buc | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.3 |
| 4 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri | m | 100 |
| 4.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28 |
| Devizul: 2 Camera |  |  |  |  |
|  |  | Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.6 |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare | m2 | 48 |
| 1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2.4 |
| 1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.76 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.2 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.48 |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips- | m2 | 15.75 |
| 2.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 5.51 |
| 2.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 13.55 |
| 2.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 4.25 |
| 2.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 708.75 |
| 2.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 315 |
| 2.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 18.9 |
| 2.7 | 20054708 | Conector | buc | 69.93 |
| 2.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28.35 |
| 2.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.36 |
| 2.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.79 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, | m2 | 15.75 |
| 3.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0.47 |
| 3.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.73 |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.73 |
| 3.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.47 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din | m2 | 15.75 |
| 4.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.52 |
| 4.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 204.75 |

| 4.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.16 |
| 4.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9.45 |
| 4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.58 |
| 4.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.47 |
| 4.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.19 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate | m2 | 48 |
| 5.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 342.72 |
| 5.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.19 |
| 5.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73.44 |
| 5.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.79 |
| 5.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.94 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 48 |
| 6.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.2 |
| 6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.4 |
| 6.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.44 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos | m2 | 48 |
| 7.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 50.64 |
| 7.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0.05 |
| 7.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 21.6 |
| 7.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.8 |
| 7.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri | m2 | 63.75 |
| 8.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 25.5 |
| 8.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3.83 |
| 8.3 | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 31.88 |
| 8.4 | 0372010730666 1 | Bumbac de şters | kg | 3.19 |
| 8.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.13 |
| 8.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35.06 |
| 9 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau | m2 | 15.75 |
| 9.1 | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 16.54 |
| 9.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.3 |

| 9.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 315 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5.2 |
| 9.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0.13 |
| 9.6 | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 63 |
| 9.7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 35.44 |
| 9.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.15 |
| 9.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.32 |
| 9.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.19 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;