CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat Primăria s. Corlateni r-nul Riscani

- Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria s. Corlateni r-nul Riscani

- Obiectul achiziţiilor Lucrări de pavare a trotuarelor de str. V. Dumbraveanu si Centrala din s. Corlateni r-nul Riscani

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrrrilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC54C n. K=3=l,00; M=1,00; 1U=1,00 | Strat de fundaţie din pietriş | m3 | 116,70 |
| 2 | CO03A n. K=3=l,00; M=1,00; 111=1,00 | Borduri pt. trotuare aşezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundaţie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 3 334,00 |
| 3 | DE13A n. K=3=l,00; M=1,00; U1=1,00 | Placi prefabricate din beton la trotuare, aşezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 | 2 234,00 |