| Iluminat public in satul Verejeni raionul Telenesti | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari

Iluminat  public in satul Verejeni raionul Telenesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public PT-352 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,9260 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,1780 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 11,4000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 2,3400 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 0,5700 |  |  |
| 6 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0840 |  |  |
| 8 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 17 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P) | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 19 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 20 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 1,3610 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 47,4989 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 4,4096 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 3,2120 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 2,3818 |  |  |
| 21 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 361,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 361,0000 |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,6050 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 7,5020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2360 |  |  |
| 23 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1225-2251 | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
| 24 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 51,0000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 51,0000 |  |  |
| 25 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
| 26 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,7400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 27 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 28 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 1,7900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 30 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 31 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 26,0000 |  |  |
| 32 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 26,0000 |  |  |
| 33 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 32,0000 |  |  |
| 34 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 32,0000 |  |  |
| 35 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 231,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 231,0000 |  |  |
| 36 |  | Clame A200 | buc |  | 231,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 231,0000 |  |  |
| 37 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 38 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 102,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 102,0000 |  |  |
| 39 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 40 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 102,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 102,0000 |  |  |
| 41 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 62,2200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,3400 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 12,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,6800 |  |  |
| 42 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 30,6000 |  |  |
| 43 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 34,0000 |  |  |
| 44 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 38,4200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,6800 |  |  |
| 45 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,9920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 46 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 1,6000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 13,2640 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,2480 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 4,0640 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2240 |  |  |
| 48 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 57,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 57,0000 |  |  |
| 49 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 22,5120 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,0080 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 2,2400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 3,7632 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1232 |  |  |
| 50 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 112,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 112,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 52 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 53 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 54 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 55 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 56 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 57 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 58 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 59 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 60 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1357-216 | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 61 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 62 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 19,0000 |  |  |
| 63 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 34,0000 |  |  |
| 64 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 2. Iluminat public PT-456 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 65 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 4,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,3880 |  |  |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 4,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,3640 |  |  |
| 67 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
| 68 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 0,5600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 0,5600 |  |  |
| 69 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 15,2000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 3,1200 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 0,7600 |  |  |
| 70 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0840 |  |  |
| 72 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 74 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 76 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
| 77 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 78 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 79 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 80 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 81 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P) | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
| 83 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 84 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 0,9520 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 33,2248 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 3,0845 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 2,2467 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,6660 |  |  |
| 85 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 952,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 952,0000 |  |  |
| 86 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,5450 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 6,7580 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2126 |  |  |
| 87 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1225-2251 | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
| 88 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 45,0000 |  |  |
| 89 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
| 90 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,7400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 91 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 92 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 93 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 1,7900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 94 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 95 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 96 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 97 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 21,0000 |  |  |
| 98 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 21,0000 |  |  |
| 99 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 173,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 173,0000 |  |  |
| 100 |  | Clame A200 | buc |  | 173,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 173,0000 |  |  |
| 101 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 22,0000 |  |  |
| 102 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 90,0000 |  |  |
| 103 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 104 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 90,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 90,0000 |  |  |
| 105 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 54,9000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 10,8000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
| 106 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 27,0000 |  |  |
| 107 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 108 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 33,9000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,9920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 110 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 111 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 12,4350 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 3,8100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
| 112 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 45,0000 |  |  |
| 113 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 0,8400 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 16,8840 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,7560 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 1,6800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 2,8224 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0924 |  |  |
| 114 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 84,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 84,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transaport | 10 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | 76 % |  |  |  |  |
|  |  | Benefiuciu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 116 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 117 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 118 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 119 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 120 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 121 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 122 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 123 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 124 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1357-216 | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 125 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 26,0000 |  |  |
| 126 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 127 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 128 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 3. Iluminat public PT-106 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 129 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 5,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,0040 |  |  |
| 130 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,6120 |  |  |
| 131 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
| 132 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
| 133 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 30,4000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 6,2400 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
| 134 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 135 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0840 |  |  |
| 136 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 137 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 138 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 139 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 140 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
| 141 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 142 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 143 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 144 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 145 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 146 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-B10 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 147 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 148 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 1,4920 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 52,0708 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 4,8341 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 3,5211 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 2,6110 |  |  |
| 149 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 492,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 492,0000 |  |  |
| 150 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,7850 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 9,7340 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3061 |  |  |
| 151 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1225-2251 | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
| 152 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 69,0000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 69,0000 |  |  |
| 153 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
| 154 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,7400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 155 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 156 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 157 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 1,7900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 158 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 159 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 28,0000 |  |  |
| 160 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 28,0000 |  |  |
| 161 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 34,0000 |  |  |
| 162 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 34,0000 |  |  |
| 163 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 269,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 269,0000 |  |  |
| 164 |  | Clame A200 | buc |  | 269,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 269,0000 |  |  |
| 165 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 35,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 35,0000 |  |  |
| 166 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 138,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 138,0000 |  |  |
| 167 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 168 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 138,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 138,0000 |  |  |
| 169 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 84,1800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,4600 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 16,5600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
| 170 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 41,4000 |  |  |
| 171 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 46,0000 |  |  |
| 172 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 51,9800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
| 173 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,9920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 174 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 175 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 2,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 17,4090 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,6380 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 5,3340 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
| 176 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 63,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 63,0000 |  |  |
| 177 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,2600 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 25,3260 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,1340 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 2,5200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 4,2336 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1386 |  |  |
| 178 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 126,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 126,0000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 180 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 181 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 182 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 183 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 184 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 185 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 186 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 187 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 188 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1357-216-6 | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 189 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 21,0000 |  |  |
| 190 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 25,0000 |  |  |
| 191 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 46,0000 |  |  |
| 192 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 4. Iluminat public PT-671 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 193 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 6,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,2360 |  |  |
| 194 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 6,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,1080 |  |  |
| 195 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
| 196 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,2600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,2600 |  |  |
| 197 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 34,2000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 7,0200 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,7100 |  |  |
| 198 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 199 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 0001105 | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 200 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0840 |  |  |
| 201 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 202 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 203 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 204 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 205 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
| 206 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 207 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 208 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 209 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 210 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 211 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-B10 1P) | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
| 212 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 213 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 2,1120 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 73,7088 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 6,8429 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 4,9843 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 3,6960 |  |  |
| 214 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 112,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 112,0000 |  |  |
| 215 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,2350 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 15,3140 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,4816 |  |  |
| 216 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1225-2251 | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
| 217 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 114,0000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 114,0000 |  |  |
| 218 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
| 219 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,7400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 220 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 221 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 222 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 1,7900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 223 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 224 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 46,0000 |  |  |
| 225 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 46,0000 |  |  |
| 226 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 54,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 54,0000 |  |  |
| 227 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 54,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 54,0000 |  |  |
| 228 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 430,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 430,0000 |  |  |
| 229 |  | Clame A200 | buc |  | 430,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 430,0000 |  |  |
| 230 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 46,0000 |  |  |
| 231 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 228,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 228,0000 |  |  |
| 232 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 25,0000 |  |  |
| 233 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 228,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 228,0000 |  |  |
| 234 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 139,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,7600 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 27,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
| 235 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 68,4000 |  |  |
| 236 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 76,0000 |  |  |
| 237 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 85,8800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
| 238 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,9920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 239 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 240 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 2,8000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 23,2120 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 2,1840 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 7,1120 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3920 |  |  |
| 241 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 84,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 84,0000 |  |  |
| 242 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 34,9740 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,5660 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 3,4800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 5,8464 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1914 |  |  |
| 243 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 174,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 174,0000 |  |  |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 245 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 246 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 247 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 248 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 249 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 250 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 251 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 252 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 253 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1357-216-6 | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 254 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 255 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 256 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 28,8W sau analogic | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 111243-3320111 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 28,8W sau analogic | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 257 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 76,0000 |  |  |
| 258 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 76,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 5. Iluminat public PT-233 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 259 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 5,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 4,3120 |  |  |
| 260 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,7360 |  |  |
| 261 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 1,9200 |  |  |
| 262 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
| 263 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 30,4000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 6,2400 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,5200 |  |  |
| 264 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 265 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 0001105 | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 266 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Teava 80*80*3 4 m) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,0840 |  |  |
| 267 |  | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1123-31014 | Fisie din otel 40*4 mm | m |  | 2,0000 |  |  |
| 268 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 269 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 270 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 271 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA) | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
| 272 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-11 85A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 273 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 274 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0460 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 275 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 276 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la КМИ 22510 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 277 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P,VA 47-29-B10 1P ) | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
| 278 |  | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0000172-12 | Bara PEN 8*12 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 279 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 2,0420 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 71,2658 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 6,6161 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 4,8191 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 3,5735 |  |  |
| 280 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 042,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 042,0000 |  |  |
| 281 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,8900 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 11,0360 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3471 |  |  |
| 282 |  | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1225-2251 | Cablu AVVGt 2x16 mm2 | m |  | 8,0000 |  |  |
| 283 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 79,5000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 79,5000 |  |  |
| 284 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1225-31015 | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m |  | 1,5000 |  |  |
| 285 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,7400 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 286 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1444-1 | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 287 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1444-2 | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 288 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,4700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 1,7900 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut |  | 0,4440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0220 |  |  |
| 289 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1233-21 | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m |  | 10,0000 |  |  |
| 290 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 38,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 38,0000 |  |  |
| 291 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 38,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 38,0000 |  |  |
| 292 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 45,0000 |  |  |
| 293 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 45,0000 |  |  |
| 294 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 331,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 331,0000 |  |  |
| 295 |  | Clame A200 | buc |  | 331,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 331,0000 |  |  |
| 296 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 50,0000 |  |  |
| 297 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 159,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 159,0000 |  |  |
| 298 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 299 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 159,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 159,0000 |  |  |
| 300 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 96,9900 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,5300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 19,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,0600 |  |  |
| 301 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 47,7000 |  |  |
| 302 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 303 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 59,8900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,0600 |  |  |
| 304 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,9920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,3756 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0264 |  |  |
| 305 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 000404-1 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m |  | 12,0000 |  |  |
| 306 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 2,3000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 19,0670 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,7940 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 5,8420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3220 |  |  |
| 307 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 69,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 69,0000 |  |  |
| 308 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,4000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 28,1400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,2600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 4,7040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1540 |  |  |
| 309 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 140,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 140,0000 |  |  |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 310 |  | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1349-125 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 311 |  | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-63 | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 312 |  | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1356-25110 | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 313 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-1112 | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 314 |  | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1351-111 | Contor electronic 1F BAYLAN BM-11 85A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 315 |  | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1350-23 | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 316 |  | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1354-6311 | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 317 |  | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1352-16 | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 318 |  | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1353-22510 | Contactor KMI-22510 25А 230V/ AC3 1ND | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 319 |  | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1357-216 | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 320 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1357-216-1 | Intrerupator automat VA 47-29-B10 1P | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 321 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 322 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 323 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 6. Iluminat public PT-304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 324 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 7,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,0060 |  |  |
| 325 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 7,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,4180 |  |  |
| 326 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 3,9600 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
| 327 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,2600 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,2600 |  |  |
| 328 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 34,2000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 7,0200 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,7100 |  |  |
| 329 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 330 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0001105 | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 331 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 2,6670 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 93,0783 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 8,6411 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 6,2941 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 4,6673 |  |  |
| 332 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 667,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 667,0000 |  |  |
| 333 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,3050 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 16,1820 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,5089 |  |  |
| 334 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 130,5000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 130,5000 |  |  |
| 335 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 60,0000 |  |  |
| 336 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 60,0000 |  |  |
| 337 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 338 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 339 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 525,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 525,0000 |  |  |
| 340 |  | Clame A200 | buc |  | 525,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 525,0000 |  |  |
| 341 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 74,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 74,0000 |  |  |
| 342 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 261,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 261,0000 |  |  |
| 343 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 344 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 261,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 261,0000 |  |  |
| 345 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 159,2100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,8700 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 31,3200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
| 346 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 78,3000 |  |  |
| 347 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 87,0000 |  |  |
| 348 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 98,3100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,7400 |  |  |
| 349 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 24,8700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 2,3400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 7,6200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,4200 |  |  |
| 350 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 90,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 90,0000 |  |  |
| 351 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 2,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 42,2100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,8900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 7,0560 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2310 |  |  |
| 352 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 210,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 210,0000 |  |  |
|  |  | 6.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 353 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 60,0000 |  |  |
| 354 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 27,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 27,0000 |  |  |
| 355 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 87,0000 |  |  |
| 356 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 7. Iluminat public PT-32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 357 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 1,9940 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 69,5906 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 6,4606 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 4,7058 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 3,4895 |  |  |
| 358 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 994,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 1 994,0000 |  |  |
| 359 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,7950 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 9,8580 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3100 |  |  |
| 360 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 79,5000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 79,5000 |  |  |
| 361 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 38,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 38,0000 |  |  |
| 362 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 38,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 38,0000 |  |  |
| 363 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 47,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 47,0000 |  |  |
| 364 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 47,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 47,0000 |  |  |
| 365 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 331,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 331,0000 |  |  |
| 366 |  | Clame A200 | buc |  | 331,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 331,0000 |  |  |
| 367 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 48,0000 |  |  |
| 368 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 159,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 159,0000 |  |  |
| 369 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 370 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 159,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 159,0000 |  |  |
| 371 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 96,9900 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,5300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 19,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,0600 |  |  |
| 372 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 47,7000 |  |  |
| 373 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 374 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 59,8900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,0600 |  |  |
| 375 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 16,5800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,5600 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 5,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
| 376 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 60,0000 |  |  |
| 377 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,4000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 28,1400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,2600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 4,7040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,1540 |  |  |
| 378 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 140,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 140,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transaport | 10 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | 76 % |  |  |  |  |
|  |  | Benefiuciu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 379 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 380 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 53,0000 |  |  |
| 381 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 53,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 8. Iluminat public PT-33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 382 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 0,3350 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 11,6915 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 1,0854 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 0,7906 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 0,5862 |  |  |
| 383 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 335,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 335,0000 |  |  |
| 384 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 1,8600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0585 |  |  |
| 385 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 15,0000 |  |  |
| 386 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 387 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 388 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 389 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 390 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 61,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 61,0000 |  |  |
| 391 |  | Clame A200 | buc |  | 61,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 61,0000 |  |  |
| 392 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 393 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 394 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 395 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 30,0000 |  |  |
| 396 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 3,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
| 397 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 9,0000 |  |  |
| 398 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 399 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 11,3000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
| 400 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,4870 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,2340 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7620 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
| 401 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 9,0000 |  |  |
| 402 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,2210 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,1890 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,7056 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,0231 |  |  |
| 403 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 21,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 21,0000 |  |  |
|  |  | 8.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 404 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 405 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 406 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | 9. Iluminat public PT-273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 407 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,5440 |  |  |
| 408 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,2320 |  |  |
| 409 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
| 410 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 2,5000 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
| 411 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 38,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut |  | 7,8000 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 1,9000 |  |  |
| 412 |  | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 000195 | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 413 |  | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 0001105 | Stilp din beton armat CB - 10,5-3 | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transaport | 10 % |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  |  |  |
|  |  | Benefiuciu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 414 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  | 2,4370 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 85,0513 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut |  | 7,8959 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut |  | 5,7513 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut |  | 4,2648 |  |  |
| 415 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 437,0000 |  |  |
|  | 1118-225 | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m |  | 2 437,0000 |  |  |
| 416 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,1250 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 13,9500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,4387 |  |  |
| 417 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 112,5000 |  |  |
|  | 1225-310325 | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m |  | 112,5000 |  |  |
| 418 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 52,0000 |  |  |
|  | 1119-1525 | Clema de ancora PA - 25 | buc |  | 52,0000 |  |  |
| 419 |  | Suport AL CA-1500 | buc |  | 52,0000 |  |  |
|  | 11110-1500 | Suport AL CA-1500 | buc |  | 52,0000 |  |  |
| 420 |  | Suport AL CS-1500 | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 11111-1500 | Suport AL CS-1500 | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 421 |  | Clema de suport RA25 | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 11112-25 | Clema de suport RA25 | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 422 |  | Banda de INOX F2007 | m |  | 457,0000 |  |  |
|  | 11113-2007 | Banda de INOX F2007 | m |  | 457,0000 |  |  |
| 423 |  | Clame A200 | buc |  | 457,0000 |  |  |
|  | 11114-200 | Clame A200 | buc |  | 457,0000 |  |  |
| 424 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 67,0000 |  |  |
|  | 11115-435150 | Clema de conexiune FIDOS (PC )4-35/6-150 | buc |  | 67,0000 |  |  |
| 425 |  | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 225,0000 |  |  |
|  | 11115-2570 | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc |  | 225,0000 |  |  |
| 426 |  | Clema PS-1-1 | buc |  | 26,0000 |  |  |
|  | 11117-11 | Clema PS-1-1 | buc |  | 26,0000 |  |  |
| 427 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 225,0000 |  |  |
|  | 11115-2576 | Conectoare Forbox d-6 mm | buc |  | 225,0000 |  |  |
| 428 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 137,2500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut |  | 27,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
| 429 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om |  | 67,5000 |  |  |
| 430 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 1223-414 | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc |  | 75,0000 |  |  |
| 431 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 84,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
| 432 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  | 2,6000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 21,5540 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 2,0280 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 6,6040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,3640 |  |  |
| 433 |  | Vergea din otel D20 mm | m |  | 78,0000 |  |  |
|  | 000404-201 | Vergea din otel D20 mm | m |  | 78,0000 |  |  |
| 434 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  | 1,8200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  | 36,5820 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 1,6380 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg |  | 3,6400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 6,1152 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut |  | 0,2002 |  |  |
| 435 |  | Vergea din otel D10 mm | m |  | 182,0000 |  |  |
|  | 000404-3 | Vergea din otel D10 mm | m |  | 182,0000 |  |  |
|  |  | 9.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 436 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 71,0000 |  |  |
|  | 111243-332 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5270 10,1W sau analogic | buc |  | 71,0000 |  |  |
| 437 |  | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 111243-33201 | Corp de iluminat stradal Voltana Evo 1 5294 19,1W sau analogic | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 438 |  | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 1357-723 | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc |  | 75,0000 |  |  |
| 439 |  | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  | 1357-722 | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc |  | 75,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1,2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |