## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2023 |  |  |  | Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat 1. Deservirea tehnică generală de două ori pe an (aprilie/noiembrie 2023); 2. Servicii de intervenție promptă la solicitare 24/24 pe parcursul anului 2023; 3. Verificarea sistemului de circulație a agentului frigorific; 4. Sudarea fisurilor la sistemul de circulație a agentului frigorific (la necesitate); 5. Verificarea integrității izolației 6. Curățarea vaporizatorului de calcar; 7. Curățarea filtrelor (cu schimbarea la necesitate) 8. Încărcarea cu agent frigorific la necesitate; 9. Testarea obloanelor de ieșire acționate; 10. Curățarea schimbătorului de căldură interior; 11. Curățarea schimbătorului de căldură exterior; 12. Diagnosticul componentelor electronice; 13. Curățarea sistemului de drenaj; 14. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere; 15. Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice; 16. Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului; 17. Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurilor efectuate, recomandărilor, concluziilor (pe fiecare utilaj în parte); |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC LESARLS - H09KPA2A ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | buc | 4 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023 |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC MITSUBISHI BISHI PUH4-P250YNW ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Tip Caseta Inverter R32 GUD50T/AT(18K) un.inter. GUD50W/NKA-T (18K) un.ext. ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 -AAC Panasonic CS/CU-UESRKD CSCUUESRK (locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 – AAC tip split-inverter Daikin RXC71B ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC General Electric 12000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Sharp 12000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 – AAC AY - AE - A 244E (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Camex KFR 12 (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Toshiba RAS14 (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 -AAC LESSAR 24000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________